ПОГОДЖЕНО																	Додаток № 1

Міський голова																до наказу відділу освіти

__________І.О.Ренькас															              виконавчого комітету

«____»______2019															              Канівської міської ради

№______від__________2019

# Перелік

основних заходів і робіт щодо підготовки закладів

освіти міста Канева та села Яблунів в період 2019-2020 років

| № п/п |  | Найменування заходів і робіт, місцезнаходження закладу | Од. виміру | Кіль-кість | Наміри щодо фінансування (грн.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | усього | за рахунок: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | місцевого бюджету | суб”єк-тів господа-рювання | інші |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| І. |  | Капітальний ремонт котелень - усього | об’єктів | 1 |  |  |  |  |
|  |  | ( у тому числі по кожному закладу, де плануються роботи) | штук | 1 |  |  |  |  |
|  |  | у тому числі із заміною котлів (також на альтернативних видах топлива) (пооб’єктно) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Станція юних техніків | штук | 1 |  |  |  |  |
| ІІ. |  | Капітальний ремонт тепломереж - усього | п.м | 160 |  |  |  |  |
|  |  | ( у тому числі по кожному закладу, де плануються роботи) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплотраса СпШ № 6, | п.м | 160 |  |  |  |  |
| ІІІ. |  | Капітальний ремонт внутрішніх систем опалення усього | шт. | 11 |  |  |  |  |
|  |  | (у тому числі по кожному закладу, де плануються роботи) |  |  |  |  |  |  |
| ЗОШ №1 |  | Регулювання системи опалення та встановлення радіаторів до норм обігріву в спортзалі, вестибюлі |  |  |  |  |  |  |
| ЗОШ № 3 |  | Встановлення радіаторів до норм обігріву (40 штук). |  |  |  | 180 000,00 |  |  |
| ЗОШ №4 |  | Провести заміну батарей, які вичерпали свій ресурс та врегулювати роботу системи опалення (коридори І,ІІ поверхів) |  |  |  | 120 000,00 |  |  |
| Школа № 6 |  | Часткова заміна теплових труб в коридорах та класних кімнатах і встановлення радіаторів опалення. |  |  |  | 200 000,00 |  |  |
| ДНЗ «Віночок» |  | Промивка та регулювання системи опалення встановлення радіаторів до норм обігріву. |  |  |  | 50 000,00 |  |  |
| ДНЗ «Теремок» |  | Капітальний ремонт системи опалення |  |  |  | 2 000 000,00 |  |  |
| ДНЗ «Зайчик» |  | Встановлення радіаторів до норм обігріву (18 штук). |  |  |  | 130 000,00 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ДНЗ «Дзвіночок |  | Провести заміну труб системи опалення та вивести труби з-під підлоги у групах № 6,№ 8. |  |  |  | 40 000,00 |  |  |
| ІV. |  | Ремонт дахів і покрівель – усього | 2т./м2 |  |  |  |  |  |
|  |  | (у тому числі по кожному закладу, де плануються роботи) |  |  |  |  |  |  |
| ЗЗСО №3 |  | Улаштування парапетів над вентиляційною системою та системи водовідведення по периметру будівлі. |  |  |  | 500 000,00 |  |  |
| ЗДО «Садко» |  | Продовжити реконструкцію шатрового даху згідно проекту | 1000 профлист |  |  | 100 000,00 |  |  |
| ДЮСШ |  | Влаштування системи відведення дощових вод з покрівлі будівлі. |  |  |  | 200 000,00 |  |  |
| КМЦТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гімназія |  |  |  |  |  | 700 000,00 |  |  |
| ЗЗСО № 4 |  |  |  |  |  | 300 000,00 |  |  |
| СпШ № 6 |  |  |  |  |  | 400 000,00 |  |  |
| ЗДО «Сонечко» |  |  |  |  |  | 400 000,00 |  |  |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  |  | 5 320 000,00 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| VІІ. |  | Інші роботи (Капітальний ремонт, реконструкція приміщень, влаштування водогону, каналізаційної мережі, будівництво надвірних туалетів, інше) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Будівництво або переобладнання внутрішніх туалетів |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НВК Яблунів |  |  |  |  |  |  |
| Всі заклади |  | Огородити територію закладу, виконати роботи по благоустрою території та улаштувати, відновити чергове освітлення Відремонтувати фундамент та відмостку по периметру закладу Замінити віконні рами, що вичерпали свій ресурс і не підлягають ремонту на металопластикові Гімназія 62шт; ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 3 – 120шт; ЗЗСОІ-ІІІ ступенів № 4- 120 шт; ЗДО « Дзвіночок» 6 шт; ЗДО «Віночок» 20 шт; ЗДО«Садко» 10шт; ЗДО «Сонечко» 20 шт; ЗДО «Дударик» 4 шт; СЮТ – 36 шт; МЦТ 8 шт. | м/п шт. | 2300 716 |  |  |  |  |
|  |  | З метою економії енергоресурсів встановити терморегулятори в 5–ти закладах, де встановлені прилади обліку використаної теплової енергії | шт. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | В усіх дитячих дошкільних закладах встановити жироловки на виконання припису УВКГ | шт | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Замінити люмінесцентні лампи на лампи розжарювання в усіх навчальних закладах (крім ЗЗСО № 1, гімназії, ЗДО «Сонечко») |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (у тому числі по кожному закладу, де плануються роботи) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Провести утеплення трубопроводів в приміщенні теплових пунктів ЗЗСО № 1, № 3, № 4, № 6, ЗДО «Дзвіночок» | Шт. | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Придбати і встановити нові манометри в теплопункти | шт | 12 |  |  |  |  |
|  |  | Придбати і встановити нові термометри в теплопункти | шт | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Виготовити та встановити 4 грязьовики | шт | 4 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт даху над вестибюлем |  |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  |  | - облаштування майданчику для вивозу сміття огорожею та асфальтовим покриттям; |  |  |  | 60 000,00 |  |  |
|  |  | - облаштування туалету з поручнями на І поверсі для дітей з особливими потребами; |  |  |  | 170 000,00 |  |  |
|  |  | - облаштування поручнями входи до спортзалу, їдальні |  |  |  | 80 000,00 |  |  |
|  |  | - облаштувати приміщення спортзалу рекупіраторами; |  |  |  | - 000,00 |  |  |
|  |  | - поточний ремонт системи водовідведення, каналізації біля спортивної зали |  |  |  | 93 000,00 |  |  |
|  |  | Реконструкція східців центрального входу з вулиці 1-го Травня та прилеглої території з облаштуванням доріг бордюрами. |  |  |  | 90 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт приміщення вестибюлю |  |  |  | 198 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна витяжних блоків |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заміна приладів освітлення у кількості 16 шт., вимикачів, розеток; |  |  |  | 15 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна проводки по всьому контуру; |  |  |  | 120 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт системи опалення |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Облаштувати закриті робочі місця для охорони та чергового; |  |  |  | 56 000,00 |  |  |
|  |  | Облаштувати стадіон огорожею та замінити ламану огорожу навчального закладу з вул. 1-го Травня. |  |  |  | 92 000,00 |  |  |
|  |  | Замінити автоматичні вимикачі електромережі навчального корпусу, спортзалу, їдальні на сучасні (75% автоматичних вимикачів поламано). |  |  |  | 18 000,00 |  |  |
|  |  | -Облаштувати дах системою проти наростання бурульок. |  |  |  | 42 000,00 |  |  |
|  |  | - провести ремонт спортзали. |  |  |  | 190 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 1 398 000,00 |  |  |
|  |  | Гімназія імені Івана Франка: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Корпус № 1.Реконструкція даху та чистка водовідводів з даху, заміна труб тепломережі (з хомутами) - кабінет № 3 (музей Франка), обрізати та підрізати дерева біля будівлі, що наносять шкоду. Заміна вікон та дверей. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Корпус № 2. Заміна вікон та дверей. Відремонтувати сходи, які ведуть до корпусу № 2 |  |  |  | 150 000,00 |  |  |
|  |  | - Корпус № 3. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - побілка фасадних стін; |  |  |  | 34 000,00 |  |  |
|  |  | - ремонт даху будівлі; |  |  |  | 140 000,00 |  |  |
|  |  | - зробити «козирок» над входом в корпус та їдальню; |  |  |  | 72 000,00 |  |  |
|  |  | - замінити труби з хомутами в коридорі ІІ поверху та каб.№ 218, 219, 215, коридор ІІ поверху. |  |  |  | 190 000,00 |  |  |
|  |  | Конкурс № 1 (центральний): ремонт фасаду будівлі. |  |  |  | 1 000 000,00 |  |  |
|  |  | Корпус № 2: повна заміна покрівлі (даху) |  |  |  | 950 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт системи опалення |  |  |  | 195 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 2 731 000,00 |  |  |
|  |  | ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ремонт приміщення теплиці |  |  |  | 140 000,00 |  |  |
|  |  | - вимивання та просідання грунту з тильної сторони у трьох місцях, що за припущенням свідчить про аварійний стан каналізаційної системи |  |  |  | 50 000,00 |  |  |
|  |  | - заміна дерев’яних віконних блоків |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ремонт основної будівлі закладу, результатом чого стала поява тріщин на стінах і балках підвального поверху |  |  |  | 500 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт сходинок центрального та внутрішнього ґанків |  |  |  | 197 000,00 |  |  |
|  |  | Реконструкція елементів системи водопостачання (центральна ввідна гілка) та водовідведення |  |  |  | 144 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт санітарних кімнат закладу |  |  |  | 450 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна аварійних віконних та дверних блоків |  |  |  | 2 500 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт покрівлі та несучих конструкцій приміщення колишнього автокласу |  |  |  | 700 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт системи водопостачання |  |  |  | 500 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 5 181 000,00 |  |  |
|  |  | ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Заміна 141 м2 дерев'яної підлоги на 3-му поверсі та 22 м2 на першому поверсі. |  |  |  | 90 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна старі вікна на енергозберігаючі в кількості 120 шт. |  |  |  | 1 000 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна старі двері на коридорах на нові металопластікові в кількості 11 шт. |  |  |  | 120 000,00 |  |  |
|  |  | Встановити манометри в теплопункті. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замінити 9 м труби теплоносія Ø 20 у кабінеті № 45. |  |  |  | 80 000,00 |  |  |
|  |  | Відокремити проїжджу частину вулиці від території школи металевим забором (90 м). |  |  |  | 180 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт цоколя будівлі школи та відмостки по всьому периметру. |  |  |  | 60 000,00 |  |  |
|  |  | Термоізоляція фундаменту |  |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 1 630 000,00 |  |  |
|  |  | Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням іноземних мов: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт фасаду школи та утеплення, з заробкою откосів навколо віконних блоків, площа фасаду для утеплення 1979 кв.м. |  |  |  | 1 500,000,00 |  |  |
|  |  | Ущільнення відмостки навколо корпусу школи, а також ремонт фундамента корпуса. Утворилася тріщина на стіні в коридорах школи і першого по третій поверх біля каб. № 1 на першому поверсі, каб. № 15 на другому поверсі, каб. № 30 на третьому поверсі а також ремонт цоколю. |  |  |  | 92 000,00 |  |  |
|  |  | Частковий ремонт даху над актовою залою, спортивною залою, службовим приміщенням третього поверху біля кабінету № 27, в кабінетах № 27, № 35, над тамбуром центрального входу до школи |  |  |  | 110 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт коридору: - коридору І поверху - 147,2 кв.м.; - коридору ІІІ поверху – 153 кв.м. |  |  |  | 73 500,00 76 500,00 |  |  |
|  |  | Ремонт актової зали з заміною системи освітлення, вхідних дверей, стін та стелі. |  |  |  | 300 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт сходового маршу з першого по третій поверхи запасного запасного виходу |  |  |  | 120 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт системи опалення в холі із заміною регістів на біпластикові батареї, заміна вікон |  |  |  | 69 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 2 341 000,00 |  |  |
|  |  | НВК Яблунів |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Добудова теплого внутрішнього туалету |  |  |  | Розробляється проектна документація |  |  |
|  |  | Ремонт сантехніки шкільної їдальні |  |  |  | 195 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна підлоги в корпусі № 2 |  |  |  | 70 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 265 000,00 |  |  |
|  |  | ЗАГАЛЬНА СУМА по ЗЗСО |  |  |  | 13 546 000,00 |  |  |
|  |  | ЗДО «Зайчик» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт павільйонів в кількості 7 шт. |  |  |  | 20 000,00 |  |  |
|  |  | Демонтаж занедбаної будівлі ДНЗ «Ромашка», яка знаходиться в критичному аварійному стані та загрожує життю дітей. |  |  |  | 1 000 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна вхідних дверей в кількості 5 шт. |  |  |  | 28 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна вікна : 1,75х2,65 – 7 шт; 1,72х1,70 – 11 шт |  |  |  | 40 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт відмостки по всьому периметру приміщення |  |  |  | 72 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт дороги по всьому периметру будівлі |  |  |  | 150 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт бордюрів |  |  |  | 34 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна дверей пожежних виходів в кількості 5 шт |  |  |  | 50 000,00 |  |  |
|  |  | Встановлення відливів (козирків) над запасними пожежними виходами та в коридорі 2 поверху |  |  |  | 28 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна вхідних дверей в кількості 5 шт. |  |  |  | 40 000,00 |  |  |
|  |  | Заміну каналізації та витяжки на харчоблоці |  |  |  | 195 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт балкону |  |  |  | 16 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт спортзали |  |  |  | 120 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 1 793 000,00 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | ЗДО «Теремок» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт покрівлі господарської споруди |  |  |  | 64 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна вікон |  |  |  | 1 350 000,00 |  |  |
|  |  | Утеплення стін |  |  |  | 5 000 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт системи опалення |  |  |  | 2 000 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 8 414 000,00 |  |  |
|  |  | ЗДО «Білочка» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заміна системи опалення в групах «Ведмежатко», «Ромашка» (спальні кімнати). |  |  |  | 195 000,00 |  |  |
|  |  | Відновити покриття асфальтом подвір’я 100м2. |  |  |  | 70 000,00 |  |  |
|  |  | Замінити 2 дверей аварійних запасних виходів в двох переходах. |  |  |  | 10 000,00 |  |  |
|  |  | Відремонтувати огорожу. |  |  |  | 6 000,00 |  |  |
|  |  | Зробити відкоси після установлених металопластикових вікон в кількості 5 штук в музичній залі. |  |  |  | 25 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна дверей аварійного запасного виходу в групах «Ягідка», «Вишенька». |  |  |  | 18 000,00 |  |  |
|  |  | Встановлення витяжки на харчоблоці. |  |  |  | 60 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 384 000,00 |  |  |
|  |  | ЗДО «Сонечко» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Заміна вікон та вхідних дверей в коридорах дошкільного закладу. 2. Ремонтуват стояку теплопостачання в коридорі |  |  |  | 140 000,00 190 000,00 |  |  |
|  |  | 4. Ремонт відмостки по периметру будівлі |  |  |  | 98 000,00 |  |  |
|  |  | 5. Ремонт та утеплення фасаду будівлі де випадає цегла . |  |  |  | 120 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт каналізації в туалеті групи «Веселка». |  |  |  | 198 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт каналізації під мийками та заміна труб подачі холодної води на харчоблоці. |  |  |  | 198 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт даху над методкабінетом, групами «Берізка» (групова кімната), «Комашка - розумашка» (роздягалка), «Колобок» (роздягалка), «Калинка» (умивальник, спальня), «Бджілка» (спальня), коридор |  |  |  | 150 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна вікон в коридорах |  |  |  | 130 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт системи водопостачання та каналізації |  |  |  | 113 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 1 337 000,00 |  |  |
|  |  | ЗДО «Віночок» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Часткова заміна шиферу на даху приміщення садка ( 10 листків); |  |  |  | 4 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт коридорів біля вхідних дверей |  |  |  | 17 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт прибудови до музичної зали приміщення закладу ( ремонт даху, стіни); |  |  |  | 32 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт сараю (демонтаж сараю) |  |  |  | 150 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт мініспортзали |  |  |  | 80 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 283 000,00 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | ЗДО «Садко» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Частковий ремонт даху площею 300 кв.метрів; |  |  |  | 300 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна витяжних труб в туалетних кімнатах в групах « Сходинка», « Попелюшка», « Червона шапочка»; |  |  |  | 186 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна вікон – 2 штуки та дверей - 2 штуки на харчоблоці , в зв’язку з приписом Канівського районного управління Держпродспоживслужби |  |  |  | 32 000,00 |  |  |
|  |  | Встановлення унітазів в кількості 19 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 518 000,00 |  |  |
|  |  | ЗДО «Дзвіночок» |  |  |  | 72 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна 8 вхідних дверей в приміщенні |  |  |  | 6 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт огорожі закладу (частково); |  |  |  | 120 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна вікон музичної зали, груп, кабінетів; |  |  |  | 150 000,00 |  |  |
|  |  | Укріплення та утеплення зовнішні стіни приміщення (тріщини на поверхні) групи № 7; |  |  |  | 42 000,00 |  |  |
|  |  | Реконструкції система відводу дощових вод що знаходиться в приміщенні групи № 8; |  |  |  | 12 000,00 |  |  |
|  |  | Відновити систему блискавко-захисту; |  |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  |  | Забезпечити заклад первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обладнати системою оповіщення 2-го типу; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відремонтувати автоматичну пожежну сигналізацію; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поновити на території чергове освітлення; |  |  |  | 9 000,00 |  |  |
|  |  | В підвальному приміщенні система опалення та водопостачання знаходяться в аварійному стані та потребують негайної заміни; |  |  |  | 198 000,00 |  |  |
|  |  | Улаштувати електропостачання в приміщенні овочесховища; |  |  |  | 34 000,00 |  |  |
|  |  | Відновлення відмостки по периметру будівлі; |  |  |  | 97 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт туалетних кімнат груп № 4,5; |  |  |  | 270 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт загального туалету. |  |  |  | 120 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт покрівлі з улаштуванням водовідведення |  |  |  | 140 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт стін 2-х павільйонів, приєднаних до будівлі закладу, щоб зупинити їх руйнування; |  |  |  | 80 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт харчоблоку із заміною витяжки |  |  |  | 198 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт даху над групою № 2; |  |  |  | 150 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт 2-х сходових маршів в приміщенні закладу. |  |  |  | 45 000 х 2 =90 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 1 888 000,00 |  |  |
|  |  | ЗДО «Дударик» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Косметичний ремонт середньої групи. |  |  |  | 17 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт павільйонів – 3 шт. |  |  |  | 15 000,00 |  |  |
|  |  | Облаштування стелі господарського приміщення №1 та двірника. |  |  |  | 7 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна дверей складського приміщення (продукти). |  |  |  | 5 000,00 |  |  |
|  |  | Встановлення додаткового унітазу та дитячих умивальників в ІІ молодшій групі |  |  |  | 6 000,00 |  |  |
|  |  | ІІІ. Потребують заміни: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * двері: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - центрально-вхідні, ліве крило – 1 шт.; |  |  |  | 7 000,00 |  |  |
|  |  | - тамбурно-вхідні – 2 шт.; |  |  |  | 14 000,00 |  |  |
|  |  | - міжкімнатні групові – 5 шт. (так як вони просіли, перекосилися та щільно не закриваються). |  |  |  | 20 000,00 |  |  |
|  |  | * вікна м/п розмір 1,1 х 1,3 – 4 шт. |  |  |  | 14 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 105 000,00 |  |  |
|  |  | ЗАГАЛЬНА СУМА по ЗДО |  |  |  | 14 722 000,00 |  |  |
|  |  | КМЦТ (ПНЗ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт туалетної та душової кімнат в блоці № 7 (заміна кахлю на стінах та підлозі). Встановлення сантехніки: - умивальників - душових кабінок - унітаз |  |  |  | 180 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт вхідного коридору, блок № 2 |  |  |  | 130 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонту опалубки блок № 1, 2 |  |  |  | 3 000,00 |  |  |
|  |  | Встановлення системи оповіщення про пожежу 2-го типу в закладі |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заміна вікон |  |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна ливньової труби (блок №7) |  |  |  | 9 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна вхідних дверей блок № 2 |  |  |  | 8 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт огорожі (ремонт окремих секцій, встановлення хвіртки, окремий заїзд та переділ тереторій КМЦТ і ЗДО «Дзвіночок») |  |  |  | 70 000,00 |  |  |
|  |  | Всановлення вхідного пандусу |  |  |  | 44 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт даху блоків № 1, № 2, № 7 - повна заміна покриття та встановлення ливнівки, як альтернатива - встановлення шатрового даху; -заміна шиферу частини даху складського приміщення металопрофілем, заміна деревяної основи під металопрофіль. |  |  |  | 250 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 794 000,00 |  |  |
|  |  | Станція Юних Техніків (ПНЗ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заасфальтувати двір (Торгова, 27). |  |  |  | 32 000,00 |  |  |
|  |  | Зробити капітальний ремонт приміщень (після аварії опалювальної системи) в ЗДО «Дзвіночок» – заміна вікон, ремонт стін, стелі, підлоги і т.д. |  |  |  | 200 000,00 |  |  |
|  |  | Замінити 20 вікон (1-й поверх) на пластикові (Торгова, 27). |  |  |  | 50 000,00 |  |  |
|  |  | Замінити вхідні двері СЮТ та вхідні двері котельні. |  |  |  | 15 000,00 |  |  |
|  |  | Віднайти кошти на укріплення матеріально-технічної бази технічних гуртків. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввести, згідно типових штатних нормативів навчально-виховних закладів, 1,5 ставки посади кочегара. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Віднайти кошти на закупівлю матеріалів для виконання, хоч яких-небудь ремонтів, в усіх приміщеннях СЮТ, що до підготовки приміщень до нового 2019-2020 н.р. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вирішити питання , що до газопокосіння території СЮТ. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заміна лічильника газу в котельні СЮТ на лічильник газу з дистанційною передачею даних: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) виготовлення технічних умов; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | б)виготовлення проектної документації на реконструкцію котельні СЮТ; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в) придбання лічильника газу дистанційною передачею даних; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | г) виконання роботи по заміні лічильника, згідно нової проектної документації. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заміна лічильника газу в котельні СЮТ на лічильник газу з дистанційною передачею даних: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 297 000,00 |  |  |
|  |  | ІРЦ (Ремонт кабінету ЛФК |  |  |  | 120 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт кабінету психолога |  |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт коридору |  |  |  | 50 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 270 000,00 |  |  |
|  |  | Відділ освіти виконавчого комітету Канівської міської ради |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Встановлення мультимедійного центру (методичний кабінет) |  |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт фасаду закладу |  |  |  | 1 000 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 1 100 000,00 |  |  |
| VIII |  | Відремонтувати заземлюючі контури та пристрої грозозахисту в ЗДО «Дзвіночок», «Віночок», «Зайчик», «Сонечко», «Білочка», ЗЗСО № 4, СпШ № 6 | 7 закладів |  |  | 80 000,00 |  |  |
|  |  | Провести лабораторні заміри опору ізоляції мережі освітлення, заземлюючого пристрою та грозозахисту | Всі заклади |  |  | 30 000,00 |  |  |
| ІХ |  | Облаштування пандусами центральні входи до навчальних закладів (у т.ч. згідно з державними будівельними нормами) | об’єкт |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  |  | Кожен навчальний заклад обладнати автоматичною сигналізацією з виводом сигналу від приймально-контрольного пристрою на пульт цілодобового пожежного спостереження | Всі заклади |  |  | 2 200 000,00 |  |  |
|  |  | Провести технічне обслуговування пожежних кранів з перевіркою на працездатність шляхом пуску води | Всі заклади |  |  | 1 300 000,00 |  |  |
|  |  | просочення вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій дахів в Гімназії (1,2,3 корпус), ЗДО «Віночок», ЗДО «Дударик», СЮТ |  |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО |  |  |  | 3 810 000,00 |  |  |
|  |  | ## Всього по всіх закладах |  |  |  | 43 645 000,00 |  |  |

## Начальник відділу освіти														Н.А. Голда