Додаток № 2/1

до рішення виконкому

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 р. № \_\_\_\_\_

**Перелік першочергових заходів з підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 навчального року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва навчального закладу** | **Вид роботи** | **Прогнозована сума (тис. грн..)** |
| 1. | ЗЗСО № 1 | Реконструкція східців **центрального входу** з вулиці 1-го Травня та прилеглої території з облаштуванням доріг бордюрами. | 90 000,00 |
|  |  | Ремонт **приміщення вестибюлю** | 198 000,00 |
|  |  | Заміна витяжних блоків |  |
|  |  | Заміна приладів освітлення у кількості 16 шт., вимикачів, розеток; | 15 000,00 |
|  |  | Заміна проводки по всьому контуру; | 120 000,00 |
|  |  | Ремонт системи опалення |  |
|  |  | Облаштувати закриті робочі місця для охорони та чергового; | 56 000,00 |
|  |  | Облаштувати **стадіон огорожею** та замінити ламану огорожу навчального закладу з вул. 1-го Травня. | 92 000,00 |
|  |  | **Замінити автоматичні вимикачі** електромережі навчального корпусу, спортзалу, їдальні на сучасні (75% автоматичних вимикачів поламано). | 18 000,00 |
|  |  | -**Облаштувати дах** системою проти наростання бурульок. | 42 000,00 |
|  |  |  |  |
|  |  | - провести ремонт спортзали. | 190 000,00 |
| **Всього** | | | **821 000,00** |
| 2. | Гімназія | Корпус № 1.Реконструкція даху та чистка водовідводів з даху, заміна труб тепломережі (з хомутами) - кабінет № 3 (музей Франка), обрізати та підрізати дерева біля будівлі, що наносять шкоду. Заміна вікон та дверей. |  |
|  |  | 1. Корпус № 2. Заміна вікон та дверей. Відремонтувати сходи, які ведуть до корпусу № 2 | 150 000,00 |
|  |  | 1. Корпус № 3. |  |
|  |  | 1. побілка фасадних стін; | 34 000,00 |
|  |  | 1. ремонт даху будівлі; | 140 000,00 |
|  |  | 1. зробити «козирок» над входом в корпус та їдальню; | 72 000,00 |
|  |  | 1. замінити труби з хомутами в коридорі ІІ поверху та каб.№ 218, 219, 215, коридор ІІ поверху. | 190 000,00 |
|  |  |  |  |
| **Всього** | | | **586 000,00** |
| 3. | ЗЗСО № 3 | Ремонт сходинок центрального та внутрішнього ґанків | 197 000,00 |
|  |  | Реконструкція елементів системи водопостачання (центральна ввідна гілка) та водовідведення | 144 000,00 |
|  |  | Ремонт санітарних кімнат закладу | 450 000,00 |
|  |  | Заміна аварійних віконних та дверних блоків | 2 500 000,00 |
|  |  | Ремонт покрівлі та несучих конструкцій приміщення колишнього автокласу | 700 000,00 |
| **Всього** | | | **3 991 000,00** |
| 4 | ЗЗСО № 4 | Заміна 141 м2 дерев'яної підлоги на 3-му поверсі та 22 м2 на першому поверсі. | 90 000,00 |
|  |  | Заміна старі вікна на енергозберігаючі в кількості 120 шт. | 1 000 000,00 |
|  |  | Заміна старі двері на коридорах на нові металопластікові в кількості 11 шт. | 120 000,00 |
|  |  | Встановити манометри в теплопункті. |  |
|  |  | Замінити 9 м труби теплоносія Ø 20 у кабінеті № 45. | 80 000,00 |
|  |  | Відокремити проїжджу частину вулиці від території школи металевим забором (90 м). | 180 000,00 |
| **Всього** | | | **1 470 000,00** |
| 5 | СпШ № 6 | Ремонт фасаду школи та утеплення, з заробкою откосів навколо віконних блоків, площа фасаду для утеплення 1979 кв.м. | 1 500,000,00 |
|  |  | Ущільнення відмостки навколо корпусу школи, а також ремонт фундамента корпуса. Утворилася тріщина на стіні в коридорах школи і першого по третій поверх біля каб. № 1 на першому поверсі, каб. № 15 на другому поверсі, каб. № 30 на третьому поверсі а також ремонт цоколю. | 92 000,00 |
|  |  | Частковий ремонт даху над актовою залою, спортивною залою, службовим приміщенням третього поверху біля кабінету № 27, в кабінетах № 27, № 35, над тамбуром центрального входу до школи | 110 000,00 |
| **ВСЬОГО:** | | | **1 702 000,00** |
| 6 | НВК Яблунів | Добудова теплого внутрішнього туалету | Розробляється проектна документація |
|  |  | Ремонт сантехніки шкільної їдальні | 195 000,00 |
| **Всього** | | | **195 000,00** |
| 7 | ЗДО «Сонечко» | 1.Заміна вікон та вхідних дверей в коридорах дошкільного закладу.  2.Ремонтуват стояку теплопостачання в коридорі | 140 000,00  190 000,00 |
|  |  | 4. Ремонт відмостки по периметру будівлі | 98 000,00 |
|  |  | 5. Ремонт та утеплення фасаду будівлі де випадає цегла . | 120 000,00 |
| **Всього** | | | **548 000,00** |
| 8 | ЗДО «Дзвіночок» | Заміна 8 вхідних дверей в приміщенні | 72 000,00 |
|  |  | Ремонт огорожі закладу (частково); | 6 000,00 |
|  |  | Заміна вікон музичної зали, груп, кабінетів; | 120 000,00 |
|  |  | Укріплення та утеплення зовнішні стіни приміщення (тріщини на поверхні) групи № 7; | 150 000,00 |
|  |  | Реконструкції система відводу дощових вод що знаходиться в приміщенні групи № 8; | 42 000,00 |
|  |  | Відновити систему блискавко-захисту; | 12 000,00 |
|  |  | Забезпечити заклад первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності; | 100 000,00 |
|  |  | Обладнати системою оповіщення 2-го типу; |  |
|  |  | Відремонтувати автоматичну пожежну сигналізацію; |  |
|  |  | Поновити на території чергове освітлення; | 9 000,00 |
|  |  | В підвальному приміщенні система опалення та водопостачання знаходяться в аварійному стані та потребують негайної заміни; | 198 000,00 |
|  |  | Улаштувати електропостачання в приміщенні овочесховища; | 34 000,00 |
|  |  | Відновлення відмостки по периметру будівлі; | 97 000,00 |
|  |  | Ремонт туалетних кімнат груп № 4,5; | 270 000,00 |
|  |  | Ремонт загального туалету. | 120 000,00 |
| **Всього** | | | **1 230 000,00** |
| 10 | ЗДО «Теремок» | Капітальний ремонт покрівлі господарської споруди та група №2 «Зайчики» (затоплення). | 64 000,00 |
|  |  | Ремонт та утеплення будівлі | 5 000 000,00 |
| **Всього** | | | **5 064 000,00** |
| 11 | ЗДО «Зайчик» | Ремонт павільйонів в кількості 7 шт. | 20 000,00 |
|  |  | Демонтаж занедбаної будівлі ДНЗ «Ромашка», яка знаходиться в критичному аварійному стані та загрожує життю дітей. | 1 000 000,00 |
|  |  | Заміна вхідних дверей в кількості 5 шт. | 28 000,00 |
|  |  | Заміна вікна : 1,75х2,65 – 7 шт; 1,72х1,70 – 11 шт | 40 000,00 |
|  |  | Ремонт відмостки по всьому периметру приміщення | 72 000,00 |
|  |  | Ремонт дороги по всьому периметру будівлі | 150 000,00 |
|  |  | Ремонт бордюрів | 34 000,00 |
|  |  | Заміна дверей пожежних виходів в кількості 5 шт | 50 000,00 |
|  |  | Встановлення відливів (козирків) над запасними пожежними виходами та в коридорі 2 поверху | 28 000,00 |
|  |  | Заміна вхідних дверей в кількості 5 шт. | 40 000,00 |
|  |  | Заміну каналізації та витяжки на харчоблоці | 195 000,00 |
| **Всього** | | | **1 657 000,00** |
| 12 | ЗДО «Дударик» | Косметичний ремонт середньої групи. | 17 000,00 |
|  |  | Ремонт павільйонів – 3 шт. | 15 000,00 |
|  |  | Облаштування стелі господарського приміщення №1 та двірника. | 7 000,00 |
|  |  | Заміна дверей складського приміщення (продукти). | 5 000,00 |
|  |  | Встановлення додаткового унітазу та дитячих умивальників в ІІ молодшій групі | 6 000,00 |
|  |  | **ІІІ. Потребують заміни:** |  |
|  |  | \* двері: |  |
|  |  | - центрально-вхідні, ліве крило – 1 шт.; | 7 000,00 |
|  |  | - тамбурно-вхідні – 2 шт.; | 14 000,00 |
|  |  | - міжкімнатні групові – 5 шт. (так як вони просіли, перекосилися та щільно не закриваються). | 20 000,00 |
|  |  | \* вікна м/п розмір 1,1 х 1,3 – 4 шт. | 14 000,00 |
| **Всього** | | | **105 000,00** |
| 13 | ЗДО «Білочка» | Заміна системи опалення в групах «Ведмежатко», «Ромашка» (спальні кімнати). | 195 000,00 |
|  |  | Відновити покриття асфальтом подвір’я 100м2. | 70 000,00 |
|  |  | Замінити 2 дверей аварійних запасних виходів в двох переходах. | 10 000,00 |
|  |  | Відремонтувати огорожу. | 6 000,00 |
|  |  | Зробити відкоси після установлених металопластикових вікон в кількості 5 штук в музичній залі. | 25 000,00 |
| **Всього** | | | **306 000,00** |
| 14 | КМЦТ | Ремонт туалетної та душової кімнат в блоці № 7 (заміна кахлю на стінах та підлозі). Встановлення сантехніки:   * умивальників * душових кабінок * унітаз | 180 000,00 |
|  |  | Ремонт вхідного коридору, блок № 2 | 130 000,00 |
|  |  | Ремонту опалубки блок № 1, 2 | 3 000,00 |
|  |  | Встановлення системи оповіщення про пожежу 2-го типу в закладі |  |
|  |  | Заміна вікон | 100 000,00 |
|  |  | Заміна ливньової труби (блок №7) | 9 000,00 |
|  |  | Заміна вхідних дверей блок № 2 | 8 000,00 |
|  |  | Ремонт огорожі (ремонт окремих секцій, встановлення хвіртки, окремий заїзд та переділ тереторій КМЦТ і д\з «Дзвіночок») | 70 000,00 |
|  |  | Всановлення вхідного пандусу | 44 000,00 |
| **ВСЬОГО** |  |  | **1 120 000,00** |
| 15 | СЮТ | Заасфальтувати двір (Торгова, 27). | 32 000,00 |
|  |  | Зробити капітальний ремонт приміщень (після аварії опалювальної системи) в ЗДО «Дзвіночок» – заміна вікон, ремонт стін, стелі, підлоги і т.д. | 200 000,00 |
|  |  | Замінити 20 вікон (1-й поверх) на пластикові (Торгова, 27). | 50 000,00 |
|  |  | Замінити вхідні двері СЮТ та вхідні двері котельні. | 15 000,00 |
|  |  | Віднайти кошти на укріплення матеріально-технічної бази технічних гуртків. |  |
|  |  | Ввести, згідно типових штатних нормативів навчально-виховних закладів, 1,5 ставки посади кочегара. |  |
|  |  | Віднайти кошти на закупівлю матеріалів для виконання, хоч яких-небудь ремонтів, в усіх приміщеннях СЮТ, що до підготовки приміщень до нового 2019-2020 н.р. |  |
|  |  | Вирішити питання , що до газопокосіння території СЮТ. |  |
| **ВСЬОГО:** | | | **297 000,00** |
| 16 | ІРЦ | Ремонт кабінету ЛФК | 120 000,00 |
| **Всього** | | | **120 000,00** |
|  | | |  |
| **Позашкілля** | | | **1 537 000,00** |
| **ДНЗ** | | | **8 910 000,00** |
| **ЗОШ** | | | **8 765 00,00** |
| **ВСЬОГО** | | | **19 212 000,00** |

Начальник відділу освіти Н.А.Голда

Бондаренко С.О. 3-18-72