Додаток 3

До рішення виконкому

Від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**Інформація**

**Про хід підготовки закладів освіти**

**до нового 2019-2020 навчального року**

У навчальних закладах міста Канева відповідно до наказу відділу освіти виконавчого комітету Канівської міської ради «Про чергове обстеження технічного стану будівель і споруд закладів освіти міста» від 20.05.2019№169 проведено чергове обстеження технічного стану будівель і споруд з метою визначення об’ємів робіт по підготовці до нового навчального року.

За результатами огляду визначаємо об’єм ремонтних робіт, який необхідно провести в навчальних закладах міста в 2019-2020навчальному році, а саме:

* ремонт дахів та покрівель необхідно провести в ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1, гімназії імені Івана Франка,ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 3, СпШ № 6, ЗДО «Садко», ЗДО «Сонечко», ЗДО «Дзвіночок», СЮТ.

Одним з найголовніших питань є виконання заходів щодо створення умов для безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, зокрема:

* заміна дерев’яних віконних рам, що вичерпали свій ресурс, на сучасні металопластикові в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, гімназії імені Івана Франка, ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 4, ЗДО «Теремок», «Віночок», «Садко», «Дзвіночок», «Сонечко», «Дударик», СЮТ, МЦТ (орієнтована вартість 3 млн. грн..);

заміна електричної мережі в корпусі № 2 гімназії імені Івана Франка, ЗДО «Віночок», «Дударик»;

* відновлення заземлюючого контуру та грозозахисту в , спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням іноземних мов, ЗДО «Білочка», «Сонечко»;
* відновлення грозозахисту в ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 4, ЗДО «Дзвіночок»;
* встановлення грозахисту в ЗДО «Білочка» та «Теремок»;
* встановлення автоматичної пожежної сигналізації в усіх навчальних закладах та заключення договору на її обслуговування;
* проведення лабораторних випробувань опору ізоляції мережі освітлення заземлюючого пристрою та грозозахисту;
* провести ремонт коридору та кабінетів психолога і ЛФК в ІРЦ;
* добудувати теплий внутрішній туалет в НВК Яблунів;
* замінити лічильник газу в котельні СЮТ;
* облаштування пандусами центральні входи до навчальнихзакладів
* провести технічне обслуговування пожежних кранів з перевіркою на працездатність шляхом пуску води;
* просочення вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій дахів в Гімназії (1,2,3 корпус), ЗДО «Віночок», ЗДО «Дударик», СЮТ.

**Відповідно до актів обстеження технічного стану будівель:**

**ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1:**

Ремонт даху над вестибюлем

- облаштування майданчику для вивозу сміття огорожею та асфальтовим покриттям;

- облаштування туалету з поручнями на І поверсі для дітей з особливими потребами;

- облаштування поручнями входи до спортзалу, їдальні

- облаштувати приміщення спортзалу рекупіраторами;

- поточний ремонт системи водовідведення, каналізації біля спортивної зали

Реконструкція східців центрального входу з вулиці 1-го Травня та прилеглої території з облаштуванням доріг бордюрами.

Ремонт приміщення вестибюлю

Заміна витяжних блоків

Заміна приладів освітлення у кількості 16 шт., вимикачів, розеток;

Заміна проводки по всьому контуру;

Ремонт системи опалення

Облаштувати закриті робочі місця для охорони та чергового;

Облаштувати стадіон огорожею та замінити ламану огорожу навчального закладу з вул. 1-го Травня.

Замінити автоматичні вимикачі електромережі навчального корпусу, спортзалу, їдальні на сучасні (75% автоматичних вимикачів поламано).

-Облаштувати дах системою проти наростання бурульок.

- провести ремонт спортзали.

**Гімназія імені Івана Франка:**

Корпус № 1.Реконструкція даху та чистка водовідводів з даху, заміна труб тепломережі (з хомутами) - кабінет № 3 (музей Франка), обрізати та підрізати дерева біля будівлі, що наносять шкоду. Заміна вікон та дверей.

1.Корпус № 2. Заміна вікон та дверей. Відремонтувати сходи, які ведуть до корпусу № 2

2.Корпус № 3.

1)побілка фасадних стін;

2)ремонт даху будівлі;

3)зробити «козирок» над входом в корпус та їдальню;

4)замінити труби з хомутами в коридорі ІІ поверху та каб.№ 218, 219, 215, коридор ІІ поверху.

Конкурс № 1 (центральний): ремонт фасаду будівлі.

Корпус № 2: повна заміна покрівлі (даху)

Ремонт системи опалення

**ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 3**

- ремонт приміщення теплиці

- вимивання та просідання грунту з тильної сторони у трьох місцях, що за припущенням свідчить про аварійний стан каналізаційної системи

- заміна дерев’яних віконних блоків

- ремонт основної будівлі закладу, результатом чого стала поява тріщин на стінах і балках підвального поверху

Ремонт сходинок центрального та внутрішнього ґанків

Реконструкція елементів системи водопостачання (центральна ввідна гілка) та водовідведення

Ремонт санітарних кімнат закладу

Заміна аварійних віконних та дверних блоків

Ремонт покрівлі та несучих конструкцій приміщення колишнього автокласу

Ремонт системи водопостачання

**ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 4**

Заміна 141 м2 дерев'яної підлоги на 3-му поверсі та 22 м2 на першому поверсі.

Заміна старі вікна на енергозберігаючі в кількості 120 шт.

Заміна старі двері на коридорах на нові металопластікові в кількості 11 шт.

Встановити манометри в теплопункті.

Замінити 9 м труби теплоносія Ø 20 у кабінеті № 45.

Відокремити проїжджу частину вулиці від території школи металевим забором (90 м).

Ремонт цоколя будівлі школи та відмостки по всьому периметру.

Термоізоляція фундаменту

**Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням іноземних мов:**

Ремонт фасаду школи та утеплення, з заробкоюоткосів навколо віконних блоків, площа фасаду для утеплення 1979 кв.м.

Ущільнення відмостки навколо корпусу школи, а також ремонт фундаментакорпуса. Утворилася тріщина на стіні в коридорах школи і першого по третій поверх біля каб. № 1 на першому поверсі, каб. № 15 на другому поверсі, каб. № 30 на третьому поверсі а також ремонт цоколю.

Частковий ремонт даху над актовою залою, спортивною залою, службовим приміщенням третього поверху біля кабінету № 27, в кабінетах № 27, № 35, над тамбуром центрального входу до школи

Ремонт коридору:

- коридору І поверху - 147,2 кв.м.;

- коридору ІІІ поверху – 153 кв.м.

Ремонт актової зали з заміною системи освітлення, вхідних дверей, стін та стелі.

Ремонт сходового маршу з першого по третій поверхи запасного запасного виходу

Ремонт системи опалення в холі із заміною регістів на біпластикові батареї, заміна вікон

**НВК Яблунів**

Добудова теплого внутрішнього туалету

Ремонт сантехніки шкільної їдальні

Заміна підлоги в корпусі № 2

**ЗДО «Зайчик»**

Ремонт павільйонів в кількості 7 шт.

Демонтаж занедбаної будівлі ДНЗ «Ромашка», яка знаходиться в критичному аварійному стані та загрожує життю дітей.

Заміна вхідних дверей в кількості 5 шт.

Заміна вікна : 1,75х2,65 – 7 шт; 1,72х1,70 – 11 шт

Ремонт відмостки по всьому периметру приміщення

Ремонт дороги по всьому периметру будівлі

Ремонт бордюрів

Заміна дверей пожежних виходів в кількості 5 шт

Встановлення відливів (козирків) над запасними пожежними виходами та в коридорі 2 поверху

Заміна вхідних дверей в кількості 5 шт.

Заміну каналізації та витяжки на харчоблоці

Ремонт балкону

Ремонт спортзали

**ЗДО «Теремок»**

Ремонт покрівлі господарської споруди

Заміна вікон

Утеплення стін

Ремонт системи опалення

**ЗДО «Білочка»**

Заміна системи опалення в групах «Ведмежатко», «Ромашка» (спальні кімнати).

Відновити покриття асфальтом подвір’я 100м2.

Замінити 2 дверей аварійних запасних виходів в двох переходах.

Відремонтувати огорожу.

Зробити відкоси після установлених металопластикових вікон в кількості 5 штук в музичній залі.

Заміна дверей аварійного запасного виходу в групах «Ягідка», «Вишенька».

**Встановлення витяжки на харчоблоці.**

**ЗДО «Сонечко»**

1. Заміна вікон та вхідних дверей в коридорах дошкільного закладу.

2. Ремонтуват стояку теплопостачання в коридорі

4. Ремонт відмостки по периметру будівлі

5. Ремонт та утеплення фасаду будівлі де випадає цегла .

Ремонт каналізації в туалеті групи «Веселка».

Ремонт каналізації під мийками та заміна труб подачі холодної води на харчоблоці.

Ремонт даху над методкабінетом, групами «Берізка» (групова кімната), «Комашка - розумашка» (роздягалка), «Колобок» (роздягалка), «Калинка» (умивальник, спальня), «Бджілка» (спальня), коридор

Заміна вікон в коридорах

Ремонт системи водопостачання та каналізації

**ЗДО «Віночок»**

Часткова заміна шиферу на даху приміщення садка ( 10 листків);

Ремонт коридорів біля вхідних дверей

Ремонт прибудови до музичної зали приміщення закладу ( ремонт даху, стіни);

Ремонт сараю (демонтаж сараю)

Ремонт мініспортзали

**ЗДО «Садко»**

Частковий ремонт даху площею 300 кв.метрів;

Заміна витяжних труб в туалетних кімнатах в групах « Сходинка», « Попелюшка», « Червона шапочка»;

Заміна вікон – 2 штуки та дверей - 2 штуки на харчоблоці , в зв’язку з приписом

Канівського районного управління Держпродспоживслужби

Встановлення унітазів в кількості 19 шт.

**ЗДО «Дзвіночок»**

Заміна 8 вхідних дверей в приміщенні

Ремонт огорожі закладу (частково);

Заміна вікон музичної зали, груп, кабінетів;

Укріплення та утеплення зовнішні стіни приміщення (тріщини на поверхні) групи № 7;

Реконструкції система відводу дощових вод що знаходиться в приміщенні групи № 8;

Відновити систему блискавко-захисту;

Забезпечити заклад первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності;

Обладнати системою оповіщення 2-го типу;

Відремонтувати автоматичну пожежну сигналізацію;

Поновити на території чергове освітлення;

В підвальному приміщенні система опалення та водопостачання знаходяться в аварійному стані та потребують негайної заміни;

Улаштувати електропостачання в приміщенні овочесховища;

Відновлення відмостки по периметру будівлі;

Ремонт туалетних кімнат груп № 4,5;

Ремонт загального туалету.

Ремонт покрівлі з улаштуванням водовідведення

Ремонт стін 2-х павільйонів, приєднаних до будівлі закладу, щоб зупинити їх руйнування;

Ремонт харчоблоку із заміною витяжки

Ремонт даху над групою № 2;

Ремонт 2-х сходових маршів в приміщенні закладу.

**ЗДО «Дударик»**

Косметичний ремонт середньої групи.

Ремонт павільйонів – 3 шт.

Облаштування стелі господарського приміщення №1 та двірника.

Заміна дверей складського приміщення (продукти).

Встановлення додаткового унітазу та дитячих умивальників в ІІ молодшій групі

ІІІ. Потребують заміни:

\* двері:

- центрально-вхідні, ліве крило – 1 шт.;

- тамбурно-вхідні – 2 шт.;

- міжкімнатні групові – 5 шт. (так як вони просіли, перекосилися та щільно не закриваються).

\* вікна м/п розмір 1,1 х 1,3 – 4 шт.

**КМЦТ (ПНЗ)**

Ремонт туалетної та душової кімнат в блоці № 7 (заміна кахлю на стінах та підлозі). Встановлення сантехніки:

-умивальників

-душових кабінок

-унітаз

Ремонт вхідного коридору, блок № 2

Ремонту опалубки блок № 1, 2

Встановлення системи оповіщення про пожежу 2-го типу в закладі

Заміна вікон

Заміна ливньової труби (блок №7)

Заміна вхідних дверей блок № 2

Ремонт огорожі (ремонт окремих секцій, встановлення хвіртки, окремий заїзд та переділ тереторій КМЦТ і д\з «Дзвіночок»)

Всановлення вхідного пандусу

Ремонт даху блоків № 1, № 2, № 7

- повна заміна покриття та встановлення ливнівки, як альтернатива - встановлення шатрового даху;

-заміна шиферу частини даху складського приміщення металопрофілем, заміна деревяної основи під металопрофіль.

**Станція Юних Техніків (ПНЗ)**

Заасфальтувати двір (Торгова, 27).

Зробити капітальний ремонт приміщень (після аварії опалювальної системи) в ЗДО «Дзвіночок» – заміна вікон, ремонт стін, стелі, підлоги і т.д.

Замінити 20 вікон (1-й поверх) на пластикові (Торгова, 27).

Замінити вхідні двері СЮТ та вхідні двері котельні.

Віднайти кошти на укріплення матеріально-технічної бази технічних гуртків.

Ввести, згідно типових штатних нормативів навчально-виховних закладів, 1,5 ставки посади кочегара.

Віднайти кошти на закупівлю матеріалів для виконання, хоч яких-небудь ремонтів, в усіх приміщеннях СЮТ, що до підготовки приміщень до нового 2019-2020 н.р.

Вирішити питання , що до газопокосіння території СЮТ.

Заміна лічильника газу в котельні СЮТ на лічильник газу з дистанційною передачею даних:

а) виготовлення технічних умов;

б)виготовлення проектної документації на реконструкцію котельні СЮТ;

в) придбання лічильника газу дистанційною передачею даних;

г) виконання роботи по заміні лічильника, згідно нової проектної документації.

Заміна лічильника газу в котельні СЮТ на лічильник газу з дистанційною передачею даних:

**Відділ освіти виконавчого комітету Канівської міської ради**

Встановлення мультимедійного центру (методичний кабінет)

Ремонт фасаду закладу

**ІРЦ**

Ремонт кабінету ЛФК

Ремонт кабінету психолога

Ремонт коридору

Всього для ремонтів закладів освіти міста необхідно близько 43 млн. 645 тис. грн..

Для виконання першочергових заходів з підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 навчального року потрібно 19 млн. 212 тис. грн.., для термінових ремонтних робіт потрібно 11 млн. 449 тис.

Начальник відділу освіти Н.А.Голда