## Характеристика
Таблиця-характеристика будинка та прибудинкової території
КП "Житлово-експлуатаційна контора "
Адреса | м. Канів |  | вул. | Героїв Дніпра | [5 empty] | Буд. | 47
Дата будови |  |  | Земельний податок (грн./рік)
1993
Кількість |  | Поверхи |  | Під'їзди |  | Ліфти | коеф. прив. | Ліфт прив.
|  | 14 |  | 2 |  | 4 | 1.263 | 5.052
Характеристика приміщень житлового будинку | [8 empty] | Житлові приміщення |  | нежитлові приміщення з виходом на сход.клітин. | нежитлові приміщення без виходу на сход.клітин. | ВСЬОГО
Кількість приміщень | [8 empty] | 116 |  | 0 | 0 | 116
Загальна площа квартир | [8 empty] | 6950.05 |  | 0 | 400.7 | 7350.75
Загальна площа приміщень 1-го поверх | [10 empty] | 0 | 0 | 0
Загальна площа будинку | [12 empty] | 7350.75
Інформація для розрахунку завантаження прибиральника
Площадь лестничных площадок и маршей | [5 empty] | с 1-го по 3-й этаж |  |  | выше 3-го этажа |  |  | Всего
[9 empty] | 0 |  |  | 0
Площадь холов, коридоров, вестибюлей, галерей / степень наполнения | [11 empty] | 0 | 0
Площадь помещений кабинетов,приемных,детских комнат и т.д. / степень наполнения | [12 empty] | 0
Информация об окнах дома | [6 empty] | К-во сторон |  | Ед.изм. |  | Легкий доступ | Затрудненный доступ
Обычная конфигурация,сплошное стекло | [6 empty] | 2 |  | м.кв.
Обычная конфигурация,не больше пяти створок | [6 empty] | 2 |  | м.кв.
Обычная конфигурация, больше пяти створок | [6 empty] | 2 |  | м.кв.
Сложная конфигурация | [6 empty] | 2 |  | м.кв.
Сплошное стекло витринного типа | [6 empty] | 2 |  | м.кв.
Сплошное стекло витринного типа,не больше пяти створок | [6 empty] | 2 |  | м.кв.
Сплошное стекло витринного типа, больше пяти створок | [6 empty] | 2 |  | м.кв.
Прочая информация о местах общего пользования
Потолки (м.кв.) |  |  |  | Стены (м.кв.) |  |  | Двери (м.кв.) |  |  |  | Подоконники (м.кв.)
Оконные огородження,решетки (м.кв.) | [5 empty] | Поручни(м.) |  |  | Огражд. лифтовых шахт с метал.сетки(м.кв.)
Радиаторы(шт.) |  |  |  | Индивидуальные почт.ящики, шкафи и дверцы електрощитов(м.кв.) | [7 empty] | Плафоны(шт.)
Полы лифтовых кабин (м.кв.) |  |  |  | 0 |  | Стены лифтовых кабин (м.кв.) |  |  | 0 |  | Туалети в помещениях (м.кв.)
Інформація для розрахунку завантаження двірника
Площа прибудинкової території (без газонів), кв.м.
Територія з удосконаленим покриттям | [6 empty] | 453
Територія з неудоскаланем покриттям
Територія без покриття
Територія, що посипається піском в зимовий час | [6 empty] | 85
Площа прибудинкової території, яка прибирається механізованим способом, кв.м | [6 empty] | 440
Зсування снігу, який щойно випав , кв.м. | [6 empty] | 366
Підмітання снігу, згрібання до купи, кв.м | [6 empty] | 240
Очищення східців, кв.м. | [6 empty] | 12
Очищення території від полою, кв.м. | [6 empty] | 20
Площа газонів, кв.м.
Прибираєма площа газонів | [6 empty] | 984
Площа газонів, на якій коситься трава (м.кв.) | [6 empty] | Газони суцільного типу |  |  |  | Газони комбінованого типу
[7 empty] | 0 |  |  |  | 930
Площа сміттєвих майданчиків | [5 empty] | 7 | Кількість опалого листя в осінній період, куб.м | [5 empty] | 6
Инженерные системы дома
Источник |  |  |  |  | Отопление
АГВ |  |  |  |  | Тип разводки |  | верхняя |  |  | Длина труб отопления |  |  | 1360
Печное | [6 empty] | Нижняя |  |  | Диаметр труб отопления
Центральное |  |  |  | 1 | Вид циркуляции |  | принудительная |  |  | К-во квартирн. радиаторов |  |  | 213
Центральное(домовое) | [6 empty] | естественная |  |  | К-во вентилей |  |  | 48
[10 empty] | К-во узлов управления |  |  | 2
Источник |  |  |  |  | Горячее водоснабжение
Газовая колонка |  |  |  |  | Длина труб горячего водоснабжения |  |  | 0 | К-во
Центральное(ТЭЦ) |  |  |  |  | Диаметр труб горячего водоснабжения
Центральное(домовое) |  |  |  |  | К-во вентилей |  |  | 0
Источник |  |  |  |  | Холодное водоснабжение
Центральное |  |  |  | 1 | Количество дополнительных подкачек воды,шт |  |  |  | 0 | Длина труб холодного водоснабжения |  |  | 375
Колодец |  |  |  |  | Количество дворовых колонок,шт |  |  |  |  | Диаметр труб холодного водоснабжения
[10 empty] | К-во вентилей |  |  | 19
Тип |  |  |  |  | Канализация
Центральная |  |  |  | 1 | Количество квартир с ваннами, шт |  |  |  |  | Длина труб канализации |  |  | 516
Местная |  |  |  |  | Количество квартир без ванн, шт |  |  |  |  | Диаметр труб канализации
[5 empty] | Количество встроенных дождевых водостоков, шт |  |  |  |  | К-во вентилей
Тип проводки |  |  |  |  | Электроснабжение
Открытая проводка |  |  |  |  | Количество вводов, шт |  | 1 | Длина єлектросети |  |  |  | К-во ламп | 30
Закрытая проводка |  |  |  |  | Количество щитовых, шт. |  | 1 | Бытовых электроплит,шт
Очищення контейнерного майданчику від снігу | [5 empty] | 7
Тариф на 1кВт*год електроенергії для освітл.місць загального користування та роботи ліфтів | [10 empty] | 1.4
Фактичні средньомісячні витрати електроенргії: | [6 empty] | Освітлення |  |  |  | 2243
Газопостачання,протипожежна автоматика | [6 empty] | Димові та вентиляційні канали
Кількість газових плит, шт. |  |  |  |  | 0 |  | Кількість димових каналів, шт.
[7 empty] | Кількість вентиляційних каналів, шт | [5 empty] | 116
Інформація про прилади обліку
Прилади обліку |  |  |  |  | Кількість приладів, шт.
[5 empty] | Будинкових |  | Квартирних
Теплопостачання
Холодної води
Електричної енергії
Інформація про заключенні договора на обслуговування
Витрати на обслуговування по договорах | [11 empty] | Сума, грн./міс.
Средньомісячний тариф на проведення дератизаційних рабіт на 1м2 площі дератизації | [11 empty] | 0.15
Вартість проведення дезінсекційних робіт на 1 м2 площі дезінсекції
Директор
Бухгалтер

## перелік послуг
СТРУКТУРА, ПЕРІОДИЧНІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ З УТРИМАННЯ БУДИНКІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ
№ п/п | Найменування робіт, прослуг | періодичність
1 | 2 | 3
1 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем :
1.1 | водопостачання та водовідведення
| Огляд обладнання системи | 2 рази на рік
| Усунення засмідчень водовідведення | у разі необхідності
| Заміна прокладки каналізаційної ревізії | у разі необхідності
| Закарбування розтруба каналізаційних труб | у разі необхідності
| Усунення повітряної пробки | у разі необхідності
| Усунення протікань в трубопроводах, приладах та арматурі | у разі необхідності
1.2 | теплопостачання
| огляд обладнання системи, запірно-регулювальної арматури централізованого опалення у підвальних приміщеннях | 2 рази на рік
| консервація та розконсервація системи | один раз на рік
| запускання системи та перевірка працездатності системи | один раз на рік
| гідравлічне випробовування трубопроводів | один раз на рік
| випробовування вузлів упраління | один раз на рік
| усунення протікань | у разі необхідності
1.3 | зливова каналізація
| огляди | двічі на рік
| позачергові огляди | у разі необхідності
| усунення засмічень | у разі необхідності
| обслуговування аврійною службою | цілодобова
1.4 | електропостачання
| огляд ввідно-розподільного пристрою | два рази на рік
| огляд стану освітлювальної арматури | чотири рази рік
| огляд квартирних електрощитків | чотири рази рік
| огляд електрощитової | два рази на рік
| заміна пошкоджених ділянок електричних мереж | у разі необхідності
| заміна перегорілої лампи (енергозберіг) | один раз на два роки
| заміна стінного або стельового патрона | у разі необхідності
| обсуговування та заміна вимикачів | обсл.раз на рік,заміна по необхідност
| заміна запобіжників, автоматичних вимикачів | у разі необхідності
заміна ключів керування
| вимірювання опору ізоляції | один раз на рік
1.5 | газопостачання
| технічний огляд ввідних газопроводів | два рази на рік
| перевірка зовнішнього стану, герметичності різьбових з'єднань та запірної арматури газом під робочим тиском на ввідних, внутрішніх та надземних газопроводах | два рази на рік
| технічне обслуговування крану на надземному газопроводі, випробобування на щільність газом або повітряним тиском | один раз на три роки
2 | Технічне обслуговування ліфтів | Згідно з графіком
3 | Обсуговування систем диспетчеризації | Цілодобово
4 | Обслуговування вентиляційних каналів | один раз на рік
4 | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення | згідно договору
5 | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристоїв будинків та иелементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинкової території ( в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку. | скління, ремонт та фарбування дверей на сходових клітинах в тамбурі; ремонт та виготовлення однієї лавочки; ремонт козирка входу до під'їздів; установка світильників на сходових клітинах; утеплення труб опалення - 600м; ремонт огороджуючих частин балконів на сходових клітинах - 7 шт; заміна труб опалення, каналізації та холодного водопостачання - 126 м; ремонт покрівлі - 341,4 кв.м.
6 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем:водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання
7 | Прибирання прибудинкової території
| підмітання території | шість разів на тиждень
| скошування трави | два рази в рік
| прибирання газонів від випадкового сміття | один раз на тиждень
| прибирання території від опалого листя | один раз в рік
| прибирання контейнерних майданчиків | шість разів на тиждень
8 | Прибирання приміщень загального користування ( у тому числі допоміжних)
?????????????
8 | Прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами.
| зсування снігу | в разі необхідності
| підмітання снігу | в разі необхідності
| посипання території піском | в разі необхідності
9 | Дератизація | згідно з графіком
10 | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | Цілодобово

## інвентар
№п\п |  |  |  |  | Додаток №2 до розрахунку тарифів
Розрахунок сум матеріальних витрат (спецодяг,інвентар для обслуговуючого персоналу, інші матеріальні витрати)
Зведені показники вартості інструментів,спецодягу,інвентарю та іншіх матеріальних витрат
| Спецодяг, інвентар, інструменти * |  |  |  | Інші матеріальні витрати ** |  | РАЗОМ
| Річна вартість на 1 робітника | Чисельність за нормами | На розрахункову чисельність (на рік) | На розрахункову чисельність (на місяць) | На рік | На місяць | На рік | на місяць
Двірник(територія) | 2367.755 | 0.2 | 473.551 | 39.4626 | 137.9533 | 11.4961 | 611.5043 | 50.9587 | прибирання
Двірник(зимове прибирання) | 2367.755 | 0.03 | 71.0327 | 5.9194 | 0 | 0 | 71.0327 | 5.9194
Двірник для прибирання під'їзду | 560.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Слюсар-сантехнік | 1391.3333 | 0.13511 | 187.9843 | 15.6654 | 0 | 0 | 187.9843 | 15.6654
Електромонтер | 1241.5367 | 0.11559 | 143.5087 | 11.9591 | 0 | 0 | 143.5087 | 11.9591
Підсобний робітник | 644.6667 | 0.0039197 | 2.5269 | 0.21058 | 0 | 0 | 2.5269 | 0.21058 | прибирання
Пічник | 2077.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РАЗОМ |  |  | 878.6035 | 73.217 | 137.9533 | 11.4961 | 1016.5568 | 84.7131
* Залежно від чисельності робітників
** Незалежно від чисельності робітників
1. Норми видачі індивідуальних інструментів та спецодягу для робітників
Професія | Найменування інструмента |  | Кількість на 1 робітника | Од. вим. | Ціна за одиницю | Термін зносу (місяців) | Кількість на рік (з урахуванням терміна зносу) | Вартість на 1 рік
Двірник | віник |  | 12 | шт. | 33 | 12 | 12 | 396
| лопата совкова |  | 1 | шт. | 105 | 12 | 1 | 105
| відро |  | 1 | шт. | 50 | 12 | 1 | 50
| граблі металеві |  | 1 | шт. | 90 | 12 | 1 | 90
| мітли із синтетичного волокна |  | 12 | шт. | 70 | 12 | 12 | 840
| ломик |  | 1 | шт. | 75 | 36 | 0.33333 | 25
| рукавиці |  | 1 | пар | 6.02 | 1 | 12 | 72.24
| рукавиці гумові |  | 1 | пар | 13 | 6 | 2 | 26
| спецкостюм |  | 1 | шт. | 287.48 | 12 | 1 | 287.48
| чоботи |  | 1 | пар | 157.72 | 12 | 1 | 157.72
| Фартук з водонепроникної тканини |  | 1 | шт. | 105 | 12 | 1 | 105
| жилет оранжевий |  | 1 | шт. | 30.8 | 12 | 1 | 30.8
| мило господарче |  | 1 | шт. | 5.87 | 1 | 12 | 70.44
| Тілогрійка (куртка ватяна) |  | 1 | шт. | 224.15 | 24 | 0.5 | 112.075
| Разом вартість інструментів та спецодягу на 1 рік | [6 empty] | 2367.755
Прибиральник | відро |  | 1 | шт. | 50 | 12 | 1 | 50
| швабра |  | 1 | шт. | 56 | 12 | 1 | 56
| совок |  | 1 | шт. | 55 | 12 | 1 | 55
| віник |  | 1 | шт. | 33 | 12 | 1 | 33
| халат робітничий |  | 1 | шт. | 169.92 | 12 | 1 | 169.92
| черевики робітничі |  | 1 | шт. | 157.72 | 12 | 1 | 157.72
| рукавиці гумові |  | 1 | шт. | 13 | 4 | 3 | 39
| Разом вартість інструментів та спецодягу на 1 рік | [6 empty] | 560.64
Професія | Найменування інструмента |  | Кількість на 1 робітника | Од. вим. | Ціна за одиницю | Термін зносу (місяців) | Кількість на рік (з урахуванням терміна зносу) | Вартість на 1 рік
Сантехнік | ключ трубний №1 |  | 1 | шт. | 148 | 36 | 0.33333 | 49.3333
| ключ трубний №2 |  | 1 | шт. | 158 | 36 | 0.33333 | 52.6667
| ключ розвідний |  | 1 | шт. | 200 | 36 | 0.33333 | 66.6667
| набір ключів гайкових двосторонніх (6 шт) |  | 1 | шт. | 250 | 36 | 0.33333 | 83.3333
| молоток слюсарний |  | 1 | шт. | 57 | 36 | 0.33333 | 19
| зубило слюсарне |  | 1 | шт. | 39 | 36 | 0.33333 | 13
| викрутки (набір 7 шт) |  | 1 | шт. | 95 | 36 | 0.33333 | 31.6667
| метр сталевий |  | 1 | шт. | 37 | 36 | 0.33333 | 12.3333
| плоскогубці комбіновані |  | 1 | шт. | 65 | 36 | 0.33333 | 21.6667
| костюм робітничий |  | 1 | шт. | 410 | 12 | 1 | 410
| черевики робітничі |  | 1 | пар | 160 | 12 | 1 | 160
| рукавиці комбіновані |  | 1 | пар | 12 | 2 | 6 | 72
| окуляри захисні закриті |  | 1 | шт. | 30 | 12 | 1 | 30
| чоботи гумові |  | 1 | пар | 340 | 24 | 0.5 | 170
| куртка утеплена |  | 1 | шт. | 320 | 36 | 0.33333 | 106.6667
| Штани утеплені |  | 1 | шт. | 279 | 36 | 0.33333 | 93
| Разом вартість інструментів та спецодягу на 1 рік | [6 empty] | 1391.3333
Електромонтер | ізольовані плоскогубці |  | 1 | шт. | 45.61 | 36 | 0.33333 | 15.2033
| ізольовані викрутки(набір 6 шт) |  | 1 | шт. | 185 | 36 | 0.33333 | 61.6667
| ізольовані круглогубці |  | 1 | шт. | 89 | 36 | 0.33333 | 29.6667
| бокоріз |  | 1 | шт. | 50 | 36 | 0.33333 | 16.6667
| тестер (вольтметр) |  | 1 | шт. | 120 | 36 | 0.33333 | 40
| ліхтар |  | 1 | шт. | 180 | 36 | 0.33333 | 60
| костюм робітничий |  | 1 | шт. | 410 | 12 | 1 | 410
| черевики робітничі |  | 1 | пар | 160 | 12 | 1 | 160
| окуляри захисні відкриті |  | 1 | шт. | 30 | 12 | 1 | 30
| рукавиці комбіновані |  | 1 | пар | 12 | 2 | 6 | 72
| куртка утеплена |  | 1 | шт. | 320 | 36 | 0.33333 | 106.6667
| Штани утеплені |  | 1 | шт. | 279 | 36 | 0.33333 | 93
| рукавиці діелектричні |  | 1 | пар | 120 | 36 | 0.33333 | 40
| галоши діелектричні |  | 1 | пар | 320 | 36 | 0.33333 | 106.6667
| Разом вартість інструментів та спецодягу на 1 рік | [6 empty] | 1241.5367
Підсобний робітник | рукавиці комбіновані |  | 1 | пар | 12 | 3 | 4 | 48
| костюм робітничий |  | 1 | шт. | 410 | 12 | 1 | 410
| черевики робітничі |  | 1 | пар | 160 | 24 | 0.5 | 80
| куртка ватяна |  | 1 | шт. | 320 | 36 | 0.33333 | 106.6667
| Разом вартість інструментів та спецодягу на 1 рік | [6 empty] | 644.6667
Пічник | костюм робітничий |  | 1 | шт. | 410 | 12 | 1 | 410
| черевики робітничі |  | 1 | пар | 160 | 12 | 1 | 160
| рукавиці комбіновані |  | 1 | пар | 12 | 2 | 6 | 72
| куртка утеплена |  | 1 | шт. | 320 | 36 | 0.33333 | 106.6667
| Штани утеплені |  | 1 | шт. | 279 | 36 | 0.33333 | 93
| Каска захисна |  | 1 | шт. | 76 | 24 | 0.5 | 38
| Вимірювач швидкості газових потоків |  | 1 | шт. | 4250 | 96 | 0.125 | 531.25
| Мановакууметр цифровий |  | 1 | шт. | 5330 | 96 | 0.125 | 666.25
| Разом вартість інструментів та спецодягу на 1 рік | [6 empty] | 2077.1667
2. Розрахунок витрат матеріалів для прибирання (згідно з Нормами часу та матеріально-технічних ресурсів, нормами обслуговування для робітників при утриманні будинків,споруд і прибудинкових територій затвердженними Наказом Міністерства регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 грудня 2013 року №603).
2.1. Розрахунок витрати матеріалів для прибирання прибудинкової території
Перелік робіт |  | Обсяг робіт (площа прибирання) м.кв. | Повторюван-ність (кількість прибирань) на рік | Норма витрат на 100 кв.м.* |  | Норма витрат на весь обсяг з урахуванням повторюванності |  | Код норми
|  |  |  | Вода (м.куб.) | Розчин мийний (кг.) | Вода (м.куб.) | Розчин мийний (кг.)
Миття території з удосконаленним та неудосконаленним покриттям
Клас території I |  | 0 |  | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 1-25-1
Клас території II |  | 0 |  | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 1-25-2
Клас території III |  | 0 |  | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 1-25-3
РАЗОМ |  | Кількість |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Ціна за одиницю |  |  |  | 0 | 0
|  | Вартість |  |  |  | 0 | 0
Перелік робіт | Обсяг робіт ( площа газонів, м.кв.) |  | Повторюван-ність на рік | Норма витрат маш.-год. на 100 кв.м. |  | Норма витрат на весь обсяг з урахуванням повторюванності (маш.-год.) | Витрата матеріалів для роботи газонокосарки
| суцільного типу | комбінованого типу |  | суцільного типу | комбінованого типу |  | масло (л.) | паливо (л) | 22.1667
Скошування трави газонокосилками (табл.№28-32) |  |  |  | Норма витрати за техпаспортом (л/год) : |  |  | 0.0265 | 0.53 | норма на 1 год. Роботи
ручними мотокосами бензиновим приводом | 0 | 930 | 2 |  | 0.42 | 7.812 | 0.20702 | 4.1404
РАЗОМ | Кількість | [5 empty] | 0.20702 | 4.1404
| Ціна за одиницю | [5 empty] | 60 | 22.17
| Вартість матеріалів | [5 empty] | 12.4211 | 91.7918
| Амортизація 0,0178 грн/м2 | [5 empty] | 16.554
| Запчастини 2,20 грн./год | [5 empty] | 17.1864
137.9533
2.1. Розрахунок витрати матеріалів для прибирання сходових кліток
Перелік робіт |  | Обсяг робіт (площа прибирання) м.кв. | Повторюван-ність (кількість прибирань) в рік | Норма витрат на 100 кв.м.* |  | Норма витрат на весь обсяг з урахуванням повторюванності |  | Код норми
|  |  |  | Вода (м.куб.) | Дрантя (кг.) | Вода (м.куб.) | Дрантя (кг.)
Прибирання кабінетів, приймальних, залів засідань, дитячих кімнат та інших приміщень загального користування, до яких передбачений вільний доступ. |  | 0 |  | 0.05 | 0.0023 | 0 | 0 | 1-58-1
Прибирання холів,коридорів, вестибюлів, галерей та інших приміщень загального користівання, до яких передбачений вільний доступ. |  | 0 |  | 0.05 | 0.001 | 0 | 0 | 1-59-1
Миття вікон з легким доступом
Звичайна конфігурація, суцільне скло |  | 0 |  | 0.005 | 0.0066 | 0 | 0 | 1-60-1
Звичайна конфігурація, не більше п'яти чарунок |  | 0 |  | 0.005 | 0.008 | 0 | 0 | 1-60-2
Звичайна конфігурація, більше п'яти чарунок |  | 0 |  | 0.005 | 0.0083 | 0 | 0 | 1-60-3
Складна конфігурація |  | 0 |  | 0.005 | 0.011 | 0 | 0 | 1-60-4
Суцільне скло вітринного типу |  | 0 |  | 0.005 | 0.006 | 0 | 0 | 1-60-5
Суцільне скло вітринного типу, не більше п'яти чарунок |  | 0 |  | 0.005 | 0.0079 | 0 | 0 | 1-60-6
Суцільне скло вітринного типу, більше п'яти чарунок |  | 0 |  | 0.005 | 0.0091 | 0 | 0 | 1-60-7
Миття вікон з ускладненим доступом
Звичайна конфігурація, суцільне скло |  | 0 |  | 0.005 | 0.0087 | 0 | 0 | 1-61-1
Звичайна конфігурація, не більше п'яти чарунок |  | 0 |  | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 | 1-61-2
Звичайна конфігурація, більше п'яти чарунок |  | 0 |  | 0.005 | 0.0123 | 0 | 0 | 1-61-3
Складна конфігурація |  | 0 |  | 0.005 | 0.0145 | 0 | 0 | 1-61-4
Суцільне скло вітринного типу |  | 0 |  | 0.005 | 0.0082 | 0 | 0 | 1-61-5
Суцільне скло вітринного типу, не більше п'яти чарунок |  | 0 |  | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 | 1-61-6
Суцільне скло вітринного типу, більше п'яти чарунок |  | 0 |  | 0.005 | 0.0117 | 0 | 0 | 1-61-7
Змітання пилу зі стелі |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-62-1
Вологе протирання
Стіни |  | 0 |  | 0.025 | 0.0037 | 0 | 0 | 1-63-1
Двері |  | 0 |  | 0.05 | 0.0056 | 0 | 0 | 1-63-2
Підвіконня |  | 0 |  | 0.035 | 0.005 | 0 | 0 | 1-63-3
Віконні огородження, грати |  | 0 |  | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 1-64-1
Поручні |  | 0 |  | 0.008 | 0.0041 | 0 | 0 | 1-64-2
Огородження ліфтових шахт з металевої сітки |  | 0 |  |  | 0.0077 |  |  | 1-64-4
Опалювальні радіатори (шт.) |  | 0 |  | 0.05 | 0.0069 | 0 | 0 | 1-65-1
Індивідуальні поштові скриньки, шафи і дверцята електрощитів, корпусів та дверцята електричних пристроїв усіх типів |  | 0 |  | 0.08 | 0.0032 | 0 | 0 | 1-65-3
Плафони (шт.) |  | 0 |  | 0.006 | 0.0002 | 0 | 0 | 1-66-1
Вологе підмітання сходових кліток і маршів перших трьох поверхів |  | 0 |  | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 1-67-1
Вологе підмітання сходових кліток і маршів вище третього поверху |  | 0 |  | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 1-68-1
Вологе підмітання місць перед завантажувальними камерами сміттєпроводів |  | 0 |  | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 1-69-1
Миття сходових кліток і маршів перших трьох поверхів |  | 0 |  | 0.06 | 0.0055 | 0 | 0 | 1-71-1
Миття сходових кліток і маршів вище третього поверху |  | 0 |  | 0.06 | 0.0052 | 0 | 0 | 1-72-1
Прибирання туалету в приміщені |  | 0 |  | 0.05 | 0.0087 | 0 | 0 | 1-73-1
Підмітання підлоги кабіни ліфта |  | 0 |  | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 1-74-1
Миття підлоги кабіни ліфта |  | 0 |  | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 1-74-2
Протирання стін і дверей кабіни ліфта |  | 0 |  | 0.025 | 0.005 | 0 | 0 | 1-74-3
Миття стін і дверей кабіни ліфта |  | 0 |  | 0.06 | 0.0069 | 0 | 0 | 1-74-4
РАЗОМ | Кількість |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ціна за одиницю |  |  |  |  | 0 | 6
| Вартість |  |  |  |  | 0 | 0
* - для вікон - на 100 кв.м. скла з одного біку, для радіаторів - на 100 шт., для плафонів - на 10 шт.
2.2. Розрахунок витрати матеріалів для прибирання горищ та підвалів.
Перелік робіт / ступінь наповненості |  | Обсяг робіт (площа прибирання) м.кв. | Повторюван-ність (кількість прибирань) в рік | Норма витрат на 100 кв.м.* |  | Норма витрат на весь обсяг з урахуванням повторюванності |  | Код норми
|  |  |  | Вода (м.куб.) | Дрантя(кг.) | Вода (м.куб.) | Дрантя(кг.)
Підмітання горищ,підвалів
0 |  | 0 | 970 | 0.005 | 0.0013 | 0 | 0 | 1-57-1
0 |  | 0 | 0 | 0.005 | 0.0016 | 0 | 0 | 1-57-2
0 |  | 0 | 0 | 0.005 | 0.0019 | 0 | 0 | 1-57-3
0 |  | 0 | 0 | 0.005 | 0.0022 | 0 | 0 | 1-57-4
|  | Кількість |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Ціна за одиницю |  |  |  | 0 | 0
|  | Вартість |  |  |  | 0 | 0
2.2. Розрахунок витрати матеріалів на посипання території піском
Перелік робіт |  | Обсяг робіт (площа посипання) м.кв. | Повторюван-ність (кількість прибирань) на рік | Норма витрат на 100 кв.м.* |  | Норма витрат на весь обсяг з урахуванням повторюванності |  | Код норми
|  |  |  | Пісок природний рядовий (м.куб.) |  | Пісок природний рядовий (м.куб.)
Клас території I |  | 0 | 0 | 0.015 |  | 0 |  | 1-20-1
Клас території II |  | 0 | 60 | 0.017 |  | 0 |  | 1-20-2
Клас території III |  | 0 | 0 | 0.02 |  | 0 |  | 1-20-3
|  | Кількість |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Ціна за одиницю |  |  |  | 197.79
|  | Вартість |  |  |  | 0

## оклади
КП "Житлово-експлуатаційна контора "
Додаток №1
до розрахунку тарифів
Розрахунок посадових окладів обслуговуючого персоналу
(згідно з рекомендаціями ГАЛУЗЕВОЇ УГОДИ між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Обєднанням організацій роботодавців "Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України " та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017 - 2018 рік)
Посада |  |  |  | Розряд | Середньо-місячна прожитковий мінімум відповідно до Закону України "Про державний бюджет України на 2019 рік" | Коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника І розряду до мін. зарплати | Коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника І розряду до встановленою Галузевою угодою тарифної ставки робітника І розряду за підгалузями робіт | Міжразряд-ний тарифний коефіцієнт (згідно єдиної сітки) | Посадовий оклад | Примітка
Двірник |  |  |  | 1 | 2078 | 1.6 | 1.26 | 1 | 4173 | Дод.2 до Угоди
Робітник з комплексного обслуговування |  |  |  | 3 | 2078 | 1.6 | 1.46 | 1.2 | 5825 | Дод.2 до Угоди
Сантехнік |  |  |  | 5 | 2078 | 1.6 | 1.46 | 1.54 | 7475 | Дод.2 до Угоди
Електрик |  |  |  | 5 | 2078 | 1.6 | 1.46 | 1.54 | 7475 | Дод.2 до Угоди
Пічник |  |  |  | 5 | 2078 | 1.6 | 1.46 | 1.54 | 7475 | Дод.2 до Угоди
Робітник з комплексного обслуговування |  |  |  | 5 | 2078 | 1.6 | 1.46 | 1.54 | 7475 | Дод.2 до Угоди
Майстер | [7 empty] | 1 | 0 | Дод.3 до Угоди
Єдина сітка міжрозрядних тарифних коефіцієнтів
РОЗРЯДИ
I | II | III | IV | V | VI
1 | 1.08 | 1.2 | 1.35 | 1.54 | 1.8
Плановий тариф орієнтовно введення в травні 2019 року
Розрахунок середньомісячного прожиткового мінмуму в 2019 році
Прожитковий мінімум
дата | розмір | кільк.міс | всього
2019-05-01 | 1921 | 0 | 0
2019-07-01 | 2007 | 3 | 6021
2019-12-01 | 2102 | 9 | 18918
|  | 12 | 24939
розмір середньоміс.мінімуму |  |  | 2078

## розрахунок
Зведена таблиця показників для розрахунку
для житлового будинку,розташованого за адресою: Героїв Дніпра47
1 | Сумарна загальна площа квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку(гуртожитку) (Пз) |  | м2
2 | Сумарна загальна площа квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку(гуртожитку),які мають окремі виходи безпосередьньо на сходові клітки (Пзжн) |  | м2
3 | Сумарна загальна площа квартир (житлових приміщень у гуртожитку)(Пзж) |  | м2
4 | Сумарна загальна площа квартир (житлових приміщень у гуртожитку)(крім квартир(житлових приміщень у гуртожитку) та нежитлових приміщень у житловому будинку(гуртожитку), першого поверху) (Пзл) |  | м2
6 | Житлова площа будинку | 0 | м2
7 | Площа підвалу (Пп) |  | м2
1 | Площа приміщень де проводиться дератизація | 1600 | м2
2 | Труби теплопостачання ( без квартир) | 770 | м.п.
3 | Труби теплопостачання ( з квартирами) | 2340 | м.п.
4 | Труби холодного водопостачання | 960 | м.п.
5 | Труби водовідведення | 1059 | м.п.
6 | Запірно-регулювальна арматура централ.опалення | 96 | шт.
7 | Вузли управління | 2 | шт.
8 | Грязьовики | 4 | шт.
9 | Контрольно - вимірювальні прилади | 4 | шт.
10 | Заміна прокладки каналізац. Ревізії | 15 | опер.
11 | Закарбування розтруба каналізац.труб діам. до 50 мм | 20 | опер.
12 | Закарбування розтруба каналізац.труб діам. до 100 мм | 20 | опер.
13 | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях діам. до 50 мм | 10 | опер.
14 | Усунення повітряної пробки | 15 | опер.
15 | Огляд ввідно-розподільного пристрою | 2 | щит.
16 | Огляд квартирних електрощиткіав | 28 | щит.
17 | Огляд електрошитової | 2 | щит.
18 | Заміна пошкоджених ділянок електричних мереж, число і переріз жил в проводі: 2 х 1,5 мм2; 2 х 2,5 мм2 | 3 | м.п.
19 | Заміна пошкоджених ділянок електричних мереж, число і переріз жил в проводі: 3 х 1,5 мм2; 3 х 2,5 мм2 | 8 | м.п.
20 | Заміна перегорілої лампи | 96 | шт.
21 | Заміна патрона при відкритій арматурі | 5 | шт.
22 | Заміна патрона при герметичній арматурі | 5 | шт.
23 | Обслуговування вимикача | 6 | шт.
24 | Заміна вимикача | 1 | шт.
25 | Заміна запобіжників | 6 | шт.
26 | Заміна автоматичних вимикачів | 40 | шт.
27 | Заміна ключів керування |  | шт.
28 | Вимірювання опору ізоляції | 280 | діл.
29 | Площа асфальтованих дворів та вулиць,що посипається протиожеледними засібами | 85 | м2
30 | Нормативна кількість димових каналів(Дкд) | 1100 | шт.
11 | Нормативна кількість вентиляційних каналів(Дкв) | 5000 | шт.
31 | Відсоток нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування , % | 22 | %
32 | Відсоток податку на додану вартість % | 20 | %
33 | Рівень рентабельності, % | 10 | %
34 | Рік розрахунку | 2019
35 | Кількість робочих днів в році (при п'ятиденному робочому тижні) | 250 | днів
36 | Кількість робочих днів в році (при шестиденному робочому тижні) | 302 | днів
37 | Кількість робочих годин в році (40-годинний робочий тиждень) | 1993 | годин
38 | Середньорічний прожитковий мінімум | 2078 | грн
39 | Ціна 1 куб.метра води,використаної для прибирання | 0 | грн.
40 | Тариф на 1 кВт*г електроенергії(Те) | 1.4 | грн.
41 | Вартість 1 куб.м. соляно-пісчаної суміши | 306.06 | грн.
42 | Вартість роботи машино-години трактора | 277.11 | грн
43 | Виробнича собівартість послуг АВС за 1 м.кв. | 0.65579 | грн
44 | Собівартість технічного обслуговування одного базового ліфта | 1528.78 | грн

## кошторис
Додаток
до договору
КОШТОРИС витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території
Адреса | м. КанівГероїв Дніпра47
№ п/п | Складові витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Річна сума складової витрат ( гривень) | Місячна сума витрат у розрахунку на 1кв. метр загальної площі житлових та нежитлових приміщень у будинку (гривень)
1 | Технічне обслуговування нутрішньобудинкових систем : водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, газопостачання, | 131647.7066 | 1.4925
2 | Технічне обслуговування ліфтів | 92680.7587 | 1.0507
3 | Обслуговування систем диспетчеризації | 24830.0181 | 0.28149
4 | Обслуговування вентиляційних каналів | 0 | 0
5 | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем ( у разі їх наявності) | 100770.5194 | 1.1424
6 | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристоїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинкової території ( в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку. | 136307.2903 | 1.5453
7 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем:водопостачання, водовідведення, теплопостачання. | 98863.3532 | 1.1208
8 | Поточний ремонт системи протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем ( у разі їх наявності) | 0 | 0
9 | Прибирання прибудинкової території | 31572.0407 | 0.358
10 | Прибирання приміщень загального користування ( у тому числі допоміжних) | 0 | 0
11 | Прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами. | 4556.5318 | 0.051656
12 | Дератизація | 1151.6631 | 0.013056
13 | Дезінсекція | 0 | 0
14 | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 45205.655 | 0.51248
15 | Винагорода управителю | 66758.55 | 0.757
16 | ПДВ | 146868.82 | 1.665
17 | Вартість послуги з управління багатоквартирним будинком | 881212.9069 | 9.9903
ПІДПИСИ
Від управителя Від співласників
_____________ Шацьких А.І. ____________ __________________________
мп |  |  | ( ініціали та прізвище)
Закон про приватизацію житла частина 2 ст. 10 " Власники квартир багатоквартирних будинків та житлових приміщень у гуртожитку є співвласниками допоміжних приміщень у будинку чи гуртожитку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобов'язані брати участь у загальних витратах, пов'язаних з утриманням будинку і прибудинкової території відповідно до своєї частки у майні будинку чи гуртожитках. Допоміжні приміщення (кладовки, сараї і т. ін.) передаються у власність квартиронаймачів безоплатно і окремо приватизації не підлягають."
Цивільний Кодекс України частина 2 ст.382 Усі власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками на праві спільної сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку. Спільним майном багатоквартирного будинку є приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб усіх співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташований багатоквартирний будинок та його прибудинкова територія, у разі державної реєстрації таких прав.
ЗУ "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" п.2 ст.7 Кожний співвласник несе зобов’язання щодо належного утримання, експлуатації, реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку пропорційно до його частки співвласника.

## прибирання
м. КанівГероїв Дніпра47 | [5 empty] | "Затверджено"
директор
КП "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА"
Шацьких А.І.
Калькуляція витрат на послугу
"Прибирання прибудинкової території"
Витрати з прибирання прибудинкової території
№ п/п | Статті витрат |  |  |  | Одиниця виміру | Витрати на рік |  | Середньомісячні витрати
1 | Заробітна плата двірника |  |  |  | грн. | 12558.2896 |  | 1046.5241
2 | Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |  |  |  | грн. | 2762.88 |  | 230.24
3 | Накладні витрати |  |  |  | грн. | 10592.88 |  | 882.74
4 | Матеріальні витрати |  |  |  | грн. | 614.0312 |  | 51.1693
5 | Обов'язкові платежі до бюджету |  |  |  | грн. | 5043.96 |  | 420.33
6 | Усього витрат |  |  |  | грн. | 31572.0407 |  | 2631.0034
7 | Загальна площа будинку |  |  |  | кв.м | 7350.75
8 | Собівартість послуги за 1 кв.м. в місяць |  |  |  | грн. | 0.358
1. Розрахунок чисельності двірників
Розрахунок чисельності двірників виконано згідно з Нормами часу та матеріально-технічних ресурсів, нормами обслуговування для робітників при утриманні будинків,споруд і прибудинкових територій (Наказ Міністерства регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 грудня 2013 року №603).
Для розрахунку використовується норма тривалості робочого часу при 40-годинному робочому тижні
Річний фонд робочого часу |  |  |  | робочих днів: |  | 302 | робочих годин: |  | 1993
1.1. | Розрахунок трудомісткісті робіт за рік
№ з/п | Перелік робіт |  | Обсяг робіт (площа прибирання) м.кв. | Повторюван-ність (кількість прибирань) в рік | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями (двірника) згідно норм на 100 кв.м. площі(люд./год) |  | Витрати нормогодин на весь обсяг робіт з урахуванням повторюван-ності (гр.3/100*гр.4*гр.5) | Норматив (№ таблиці) | Код норми
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 | Підмітання території, збирання докупи та транспортування сміття в установлене місце
| територія з удосконаленим |  | 453 | 282 | 0.2 |  | 255.492 | 21 | 1-21-1
2 | Скошування трави ручними мотокосами
| газони суцільного типу |  |  |  | 0.28 |  | 0 | 28 | 1-28-1
| газони комбінованого типу |  | 930 | 2 | 0.42 |  | 7.812 | 28
3 | Прибирання сміття з газонів, транспортування сміття у визначене місце
| прибирання газонів від випадкового сміття |  | 984 | 52 | 0.13 |  | 66.5184 | 34 | 1-34-3
4 | Прибирання території від опалого листя, віднесення на відстань до 15 метрів, підмітання майданчика * |  | 6 | 1 | 3.8 |  | 22.8 | 39 | 1-39-1
5 | Очищення урн від сміття |  |  | 52 | 0.37 |  | 0 | 36 | 1-36-2
6 | Прибирання контейнерних майданчиків |  | 7 | 282 | 0.24 |  | 47.376 | 52 | 1-52-1
| Разом на рік | [5 empty] | 399.9984
* - норматив - на 1 куб.м.листя
2.Розрахунок заробітної плати двірника
Посада |  | Витрати нормогодин на рік | Річний фонд робочого часу | Кількість штатних одиниць: гр.2 / гр.3 | Посадовий оклад двірника (див.дод.№1 ) | Заробітна плата двірника в місяць (гр.4 х гр.5) грн. | Сума премії,грн. | Заробітна плата двірника з урахуванням резерву на відпустку(9%), грн.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7
Двірник |  | 392.1864 | 1993 | 0.2 | 4173 | 834.6 | 108.498 | 1018.212
Робітник з комплексного обслуговування |  | 7.812 | 1993 | 0.0039197 | 5825 | 22.8324 | 3.4249 | 28.3121
3.Розрахунок накладих витрат
Вид накладних витрат |  | Сума накладних витрат, грн. в місяць | Загальна база для розподілу накладних витрат , грн. в міс. * | Рівень накладних витрат, % (гр.2/гр.3*100) |  | База для розрахунку накладних витрат на прибирання прибудинкової території, грн. |  | Доля накладних витрат на прибирання прибудинкової території, грн. в міс. (гр.4*гр.5)/100
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6
Загальновиробничі витрати |  | 1782768 | 4193729 | 42.5103 |  | 1046.5241 |  | 444.8809
Адміністративні витрати |  | 2914645 | 14598843 | 19.9649 |  | 2193.1442 |  | 437.8591
Разом накладних витрат | [7 empty] | 882.74
* для загальновиробничих витрат - фонд оплати праці основних робітників; для адміністративних витрат -сума прямих витрат з урахуванням загальновиробничих витрат

## освітлення
м. КанівГероїв Дніпра47 |  |  |  | "Затверджено"
Директор
КП " Житлово-експлуатаційна контора"
Шацьких А.І.
Калькуляція витрат на послугу
"Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку"
Витрати з освітлення місць загального користування
№ п/п | Статті витрат | [5 empty] | Одиниця виміру | Витрати на рік | Витрати на місяць
1 | Кількість електроенергії,що використовується для освітлення місць загального користування, підвальних приміщень та підкачування води в розрахунку на місяць (Не) | [5 empty] | кВт * г | 26916 | 2243
2 | Тариф на 1 кВт*г електроенергії | [5 empty] | грн. | 1.4
3 | Накладні витрати | [5 empty] | грн. | 7523.255 | 626.9379
4 | ВСЬОГО витрат | [5 empty] | грн. | 45205.655 | 3767.1379
5 | Загальна площа будинку | [5 empty] | кв.м | 7350.75
6 | Собівартість за 1 кв.м. в місяць | [5 empty] | грн. | 0.51248
2. Розрахунок накладних витрат.
Вид накладних витрат |  | Сума накладних витрат, грн. в місяць | Загальна база для розподілу накладних витрат , грн. в міс. |  | Рівень накладних витрат, % (гр.2/гр.3*100) |  | База для розрахунку накладних витрат на освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води, грн. |  | Доля накладних витрат на освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води, грн. в міс. (гр.4*гр.5)/100
1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
Загальновиробничі витрати |  | 1782768 | 4193729 |  | 42.5103 |  | 0 |  | 0
Адміністративні витрати |  | 2914645 | 14598843 |  | 19.9649 |  | 3140.2 |  | 626.9379
Разом накладних витрат | [8 empty] | 626.9379

## ТО внутріньобудин
м. КанівГероїв Дніпра47 | [6 empty] | "Затверджено"
директор
КП " Житлово-експлуатаційна контора"
Шацьких А.І.
Калькуляція витрат на послугу
"Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: водопостачання; водовідведення; теплопостачання; електропостачання; газопостачання.
Витрати з технічного обслуговування внутрішьобудинкових мереж
№ з/п | Статті витрат |  |  |  |  | Одиниця виміру | Витрати на рік |  | Середньомісячні витрати
1 | Заробітна плата сантехніка |  |  |  |  | грн. | 27884.9098 |  | 2323.7425
2 | Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |  |  |  |  | грн. | 6134.6802 |  | 511.2233
3 | Накладні витрати |  |  |  |  | грн. | 33763.1566 |  | 2813.5964
4 | Матеріальні витрати |  |  |  |  | грн. | 6018.12 |  | 501.51
5 | Обов'язкові платежі до бюджету |  |  |  |  | грн. | 0 |  | 0
6 | Аварійна служба |  |  |  |  | грн. | 57846.84 |  | 4820.57
7 | Усього витрат |  |  |  |  | грн. | 131647.7066 |  | 10970.6422
8 | Загальна площа будинку |  |  |  |  | кв.м | 7350.75
9 | Собівартість за 1 кв.м. в місяць |  |  |  |  | грн. |  |  |  | 1.4925
1.Розрахунок чисельності сантехників
Розрахунок чисельності виконано згідно з Нормами часу та матеріально-технічних ресурсів, нормами обслуговування для робітників при утриманні будинків,споруд і прибудинкових територій (Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 грудня 2013 року №603).
Для розрахунку використовується норма тривалості робочого часу при 40-годинному робочому тижні (п'ятидневний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю)
Річний фонт робочого часу на рік |  |  |  |  | робочих днів |  | 250 | годин |  | 1993
Сантехнічні роботи
№ з/п | Перелік робіт |  | Од. вим. | Обсяг робіт | Повторюван-ність в рік | Витрати праці слюсаря-сантехніка (люд./год) * |  | Витрати нормогодин на весь обсяг робіт з урахуванням повторюван-ності (гр.4/3 * гр.5*гр.6) | Норматив (№ таблиці) | Код норми
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
1 | Санітарно-технічне обслуговування внутрішньобудинкової систем
1.1. | Огляд обладнання системи централізованого опалення |  | 100 пог.м. | 770 | 2 | 1.2 |  | 18.48 | 75 | 1-75-1
1.2. | Огляд обладнання системи холодного водопостачання |  | 100 пог.м. | 960 | 2 | 1.2 |  | 23.04 | 75 | 1-75-1
1.4. | Огляд запірно-регулювальної арматури централізованого опалення на горищних та у підвальних приміщеннях |  | 100 шт. | 96 | 2 | 8.8 |  | 16.896 | 78 | 1-78-1
1.5. | Огляд системи водовідведення |  | 100 пог.м. | 1059 | 2 | 2.2 |  | 46.596 | 79 | 1-79-1
2. | Система централізованого опалення
2.1. | Регулювання та гідравлічне випробовування систем централізованого опалення
2.1 | Консервація або розконскрвація системи централізованого опалення |  | 100 пог.м. | 2340 | 1 | 0.48 |  | 11.232 | 81 | 1-81-1
2.2. | Огляд та запускання системи, загальна перевірка працездатності системи |  | 100 пог.м. | 2340 | 1 | 1.73 |  | 40.482 | 81 | 1-81-2
2.3. | Гідравлічне випробовування трубопроводів |  | 100 пог.м. | 2340 | 1 | 2.2 |  | 51.48 | 82 | 1-82-1
2.4. | Випробовування вузлів управліня |  | 1шт. | 2 | 1 | 1.5 |  | 3 | 82 | 1-82-2
| Випробовування водопідігрівачів, радіаторів |  | шт. | 0 | 1 | 1.2 |  | 0 | 82 | 1-82-3
2.5. | Промивання трубопроводів та приладів систем централізованого опалення
| Промивання трубопроводів, діам. до 40 мм |  | 100 пог.м. |  | 0.25 | 6.2 |  | 0 | 83 | 1-83-1
| Промивання трубопроводів, діам. до 100 мм |  | 100 пог.м. |  | 0.25 | 8.4 |  | 0 | 83 | 1-83-2
| Промивання опалювального приладу (радіатору) |  | шт. |  | 0.25 | 2.1 |  | 0 | 83 | 1-83-3
| Усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі |  | пог.м. |  |  |  |  | 0
| Очищення трубопроводу діам.до 50 мм |  | 100 пог.м. |  | 0.25 | 21.3 |  | 0 | 86 | 1-86-1
| Очищення трубопроводу діам.до 80 мм |  | 100 пог.м. |  | 0.25 | 23.2 |  | 0 | 86 | 1-86-2
| Очищення трубопроводу діам.до 110 мм |  | 100 пог.м. |  | 0.25 | 28 |  | 0 | 86 | 1-86-3
2.5 | Очищення грязьовиків |  | 1шт. | 4 | 1 | 0.72 |  | 2.88 | 87 | 1-87-4
0
2.3. | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях |  | 1 опер. |  |  | 0.45 |  | 0 | 99 | 1-99-2
2.4. | Відновлення ізоляції опалювальних труб |  | 10 м. |  |  | 3.3 |  | 0 | 106 | 1-106-1
| Огляд та очищення конденсаційних горщиків, інжекторів, елеваторів, змішувачів, редукційних клапанів, регулювальних кранів та вентилів, засувок, грязьовиків, повітрозбірників, компенсаторів, вантузів у міжопалювальний період |  | пог.м. |  |  |  |  | 0
| Очищення від накипу запірної арматури |  | пог.м. |  |  |  |  | 0
| Закріплення трубопроводів | [6 empty] | 0 | 84
| Заміна кронштейна для труб та приладів |  | шт. |  |  | 0.5 |  | 0 | 84 | 1-84-1
| Заміна гачка для труб та приладів |  | шт. |  |  | 0.16 |  | 0 | 84 | 1-84-2
2.6 | Консервація системи централізованого опалення |  | 100 пог.м. |  |  | 0.48 |  | 0 | 81 | 1-81-1
2.7 | Розконсервація системи централізованого опалення |  | 100 пог.м. |  |  | 1.73 |  | 0 | 81 | 1-81-2
2.8 | Оглядання та підтягування на трубах контргайок, муфт або їх заміна в опалювальний період |  | 1 з'єднання |  |  | 0.3 |  | 0 | 85 | 1-85-1
| Заміна прокладок у фланцевих з'єднаннях |  | пог.м. |  |  |  |  | 0
2.6 | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів |  | 1 прилад | 4 | 2 | 0.48 |  | 3.84 | 93 | 1-93-2
| Очищення від бруду та іржі розширювального бака, часткове відновлення його теплоізоляції |  | пог.м. |  | 1 |  |  | 0
| Протирання пробкових кранів |  | пог.м. |  | 0.25 |  |  | 0
| Ліквідація повітряних пробок в системі централізованого опалення |  | пог.м. |  |  |  |  | 0
3. | Системи холодного водопостачання, водовідведення
3.1. | Регулювання та гідравлічне випробовування систем водопостачання
| Гідравлічне випробовування трубопроводів |  | 100 пог.м. | 0 |  | 2.2 |  | 0 | 82 | 1-82-1
| Випробовування вузлів управліня |  | шт. |  | 2 | 1.5
| Ущільнення згонів |  | пог.м. |  | 2 |  |  | 0
2.7 | Усунення засмічень водовідведення
| Система водовідведення, діам. до 100 мм. |  | 1 опер. | 8 | 1 | 1.4 |  | 11.2 | 91 | 1-91-5
| Система водовідведення, діам. до 50 мм |  | 1 опер. |  | 2 | 1.8 |  | 0 | 91 | 1-91-3
| Система водовідведення, діам. до 100 мм |  | 1м | 1 | 8 | 0.2 |  | 1.6 | 91 | 1-91-6
| Протирання пробкових кранів змішувачів |  | пог.м. |  | 0.25 |  |  | 0
| Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, діам. до 50 мм. |  | 1 опер. |  | 2 |  |  | 0 | 99 | 1-99-1
2.8 | Заміна прокладки каналізаційної ревізії |  | 1 опер. | 15 | 1 | 0.35 |  | 5.25 | 94 | 1-94-1
2.9 | Закарбування розтруба каналізаційних труб діам. до 50 мм. |  | 1 опер. | 20 | 1 | 0.46 |  | 9.2 | 96 | 1-96-1
| Закарбування розтруба каналізаційних труб діам. до 100 мм. |  | 1 опер. | 20 | 1 | 0.58 |  | 11.6 | 96 | 1-96-3
2.10 | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, діам. до 50 мм. |  | 1 опер. | 10 | 1 | 0.35 |  | 3.5 | 99 | 1-99-1
2.11 | Усунення повітряної пробки |  | 1 опер. | 15 | 1 | 0.6 |  | 9 | 101 | 1-101-1
3 | Лічильник тепла
| Знімання та установлення лічильника тепла ( повірка) |  | 1 опер. |  | 0.25 | 4 |  | 0
| Разом | [6 empty] | 269.276
Мережі електропостачання
№ з/п | Перелік робіт |  | Од. вим. | Обсяг робіт | Повторюван-ність в рік | Витрати праці електромонт. (люд./год) | Витрати нормогодин на весь обсяг робіт з урахуванням повторюван-ності (гр.4/3 * гр.5*гр.6) | Норматив (№ таблиці) | Код норми
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Технічний огляд системи електропостачання
1.1. | Огляд ввідно-розподільного пристрою |  | 1 щиток | 2 | 2 | 0.13 | 0.52 | 120 | 1-120-1
1.2. | Огляд електропроводки та арматури в підвалах та інших приміщенях (крім електрощитових) |  | 10 пог.м. |  | 2 | 0.1 | 0 | 120 | 1-120-2
1.2 | Огляд стану освітлювальної арматури |  | 1 поверх | 28 | 4 | 0.05 | 5.6 | 120 | 1-120-3
1.3 | Огляд квартирних електрощитків |  | 1 щиток | 28 | 4 | 0.1 | 11.2 | 120 | 1-120-4
1.4 | Огляд електрощитової |  | 1 шт. | 2 | 2 | 0.3 | 1.2 | 120 | 1-120-5
2. | Технічний огляд елементів електропостачання житлового будинку
2.1. | Перевірка заземлення ванн |  | 1 ванна | 0 | 2 | 0.08 | 0 | 121 | 1-121-1
2.2. | Перевірка заземлення оболонки електрокабелю |  | 10 м. | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 121 | 1-121-2
2.1 | Заміна пошкоджених ділянок електричних мереж, число і переріз жил в проводі: 2 х 1,5 мм2; 2 х 2,5 мм2 |  | 1 м. | 3 | 1 | 0.2 | 0.6 | 121 | 1-121-3
2.2 | Заміна пошкоджених ділянок електричних мереж, число і переріз жил в проводі: 3 х 1,5 мм2; 3 х 2,5 мм2 |  | 1 м. | 8 | 1 | 0.25 | 2 | 121 | 1-121-4
3 | Заміна ламп розжарювання та ламп денного світла
3.1 | Заміна перегорілої лампи |  | 1 шт. | 96 | 0.5 | 0.1 | 4.8 | 122 | 1-122-1
3.2 | Заміна розбитої лампи денного світла |  | 1 шт. |  | 1 | 0.2 | 0 | 122 | 1-122-4
4 | Заміна стінного або стельового патрона
4.1 | При відкритій арматурі |  | 10 шт. | 5 | 1 | 2.6 | 1.3 | 123 | 1-123-1
4.2 | При герметичній арматурі |  | 10 шт. | 5 | 1 | 2.9 | 1.45 | 123 | 1-123-2
5 | Обслуговування і заміна вимикачів розеток
5.1 | Обслговування вимикача |  | 1 шт. | 6 | 1 | 0.25 | 1.5 | 124 | 1-24-1
5.2 | Заміна вимикача |  | 1 шт. | 1 | 1 | 0.55 | 0.55 | 124 | 1-24-2
6 | Заміна запобіжників,автоматичних вимикачів, ключів і кнопок керування
6.1 | Заміна запобіжників |  | 10 шт. | 6 | 1 | 0.75 | 0.45 | 125 | 1-125-1
6.2 | Заміна автоматичних вимикачів |  | 10 шт. | 40 | 1 | 10.6 | 42.4 | 125 | 1-125-2
6.3 | Заміна ключів керування |  | 10 шт. | 0 | 1 | 3.1 | 0 | 125 | 1-125-3
7 | Вимірювання опору ізоляції |  | 10 ділянок | 280 | 1 | 5.6 | 156.8 | 131 | 1-131-1
| Разом |  | 7: 230.37
2.Розрахунок заробітної плати сантехніка
Посада |  | Витрати нормогодин на рік | Річний фонд робочого часу |  | Кількість штатних одиниць: гр.2 / гр.3 | Посадовий оклад (див.дод.№1 ) | Заробітна плата сантехніка в місяць (гр.4 х гр.5), грн. | Сума премії, грн. | Заробітна плата з урахуванням премій та резерву на відпустку (9%), грн.
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Сантехнік |  | 269.276 | 1993 |  | 0.13511 | 7475 | 1009.9539 | 151.4931 | 1252.3428
Електромонтер |  | 230.37 | 1993 |  | 0.11559 | 7475 | 864.032 | 129.6048 | 1071.3997
3.Розрахунок накладних витрат
Вид накладних витрат |  | Сума накладних витрат, грн. в місяць | 5: Загальна база для розподілу накладних витрат , грн. в міс.; 7: Рівень накладних витрат, % (гр.2/гр.3*100); 8: База для розрахунку накладних витрат на обслуговування внутрішньо-будинкових систем, грн. | Доля накладних витрат на обслугову-вання внутрішньобудинкових систем, грн. в міс. (гр.4*гр.5)/100
1 |  | 2 | 5: 3; 7: 4; 8: 5 | 6
Загальновиробничі витрати |  | 1782768 | 5: 4193729; 7: 42.5103; 8: 2323.7425 | 987.8306
Адміністративні витрати |  | 2914645 | 5: 14598843; 7: 19.9649; 8: 9144.8764 | 1825.7658
Разом накладних витрат | [9 empty] | 2813.5964
назва матеріалу |  |  | кільк. Шт | потреба в рік шт | вартість за один без ПДВ,грн | Витрати в рік, грн | Середньомісячні витрати, грн |  | код норми
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
Силікон |  |  | 0.5 | 40 | 79 | 1580 | 131.6667 |  | 1-96
Пакля |  |  | 0.05 | 10 | 150 | 75 | 6.25 |  | 1-99-1 |  | 15 грн за 100 гр
Предохранитель ПН -2 100А |  |  | 8 | 8 | 20.51 | 164.08 | 13.6733 |  | 1-120-1
Провід АВВГ 2х2,5 |  |  |  | 3 | 3.27 | 9.81 | 0.8175 |  | 1-121-3
Провід АПВ 2,5 |  |  |  | 8 | 1.19 | 9.52 | 0.79333 |  | 1-121-4
Лампа енергозберігаюча |  |  | 96 | 0.5 | 18.1 | 868.8 | 72.4 |  | 1-122-1
Патрон електричний |  |  |  | 5 | 5.74 | 28.7 | 2.3917 |  | 1-123-1
Патрон електричний |  |  |  | 5 | 5.74 | 28.7 | 2.3917 |  | 1-123-2
Вимикач |  |  |  | 1 | 40.47 | 40.47 | 3.3725 |  | 1-124-2
Вимикачі автоматичні 25 А |  |  | 0 | 40 | 72.04 | 2881.6 | 240.1333 |  | 1-125-2
Вимикачі автоматичні 16 А |  |  | 5: 30.98; 6: 0; 7: 0
Разом матеріалів |  |  | 7: 473.89
Обслуговування мереж газопостачання
№ п/п | Підстава включення до послуги |  | 7: Вартість на рік без ПДВ, грн; 8: Вартість на місяць без ПДВ, грн
1 | згідно переліку робіт з експлеутації об'єкта газопостачання |  | 8: 0

## вентканали
м. КанівГероїв Дніпра47 |  |  |  |  | "Затверджено"
Директор
КП " Житлово-експлуатаційна контора"
Шацьких А.І.
Калькуляція витрат на послугу
"Обслуговування вентиляційних каналів"
Витрати з обслуговування вентиляційних каналів
№ п/п | Статті витрат |  |  | Одиниця виміру | Витрати на рік |  | Витрати на місяць
1 | Заробітна плата пічника |  |  | грн. | 0 |  | 0
2 | Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |  |  | грн. | 0 |  | 0
3 | Накладні витрати |  |  | грн. | 0 |  | 0
4 | Матеріальні витрати |  |  | грн. | 0 |  | 0
5 | Обов'язкові платежі до бюджету |  |  | грн. | 0 |  | 0
6 | Фактична кількість димових каналів |  |  | шт. | 0
7 | Нормативна кількість димових каналів |  |  | шт. | 1100
8 | Фактична кількість вентиляційних каналів |  |  | шт. | 116
9 | Нормативна кількість вентиляційних каналів |  |  | шт. | 5000
10 | Вартість обслуговування одного димового каналу відповідно договору |  |  | грн. | 0
11 | Вартість обслуговування одного вентиляційного каналу відповідно договору |  |  | грн. | 0
12 | Загальна вартість обслуговування димових та вентиляційних каналів відповідно договору |  |  | грн. | 0 |  | 0
10 | Всього витрат |  |  | грн. | 0 |  | 0
11 | Загальна площа будинку |  |  | кв.м. | 7350.75
12 | Собівартість за 1 кв.м. в місяць |  |  | грн. | 0
1. | Розрахунок чисельності пічників
№ п/п | Найменування елементів будинку | [5 empty] | Одиниця виміру | Норма
1 | Опалювальні печі і домашні вогнища(включаючи димові канали) | [5 empty] | шт. | 1100
2 | Вентиляційні канали і канали для відведення продуктів згоряння газу в нагрівальних приладах і газифікованих печах | [5 empty] | шт. | 5000
2. | Розрахунок заробітної плати пічника
Об'єкт обслуговування |  | Кількість по будинку | Нормативна кількість завантаження на 1 пічника, шт. | Кількість штатних одиниць: гр.2 / гр.3 | Посадовий оклад пічника (див.дод.№1 ) | Заробітна плата пічника в місяць (гр.4 х гр.5) грн. | Сума премії, грн. | Заробітна плата двірника з урахуванням резерву на відпустку(9%), грн.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Опалювальні печі і домашні вогнища (включаючи димові канали) |  | 0 | 1100 | 0 | 7475 | 0 | 0 | 0
Вентиляційні канали |  |  | 5000 | 0 | 7475 | 0 | 0 | 0
РАЗОМ |  | 4: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0
3.Розрахунок накладних витрат.
Вид накладних витрат |  | Сума накладних витрат, грн. в місяць | Загальна база для розподілу накладних витрат , грн. в міс. | Рівень накладних витрат, % (гр.2/гр.3*100) | База для розрахунку накладних витрат на обслуговування димових та вентиляційних каналів, грн. |  | Доля накладних витрат обслуговування димових та вентиляційних каналів, грн. в міс. (гр.4*гр.5)/100
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
Загальновиробничі витрати |  | 1782768 | 4193729 | 42.5103 | 0 |  | 0
Адміністративні витрати |  | 2914645 | 14598843 | 19.9649 | 0 |  | 0
Разом накладних витрат |  | 7: 0

## обслуг. пожежн
м. КанівГероїв Дніпра47 |  |  |  | "Затверджено"
Директор
КП " Житлово-експлуатаційна контора"
Шацьких А.І.
Калькуляція витрат на послугу
" Технічне обслуговування системи протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем"
Поточний ремонт |  |  |  |  | Одиниця виміру | Витрати на рік | Витрати на місяць
Заробітна плата робітників, зайнятих поточним ремонтом конструктивних елементів та елементів зовнішнього упорядження |  |  |  |  | грн. | 0 | 0
Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |  |  |  |  | грн. | 0 | 0
Накладні витрати |  |  |  |  | грн. | 16770.5194 | 1397.5433
Матеріальні витрати |  |  |  |  | грн. | 84000 | 7000
Витрати на поточний ремонт згідно кошториса. |  |  |  |  | грн. | 0 | 0
Всього витрат |  |  |  |  | грн. | 100770.5194 | 8397.5433
Загальна площа будинку |  |  |  |  | грн. | 7350.75
Собівартість за 1 кв.м. в місяць |  |  |  |  | грн. | 1.1424
2.Розрахунок накладних витрат
Вид накладних витрат |  | Сума накладних витрат, грн. в місяць | Загальна база для розподілу накладних витрат , грн. в міс.. |  | Рівень накладних витрат, % (гр.2/гр.3*100) | База для розрахунку накладних витрат на поточний ремонт, грн. | Доля накладних витрат , грн. в міс. (гр.4*гр.5)/100
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6
Загальновиробничі витрати |  | 1782768 | 4193729 |  | 42.5103 | 0 | 0
Адміністративні витрати |  | 2914645 | 14598843 |  | 19.9649 | 7000 | 1397.5433
Разом накладних витрат | [6 empty] | 1397.5433
Кошторис витрат на поточний ремонт
№ п/п | Найменування робіт |  | Одиниця виміру | Витрати на оплату праці | Метеріальні витрати
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | договір на обслуговування |  | грн. |  | 7000
2 |  |  | грн.
3 |  |  | грн.
| РАЗОМ |  |  | 0 | 7000

## поточ рем. констр.ел
м. КанівГероїв Дніпра47 |  |  |  | "Затверджено"
Директор
КП " Житлово-експлуатаційна контора"
Шацьких А.І.
Калькуляція витрат на послугу
" Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинкової території ( в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку."
Поточний ремонт |  |  |  |  | Одиниця виміру | Витрати на рік | Витрати на місяць
Заробітна плата робітників, зайнятих поточним ремонтом конструктивних елементів та елементів зовнішнього упорядження |  |  |  |  | грн. | 42374 | 3531.17
Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |  |  |  |  | грн. | 9322.2888 | 776.8574
Накладні витрати |  |  |  |  | грн. | 40698.0015 | 3391.5001
Матеріальні витрати |  |  |  |  | грн. | 43913 | 3659.4167
Витрати на поточний ремонт згідно кошториса. |  |  |  |  | грн. | 0 | 0
Всього витрат |  |  |  |  | грн. | 136307.2903 | 11358.9442
Загальна площа будинку |  |  |  |  | грн. | 7350.75
Собівартість за 1 кв.м. в місяць |  |  |  |  | грн. | 1.5453
2.Розрахунок накладних витрат
Вид накладних витрат |  | Сума накладних витрат, грн. в місяць | Загальна база для розподілу накладних витрат , грн. в міс.. |  | Рівень накладних витрат, % (гр.2/гр.3*100) | База для розрахунку накладних витрат на поточний ремонт, грн. | Доля накладних витрат , грн. в міс. (гр.4*гр.5)/100
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6
Загальновиробничі витрати |  | 1782768 | 4193729 |  | 42.5103 | 3531.17 | 1501.112
Адміністративні витрати |  | 2914645 | 14598843 |  | 19.9649 | 9468.5561 | 1890.3881
Разом накладних витрат | [6 empty] | 3391.5001
Кошторис витрат на поточний ремонт
№ п/п | Найменування робіт |  | Одиниця виміру | Витрати на оплату праці | Метеріальні витрати
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | техніяний огляд ліфтів 2один |  | грн. |  | 1090
2 |  |  | грн. | 42374 | 42823
3 |  |  | грн.
| РАЗОМ |  |  | 42374 | 43913

## поточ рем. внутр.б.мереж
м. КанівГероїв Дніпра47 |  |  |  | "Затверджено"
Директор
КП " Житлово-експлуатаційна контора"
Шацьких А.І.
Калькуляція витрат на послугу
" Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем : водопостачання ; водовідведення; теплопостачання; електропостачання; "
Поточний ремонт |  |  |  |  | Одиниця виміру | Витрати на рік | Витрати на місяць
Заробітна плата робітників, зайнятих поточним ремонтом внутрішньобудинкових мереж. |  |  |  |  | грн. | 33860 | 2821.67
Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |  |  |  |  | грн. | 7449.2088 | 620.7674
Накладні витрати |  |  |  |  | грн. | 30847.1444 | 2570.5954
Матеріальні витрати |  |  |  |  | грн. | 26707 | 2225.5833
Витрати на поточний ремонт згідно кошториса. |  |  |  |  | грн. | 0 | 0
Всього витрат |  |  |  |  | грн. | 98863.3532 | 8238.6161
Загальна площа будинку |  |  |  |  | грн. | 7350.75
Собівартість за 1 кв.м. в місяць |  |  |  |  | грн. | 1.1208
2.Розрахунок накладних витрат
Вид накладних витрат |  | Сума накладних витрат, грн. в місяць | Загальна база для розподілу накладних витрат , грн. в міс.. |  | Рівень накладних витрат, % (гр.2/гр.3*100) | База для розрахунку накладних витрат на поточний ремонт, грн. | Доля накладних витрат , грн. в міс. (гр.4*гр.5)/100
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6
Загальновиробничі витрати |  | 1782768 | 4193729 |  | 42.5103 | 2821.67 | 1199.5012
Адміністративні витрати |  | 2914645 | 14598843 |  | 19.9649 | 6867.5219 | 1371.0942
Разом накладних витрат | [6 empty] | 2570.5954
Кошторис витрат на поточний ремонт
№ п/п | Найменування робіт |  | Одиниця виміру | Витрати на оплату праці | Метеріальні витрати
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Сантехнічні роботи |  | грн. | 26860 | 21707
2 | Не передбачувані роботи |  | грн. | 7000 | 5000
3 |  |  | грн.
| РАЗОМ |  |  | 33860 | 26707

## сход.клітки
м. КанівГероїв Дніпра47 | [5 empty] | "Затверджено"
Директор
КП " Житлово-експлуатаційна контора"
Шацьких А.І.
Калькуляція витрат на послугу
" Прибирання приміщень загального користування ( у тому числі допоміжних)"
Витрати з прибирання приміщень
№ з/п | Статті витрат |  |  |  | Одиниця виміру | Витрати на рік |  | Середньомісячні витрати
1 | Заробітна плата |  |  |  | грн. | 0 |  | 0
2 | Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |  |  |  | грн. | 0 |  | 0
3 | Накладні витрати |  |  |  | грн. | 0 |  | 0
4 | Матеріальні витрати |  |  |  | грн. | 0 |  | 0
5 | Обов'язкові платежі до бюджету |  |  |  | грн. | 0 |  | 0
6 | Всього витрат |  |  |  | грн. | 0 |  | 0
7 | Загальна площа будинку |  |  |  | кв.м | 2997.38
8 | Собівартість за 1 кв.м. в місяць |  |  |  | грн. | 0
1.Розрахунок чисельності прибиральників
Розрахунок чисельності прибиральників виконано згідно з Нормами часу та матеріально-технічних ресурсів, нормами обслуговування для робітників при утриманні будинків,споруд і прибудинкових територій (Наказ Міністерства регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 грудня 2013 року №603).
Для розрахунку використовується норма тривалості робочого часу при 40-годинному робочому тижні (п'ятидневний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю)
Річний фонд робочого часу на 2019 рік |  |  |  | робочих днів: |  | 250 | робочих годин: |  | 1993
1.1. | Розрахунок трудомісткісті робіт за рік
№ з/п | Перелік робіт |  | Обсяг робіт (площа прибирання) м.кв./ шт. | Повторюван-ність (кількість прибирань) в рік | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями згідно норм на 100 кв.м. площі(люд./год) * |  | Витрати нормогодин на весь обсяг робіт з урахуванням повторюван-ності (гр.3/100 * гр.4*гр.5) | Норматив (№ таблиці) | Код норми
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 | Прибирання кабінетів, приймальних, залів засідань, дитячих кімнат та інших приміщень загального користування, до яких передбачений вільний доступ. |  |  | 250 | 0.6 |  | 0 | 58 | 1-58-1
1 | Підмітання , прибирання і транспортування сміття в контейнер |  |  | 156 | 0.41 |  | 0 | 59 | 1-59-1
2 | Миття вікон з легким доступом
| Звичайна конфігурація, суцільне скло |  |  | 2 | 2.66 |  | 0 | 60 | 1-60-1
| Звичайна конфігурація, не більше п'яти чарунок |  |  | 2 | 3.21 |  | 0 | 60 | 1-60-2
| Звичайна конфігурація, більше п'яти чарунок |  |  | 2 | 3.32 |  | 0 | 60 | 1-60-3
| Складна конфігурація |  |  | 2 | 4.42 |  | 0 | 60 | 1-60-4
| Суцільне скло вітринного типу |  | 0 | 2 | 2.43 |  | 0 | 60 | 1-60-5
| Суцільне скло вітринного типу, не більше п'яти чарунок |  | 0 | 2 | 3.16 |  | 0 | 60 | 1-60-6
| Суцільне скло вітринного типу, більше п'яти чарунок |  | 0 | 2 | 3.67 |  | 0 | 60 | 1-60-7
3 | Миття вікон з ускладненим доступом
| Звичайна конфігурація, суцільне скло |  |  | 2 | 3.48 |  | 0 | 61 | 1-61-1
| Звичайна конфігурація, не більше п'яти чарунок |  | 0 | 2 | 4.05 |  | 0 | 61 | 1-61-2
| Звичайна конфігурація, більше п'яти чарунок |  | 0 | 2 | 4.93 |  | 0 | 61 | 1-61-3
| Складна конфігурація |  | 0 | 2 | 5.81 |  | 0 | 61 | 1-61-4
| Суцільне скло вітринного типу |  | 0 | 2 | 3.29 |  | 0 | 61 | 1-61-5
| Суцільне скло вітринного типу, не більше п'яти чарунок |  | 0 | 2 | 4.01 |  | 0 | 61 | 1-61-6
| Суцільне скло вітринного типу, більше п'яти чарунок |  | 0 | 2 | 4.7 |  | 0 | 61 | 1-61-7
4 | Змітання пилу зі стелі |  | 0 | 24 | 0.92 |  | 0 | 62 | 1-62-1
5 | Вологе протирання | [6 empty] | 63-66
2 | Стіни |  | 0 | 12 | 1.47 |  | 0 | 63 | 1-63-1
| Двері |  | 0 | 12 | 2.25 |  | 0 | 63 | 1-63-2
| Підвіконня |  | 0 | 12 | 2 |  | 0 | 63 | 1-63-3
| Віконні огородження, грати |  |  | 12 | 2.03 |  | 0 | 64 | 1-64-1
| Поручні |  |  | 12 | 1.66 |  | 0 | 64 | 1-64-2
| Огородження ліфтових шахт з металевої сітки |  | 0 | 12 | 3.1 |  | 0 | 64 | 1-64-4
| Опалювальні радіатори (шт.) |  | 0 | 12 | 2.76 |  | 0 | 65 | 1-65-1
| Індивідуальні поштові скриньки, шафи і дверцята електрощитів, корпусів та дверцята електричних пристроїв усіх типів |  | 0 | 12 | 1.3 |  | 0 | 65 | 1-65-3
| Плафони (шт.) |  | 0 | 12 | 0.07 |  | 0 | 66 | 1-66-1
2 | Вологе підмітання сходових кліток і маршів перших трьох поверхів |  | 0 | 250 | 1.25 |  | 0 | 67 | 1-67-219.83
3 | Вологе підмітання сходових кліток і маршів вище третього поверху |  |  | 156 | 0.93 |  | 0 | 68 | 1-68-219.83
3 | Вологе підмітання місць перед завантажувальними камерами сміттєпроводів |  | 0 | 250 | 0 |  | 0 | 69
4 | Миття сходових кліток і маршів перших трьох поверхів |  | 0 | 24 | 2.65 |  | 0 | 71 | 1-71-219.83
5 | Миття сходових кліток і маршів вище третього поверху |  | 0 | 24 | 2.55 |  | 0 | 72 | 1-72-219.83
| Разом на рік | [5 empty] | 0
* - для вікон - на 100 кв.м. скла з одного біку, для радіаторів - на 100 шт., для плафонів - на 10 шт.
2.Розрахунок заробітної плати прибиральника
Посада |  | Витрати нормогодин на рік | Річний фонд робочого часу | Кількість штатних одиниць: гр.2 / гр.3 | Посадовий оклад прибиральника (див.дод.№1 ) | Заробітна плата прибиральника в місяць (гр.4 х гр.5) грн. | Сума премії,грн. | Заробітна плата прибиральника з урахуванням відпустки(9%), грн.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7
Двірник |  | 0 | 1993 | 0 | 4173 | 0 | 0 | 0
3.Розрахунок накладних витрат
Вид накладних витрат |  | Сума накладних витрат, грн. в місяць | Загальна база для розподілу накладних витрат , грн. в міс. * | Рівень накладних витрат, % (гр.2 / гр.3*100) |  | База для розрахунку накладних витрат на прибирання сходових клітин, грн. |  | Доля накладних витрат на прибирання сходових клітин, грн. в міс. (гр.4*гр.5)/100
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6
Загальновиробничі витрати |  | 1782768 | 4193729 | 42.5103 |  | 0 |  | 0
Адміністративні витрати |  | 2914645 | 14598843 | 19.9649 |  | 0 |  | 0
Разом накладних витрат | [7 empty] | 0
0

## Сніг
м. КанівГероїв Дніпра47 | [5 empty] | "Затверджено"
Директор
КП " Житлово-експлуатаційна контора"
Шацьких А.І.
Калькуляція витрат на послугу
" Прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами"
Витрати з прибирання снігу
№ п/п | Статті витрат |  |  |  | Одиниця виміру | Витрати на рік |  | Середньомісячні витрати
1 | Заробітна плата двірника |  |  |  | грн. | 1832.7816 |  | 152.7318
2 | Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |  |  |  | грн. | 403.212 |  | 33.601
3 | Накладні витрати |  |  |  | грн. | 1537.4326 |  | 128.1194
4 | Матеріальні витрати |  |  |  | грн. | 149.0779 |  | 12.4232
4.1 | Спецодяг, інвентар |  |  |  | грн. | 71.0327 |  | 5.9194
4.2 | Суміш для посипання території |  |  |  | грн. | 78.0453 |  | 6.5038
5 | Обов'язкові платежі до бюджету |  |  |  | грн. | 0 |  | 0
6 | Разом витрат із зимового прибирання прибудинкової території ручним способом |  |  |  | грн. | 3922.5041 |  | 326.8753
7 | Площа прибудинкової території, яка прибирається механізованим способом (Ппт) |  |  |  | кв.м. | 8800 |  | 733.3333
8 | Норматив (норма) прибирання одиниці площі прибудинкової території спеціалізованими машинами (механізмами) (Нпрт) |  |  |  | маш.год. \ кв.м. | 0.00026 |  | 0.00026
9 | Вартість машино-години роботи спеціалізованих машин (механизмів) (Вм1) |  |  |  | грн. | 277.11 |  | 277.11
10 | Разом витрат із зимового прибирання прибудинкової території механізованим способом |  |  |  | грн. | 634.0277 |  | 52.8356
11 | Всього витрат |  |  |  | грн. | 4556.5318 |  | 379.711
12 | Загальна площа будинку |  |  |  | кв.м | 7350.75
13 | Собівартість за 1 кв.м. в місяць |  |  |  | грн. | 0.051656
1. Розрахунок чисельності двірників
Розрахунок чисельності двірників виконано згідно з Нормами часу та матеріально-технічних ресурсів, нормами обслуговування для робітників при утриманні будинків,споруд і прибудинкових територій (Наказ Міністерства регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 грудня 2013 року №603).
Для розрахунку використовується норма тривалості робочого часу при 40-годинному робочому тижні (п'ятидневний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю)
Річний фонд робочого часу на 2019 рік |  |  |  | робочих днів: |  | 250 | робочих годин: |  | 1993
1.1. | Розрахунок трудомісткісті робіт за рік
№ з/п | Перелік робіт |  | Обсяг робіт (площа прибирання) м.кв. | Повторюван-ність (кількість прибирань) в рік | Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями (двірника) згідно норм на 100 кв.м. площі(люд./год) |  | Витрати нормогодин на весь обсяг робіт з урахуванням повторюван-ності (гр.3/100*гр.4*гр.5) | Норматив (№ таблиці) | Код норми
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 | Зсування снігу, який щойно випав, товщиною шару понад 2 см.
| територія з удосконаленим покриттям, клас I |  | 366 | 10 | 0.7 |  | 25.62 | 2 | 1-2-1
| територія з удосконаленим покриттям, клас III |  |  | 6 | 1.1 |  | 0 | 2 | 1-2-3
| територія з неудосконаленим покриттям, клас I |  |  | 6 | 0.9 |  | 0 | 2 | 1-2-4
| територія з неудосконаленим покриттям, клас II |  |  | 6 | 1.1 |  | 0 | 2 | 1-2-5
| територія з неудосконаленим покриттям, клас III |  |  | 6 | 1.35 |  | 0 | 2 | 1-2-6
2 | Підмітання снігу, згрібання снігу докупи в вали, клас І |  | 240 | 10 | 0.18 |  | 4.32 | 2 | 1-1-1
| територія без покриття, клас II |  |  | 6 | 1 |  | 0 | 2 | 1-2-8
| територія без покриття, клас III |  | 0 | 6 | 1.2 |  | 0 | 2 | 1-2-9
2 | Підготування суміші піску з хлоридами
| Підготування суміші піску з хлоридами (просіювання піску крізь сито; розмішування з хлоридами) |  |  | 6 | 8.33 |  |  | 18 | 1-18-1
3 | Очищення від снігу, який щойно випав ( східці) |  | 12 | 20 | 3.6 |  | 8.64 | 3 | 1-3-1
4 | Очищення територій від полою |  | 20 | 10 | 0.69 |  | 13.8 | 9 | 1-9-1
5 | Очищення контейнерного майданчику від снігу та полою |  | 7 | 10 | 0.6 |  | 4.2 | 13 | 1-13-1
6 | Посипання території піском |  | 85 | 20 | 0.2 |  | 3.4 | 20 | 1-20-1
| Разом на рік | [5 empty] | 59.98
2.Розрахунок заробітної плати двірника
Посада |  | Витрати нормогодин на рік | Річний фонд робочого часу | Кількість штатних одиниць: гр.2 / гр.3 | Посадовий оклад двірника (див.дод.№1 ) | Заробітна плата двірника в місяць (гр.4 х гр.5) грн. | Сума премії,грн. | Заробітна плата двірника з урахуванням відпустки(9%), грн.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7
Двірник |  | 59.98 | 1993 | 0.03 | 4173 | 125.19 | 16.2747 | 152.7318
3.Розрахунок накладних витрат
Вид накладних витрат |  | Сума накладних витрат, грн. в місяць | Загальна база для розподілу накладних витрат , грн. в міс. |  | Рівень накладних витрат, % (гр.2/гр.3*100) | База для розрахунку накладних витрат на зимове прибирання прибудинкової території, грн. |  | Доля накладних витрат на зимове прибирання прибудинкової території, грн. в міс. (гр.4*гр.5)/100
1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6
Загальновиробничі витрати |  | 1782768 | 4193729 |  | 42.5103 | 152.7318 |  | 64.9268
Адміністативні витрати |  | 2914645 | 14598843 |  | 19.9649 | 316.5184 |  | 63.1926
РАЗОМ | [7 empty] | 128.1194
4.Розрахунок потреби суміші для посипання території
Найменування |  |  | Обсяг робіт (площа прибирання) м.кв. | Повторюван-ність (кількість прибирань) в рік | Витрати суміші для посипання території на 100 кв.м | Потреба суміші в рік, гр2/100*гр3*гр4, м3 |  | Вартість суміші, 1м3 | Вартість суміші в рік, грн
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7
Суміш |  |  | 85 | 20 | 0.015 | 0.255 |  | 306.06 | 78.0453

## дератизація
м. КанівГероїв Дніпра47 |  |  | "Затверджено"
Директор
КП " Житлово-експлуатаційна контора"
Шацьких А.І.
Калькуляція витрат на послугу
" ДЕРАТИЗАЦІЯ "
№ п/п | Данні для розрахунку |  |  | Одиниця виміру | Витрати на рік | Середньомісяч- ні витрати
1 | Площа підвалу(першого поверху) житлового будинку |  |  | кв.м. | 1600
2 | Середньомісячний тариф на проведення дератизаційних робіт (на 1 кв. метр площі дератизації) |  |  | грн. | 0.05 |  | 0,15/3
5 | Накладні витрати |  |  | грн. | 191.6631 | 15.9719
6 | Всього витрат |  |  | грн. | 1151.6631 | 95.9719
7 | Загальна площа будинку |  |  | кв.м. | 7350.75
8 | Собівартість за 1 кв.м. в місяць |  |  | грн. | 0.013056
3.Розрахунок накладних витрат
Вид накладних витрат |  | Сума накладних витрат, грн. в місяць | Загальна база для розподілу накладних витрат, грн. в міс. | Рівень накладних витрат, % (гр.2/гр.3*100) | База для розрахунку накладних витрат на дератизацію , грн. | Доля накладних витрат на дератизацію, грн. в міс. (гр.4*гр.5)/100
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Загальновиробничі витрати |  | 1782768 | 4193729 | 42.5103 | 0 | 0
Адміністративні витрати |  | 2914645 | 14598843 | 19.9649 | 80 | 15.9719
Разом накладних витрат | [5 empty] | 15.9719

## ліфти
м. КанівГероїв Дніпра47 |  | "Затверджено"
Директор
КП " Житлово-експлуатаційна контора"
Шацьких А.І.
Калькуляція витрат на послугу
" Технічне обслуговування ліфтів"
№ п/п | Статті витрат |  | Одиниця виміру | Витрати на рік | Витрати на місяць
1 | Вартість обслуговування(без електроенергії) одного ліфта з розрахунку на місяць (обчислюється відповідно до Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем дисперчеризації,затвердженного центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства) |  | грн. | 18345.36 | 1528.78
2 | Кількість ліфтів у житловому будинку(гуртожитку) |  | шт. | 5.052
3 | Загальна вартість обслуговування ліфтів |  | грн. | 92680.7587 | 7723.3966
5 | Всього витрат |  | грн. | 92680.7587 | 7723.3966
7 | Загальна площа будинку |  | кв.м. | 7350.75
8 | Собівартість за 1 кв.м. в місяць |  | грн. | 1.0507

## диспетчериз
м. КанівГероїв Дніпра47 |  |  |  | "Затверджено"
Директор
КП " Житлово-експлуатаційна контора"
Шацьких А.І.
Калькуляція витрат на послугу
" Обслуговування систем диспетчеризації"
№ п/п | Статті витрат |  |  |  | Одиниця виміру | Витрати на рік | Середньомісячні витрати
1 | Заробітна плата операторів з диспетчерського обслуговування ліфтів |  |  |  | грн. | 14501.28 | 1208.44
2 | Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |  |  |  | грн. | 3190.2816 | 265.8568
3 | Накладні витрати |  |  |  | грн. | 6823.8165 | 568.6514
4 | Матеріальні витрати |  |  |  | грн. | 314.64 | 26.22
5 | Обов'язкові платежі до бюджету |  |  |  | грн. | 0 | 0
6 | Всього витрат |  |  |  | грн. | 24830.0181 | 2069.1682
7 | Загальна площа будинку |  |  |  | кв.м | 7350.75
8 | Собівартість за 1 кв.м. в місяць |  |  |  | грн. | 0.28149
2. Розрахунок накладних витрат
Вид накладних витрат |  | Сума накладних витрат, грн. в місяць | Загальна база для розподілу накладних витрат , грн. в міс. | Рівень накладних витрат, % (гр.2/гр.3*100) | База для розрахунку накладних витрат на обслуговування систем диспетчеризації, грн. |  | Доля накладних витрат на обслуговування систем диспетчеризації, грн. в міс. (гр.4*гр.5)/100
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
Загальновиробничі витрати |  |  |  | 14.7 | 1208.44 |  | 177.6407
Адміністративні витрати |  |  |  | 23.3 | 1678.1575 |  | 391.0107
Разом накладних витрат | [6 empty] | 568.6514