

Від 02.10.2019 № 300

Про затвердження норми витрат  
теплової енергії для будинків  
приватного сектора не обладнаних   
засобами обліку теплової енергії

Відповідно до підпункту 4 пункту «а» статті 28, статті 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 60 постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 року №291 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»», виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

1. Встановити норму витрат теплової енергії на опалення 1 квадратного метра загальної опалювальної площі для населення, проживаючого в 1-2 поверхових приватних житлових будинках, які не обладнані засобами обліку в розмірі 0,0402 Гкал/м2 у місяць, згідно з додатком.
2. Рішення набирає чинності з 01.10.2019.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами Святелика В.І.

Виконувач обов’язків міського голови С.С. Ткаченко

Керуючий справами В.І. Святелик

ПОГОДЖЕНО

Директор КПТМ В.В. Коломієць

Начальник управління ЖКГ та екології Т.П. Стадник

Начальник юридичного відділу Н.О. Лісова

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Додаток 1 | |
|  |  |  | до рішення виконавчого комітету | | |
|  |  |  | 02.10.2019 №\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Розрахунок** | | | | | |
| **норми витрат теплової енергії на опалення 1 квадратного метра загальної** | | | | | |
| **опалювальної площі для населення проживаючого в 1-2 поверхових приватних** | | | | | |
| **житлових будинках не обладнаних засобами обліку** | | | | | |
|  | **по Канівському комунальному підприємству теплових мереж** | | | | |
| **І. ЦЕНТРАЛЬНА КОТЕЛЬНЯ** по вул. Енергетиків,30 | | | | | |
| №№ пп | Адреса | Об'єм будівель (куб.м) | Опалювальна площа (м2) | Годинне макс.навантаж. (Q год max) (ккал/год) | Кількість тепла (Гкал/рік) t= -0,3 К=0,002004554 178 дн. |
| **І.НАСЕЛЕННЯ** | | | | | |
| 1 | АНДРІЄВСЬКОГО,2 | 126 | 34,80 | 4359 | 8,738 |
| 2 | Успенська,23(Леніна,41) | 205 | 56,80 | 6723 | 13,477 |
| 3 | Успенська,27(Леніна,47) | 225 | 62,20 | 7379 | 14,792 |
| 4 | Успенська,18 Леніна,82) | 432 | 119,80 | 12422 | 24,901 |
| 5 | Енергетиків,49 (Леніна,91) | 124 | 34,45 | 4290 | 8,600 |
| 6 | Успенська 51 (Леніна,71) | 214 | 59,20 | 7019 | 14,070 |
| 7 | Успенська,81 (Леніна,115/1) | 201 | 55,60 | 6592 | 13,214 |
| 8 | Успенська,62 (Леніна,118) | 163 | 45,10 | 5639 | 11,304 |
| 9 | Успенська,64 (Леніна,142) | 177 | 49,10 | 6123 | 12,274 |
| 10 | Б.Хмельницького,70 | 286 | 79,20 | 9380 | 18,803 |
| **РАЗОМ:НАСЕЛЕННЯ (без лічильників)** | | **2153** | **596,25** | **69926** | **140,173** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Q норма рік = 140,173/596,25 = 0,2351 Гкал/м2 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Q середня норма місяць = 0,2351/5,85 = 0,0402 Гкал/м2 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | де 5.85 кількість місяців опалювального періоду при кількості днів опалювального | | | | |
|  | періоду 178 ( 178дн./365дн. х 12 міс.= 5,85 міс.) | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Дирекктор Канівського |  |  |  |  |
|  | комунального підприємства теплових мереж |  |  | В.В.Коломієць | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |