## Аркуш1
Додаток
до рішення Канівської міської ради
від 20___ р. №
Перелік заходів інвестиційної програми
по Канівському комунальному підприємству теплових мереж
на 2019 рік
тис. грн без ПДВ
№ п/п | Назва заходу | Вартість робіт, тис.грн
|  | Повна вартість | Кошти заплановані на 2019 рік
|  |  | Загальна вартість | Кошти ККПТМ | Кошти місцевого бюджету
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Виробництво теплової енергії
1 | Будівництво модульної котельні в районі будинку № 237 по вул. Енергетиків в м. Каневі Черкаської області | 3200 | 469.58 | 469.58
2 | Капітальний ремонт котла ДЕ 10/14 котельні західного району (повна заміна конвективної частини) | 457.73 | 457.73 | 457.73
3 | Модернізація будівель котелень з застосуванням енергозберігаючих матеріалів та виконанням робіт по поліпшенню умов праці. | 250 | 250 | 250
4 | Модернізація котельні Західного району з заміною мережного насоса №2 потужністю 30 кВт та встановленням частотного перетворювача на мережному насосі №3 потужністю 45 кВт. | 103.6 | 103.6 | 103.6
5 | Придбання спецтехники | 1000 | 1000 | 1000
| Разом виробництво | 5011.33 | 2280.91 | 2280.91
Транспортування теплової енергії
1 | Модернізація ділянки тепломережі від ТК.Л117 до ТК.Л135 по вул. Енергетиків в м.Каневі із застосуванням сталевих труб в ПЕ оболонці; D=159/250 мм - 168 м.п.; D=133/225 - 46 м.п. в однотрубному вимірі | 109.25 | 109.25 | 109.25
2 | Модернізація ділянки тепломережі до приміщення міськрайонного суду по вул. Успенська, 22 в м.Каневі із застосуванням сталевих труб в ПЕ оболонці Ду50 - 38 м.п. в однотрубному вимірі | 14.05 | 14.05 | 14.05
3 | Модернізація ділянки тепломережі від ТК.Л.1 до ТК.Л.45 по вул. Успенська з застосуванням попередньоізольованих труб Ду50 = 92 м.п. в однотрубному вимірі | 42.36 | 42.36 | 42.36
4 | Модернізація ділянки тепломережі в районі ДНЗ "Канівське ВПУ" по вул. Енергетиків із застосуванням сталевих труб в ПЕ оболонці D=159/250 - 115 м.п. в однотрубному вимірі | 109.51 | 109.51 | 109.51
5 | Модернізація ділянки тепломережі від ТК.Г.5 -7 до ТК.Г.7-13 по вул. Героїв Дніпра із застосуванням сталевих труб в ПЕ оболонці D89/160 - 134 м.п. в однотрубному вимірі | 72.7 | 72.7 | 72.7
6 | Модернізація ділянки тепломережі до будинку №41 по вул. Шевченка із застосуванням сталевих труб в ПЕ оболонці; Ф76 - 102,8 м.п. в однотрубному вимірі | 46.27 | 46.27 | 46.27
7 | Розробка проектної документації на реконструкцію ділянки тепломережі по вул. 206 Дивізії в районі міського ринку в м.Каневі із застосуванням сталевих труб в ПЕ оболонці Ду 400 мм - 134 м.п. в однотрубному вимірі із заміною двох засувок Ду 400. | 200 | 200 | 200
8 | Модернізація ділянки теплової мережі від магістральної тепломережі по вул. Енергетиків до житлових будинків 41, 45 по вул. Успенська. | 63 | 63 | 63
| Разом транспортування | 657.14 | 657.14 | 657.14
Постачання теплової енергії
1 | Облаштування двох робочих місць персональними комп'ютерами з ліцензійним програмним забезпеченням та переферійними пристроями | 34.17 | 34.17 | 34.17
| Всього по програмі | 5702.64 | 2972.22 | 2972.22
Директор Канівського комунального
підприємства теплових мереж В. В. Коломієць