Додаток  1

до рішення

виконавчого комітету

Канівської міської ради

№______від__________2019

# Перелік

основних заходів і робіт щодо підготовки закладів

освіти міста Канева в період 2019-2020 років

| № п/п |  | Найменування заходів і робіт, місцезнаходження закладу | Од. виміру | Кіль-кість | Наміри щодо фінансування (грн.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | усього | за рахунок: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | місцевого бюджету | суб”єк-тів господа-рювання | інші |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| І. |  | Капітальний ремонт котелень - усього | об’єктів | 1 |  |  |  |  |
|  |  | ( у тому числі по кожному закладу, де плануються роботи) | штук | 1 |  |  |  |  |
|  |  | у тому числі із заміною котлів (також на альтернативних видах топлива) (пооб’єктно) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Станція юних техніків | штук | 1 |  |  |  |  |
| ІІ. |  | Капітальний ремонт тепломереж - усього | п.м | 160 |  |  |  |  |
|  |  | ( у тому числі по кожному закладу, де плануються роботи) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Теплотраса СпШ № 6, | п.м | 160 |  |  |  |  |
| ІІІ. |  | Капітальний ремонт внутрішніх систем опалення усього | шт. | 11 |  |  |  |  |
|  |  | (у тому числі по кожному закладу, де плануються роботи) |  |  |  |  |  |  |
| ЗОШ №1 |  | Регулювання системи опалення та встановлення радіаторів до норм обігріву в спортзалі, вестибюлі |  |  |  |  |  |  |
| ЗОШ №4 |  | Провести заміну батарей, які вичерпали свій ресурс та врегулювати роботу системи опалення (коридори І,ІІ поверхів) |  |  |  | 120 000,00 |  |  |
| Школа № 6 |  | Часткова заміна теплових труб в коридорах та класних кімнатах і встановлення радіаторів опалення. |  |  |  | 200 000,00 |  |  |
| ДНЗ «Віночок» |  | Промивка та регулювання системи опалення встановлення радіаторів до норм обігріву. |  |  |  | 50 000,00 |  |  |
| ДНЗ «Теремок» |  | Капітальний ремонт системи опалення |  |  |  | 2 000 000,00 |  |  |
| ДНЗ «Зайчик» |  | Встановлення радіаторів до норм обігріву (18 штук). |  |  |  | 130 000,00 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ДНЗ «Дзвіночок |  | Провести заміну труб системи опалення та вивести труби з-під підлоги у групах № 6,№ 8. |  |  |  | 40 000,00 |  |  |
| ІV. |  | Ремонт дахів і покрівель – усього | 2т./м2 |  |  |  |  |  |
|  |  | (у тому числі по кожному закладу, де плануються роботи) |  |  |  |  |  |  |
| ЗЗСО №3 |  | Улаштування парапетів над вентиляційною системою та системи водовідведення по периметру будівлі. |  |  |  | 500 000,00 |  |  |
| ЗДО «Садко» |  | Продовжити реконструкцію шатрового даху згідно проекту | 1000 профлист |  |  | 100 000,00 |  |  |
| ДЮСШ |  | Влаштування системи відведення дощових вод з покрівлі будівлі. |  |  |  | 200 000,00 |  |  |
| КМЦТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гімназія |  |  |  |  |  | 700 000,00 |  |  |
| ЗЗСО № 4 |  |  |  |  |  | 300 000,00 |  |  |
| СпШ № 6 |  |  |  |  |  | 400 000,00 |  |  |
| ЗДО «Сонечко» |  |  |  |  |  | 400 000,00 |  |  |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  |  | 5 320 000,00 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| VІІ. |  | Інші роботи (Капітальний ремонт, реконструкція приміщень, влаштування водогону, каналізаційної мережі, будівництво надвірних туалетів, інше) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Будівництво або переобладнання внутрішніх туалетів |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НВК Яблунів |  |  |  |  |  |  |
| Всі заклади |  | Огородити територію закладу, виконати роботи по благоустрою території та улаштувати, відновити чергове освітлення Відремонтувати фундамент та відмостку по периметру закладу Замінити віконні рами, що вичерпали свій ресурс і не підлягають ремонту на металопластикові Гімназія 62шт; ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 3 – 120шт; ЗЗСОІ-ІІІ ступенів № 4- 120 шт; ЗДО « Дзвіночок» 6 шт; ЗДО «Віночок» 20 шт; ЗДО«Садко» 10шт; ЗДО «Сонечко» 20 шт; ЗДО «Дударик» 4 шт; СЮТ – 36 шт; МЦТ 8 шт. | м/п шт. | 2300 716 |  |  |  |  |
|  |  | З метою економії енергоресурсів встановити терморегулятори в 5–ти закладах, де встановлені прилади обліку використаної теплової енергії | шт. | 5 |  |  |  |  |
|  |  | В усіх дитячих дошкільних закладах встановити жироловки на виконання припису УВКГ | шт | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Замінити люмінесцентні лампи на лампи розжарювання в усіх навчальних закладах (крім ЗЗСО № 1, гімназії, ЗДО «Сонечко») |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (у тому числі по кожному закладу, де плануються роботи) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Провести утеплення трубопроводів в приміщенні теплових пунктів ЗЗСО № 1, № 3, № 4, № 6, ЗДО «Дзвіночок» | Шт. | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Придбати і встановити нові манометри в теплопункти | шт | 12 |  |  |  |  |
|  |  | Придбати і встановити нові термометри в теплопункти | шт | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Виготовити та встановити 4 грязьовики | шт | 4 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт даху над вестибюлем |  |  |  | 150 000,00 |  |  |
|  |  | реконструкцію східців центрального входу з вулиці 1-го Травня та прилеглої території з облаштуванням доріг бордюрами, майданчику для вивозу сміття огорожею та асфальтовим покриттям |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заміна вітражних вікон |  |  |  | 180 000,00 |  |  |
|  |  | заміна проводки по всьому контуру |  |  |  | 42 000,00 |  |  |
|  |  | -реставрувати східці та підлогу. |  |  |  | 32 000,00 |  |  |
|  |  | -Облаштування стадіону огорожею та замінити ламану огорожу навчального закладу з вул. 1-го Травня. |  |  |  | 60 000,00 |  |  |
|  |  | Замінити автоматичні вимикачі електромережі навчального корпусу, спортзалу, їдальні на сучасні (75% автоматичних вимикачів поламано). |  |  |  | 8 000,00 |  |  |
|  |  | -Облаштувати дах системою проти наростання бурульок. |  |  |  | 80 000,00 |  |  |
|  |  | - Провести ремонтні роботи по облаштуванні стелі на ІІІ, ІІ, І поверхах. |  |  |  | 180 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 732 000,00 |  |  |
|  |  | Гімназія імені Івана Франка: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конкурс № 1 (центральний): ремонт фасаду будівлі (штукатурка, пофарбувати), на стадіоні потрібно провести зварювальні роботи на спортивних конструкціях. |  |  |  | 990 000,00 |  |  |
|  |  | Корпус № 2: повна заміна покрівлі (даху) |  |  |  | 600 000,00 |  |  |
|  |  | Корпус № 3: ремонт туалетів І поверху, ремонт даху. |  |  |  | 180 000,00 |  |  |
|  |  | Корпус № 1. Необхідна реконструкція даху та чистка водовідводів, заміна вікон та дверей. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Корпус № 2. Заміна вікон та дверей. Побілити стелю. Відремонтувати сходи, які ведуть до корпусу № 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Корпус № 3. - зробити «козирок» над вхідними дверима в корпус та дверима їдальні ,замінити труби з хомутами в коридорі ІІ поверху та каб.№ 218, 219, 215., відремонтувати стелю на ІІ поверсі та побілити. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Корпус № 1: пофарбувати батареї, вікна, підфарбувати панелі стін ІІ поверху, побілити водоемульсійною фарбою туалети, пофарбувати підлогу І та ІІ поверху. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Корпус № 2: пофарбувати вікна, вхідні двері, сходи між поверхами, туалет, полакувати підлогу в актовій залі, кабінеті директора, кабінеті секретаря, кабінеті медсестри, І та ІІ поверхів. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Корпус № 3: пофарбувати підлогу І поверху, туалет, спортивну кімнату, кабінет трудового навчання, сходи між поверхами, побілити стіни І поверху. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт покрівлі ІІІ корпус |  |  |  | 49 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 1 819 000,00 |  |  |
|  |  | ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поточний ремонт сходинок центрального ґанку основної будівлі; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заміна аварійних віконних та дверних блоків основної будівлі закладу; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт санітарних кімнат (у кількості 4-х) для з повною реконструкцією системи водовідведення; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт покрівлі (м’якої) основної будівлі закладу освіти (1500м2) або ж клаптиковий ремонт у місцях протікання; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт відмостки, пошкодженої КП «Управління ВКГ» (7 метрів) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Замінити 141 м2 дерев'яної підлоги на 3-му поверсі та 22 м2 на першому поверсі. |  |  |  | 230 000,00 |  |  |
|  |  | Замінити старі двері на коридорах на нові металопластікові в кількості 11 шт. |  |  |  | 120 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт цоколя будівлі школи та відмостки по всьому периметру будівлі та зробити термоізоляцію фундаменту. |  |  |  | 700 000,00 |  |  |
|  |  | Встановити манометри в теплопункті. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замінити 9 м труби теплоносія Ø 20 у кабінеті № 45. |  |  |  | 50 000,00 |  |  |
|  |  | Облаштування місця під сміттєві баки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 1 100 000,00 |  |  |
|  |  | Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням іноземних мов: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт роздягалень на першому поверсі з улаштуванням інженерних мереж (душових кабінок, бойлерів, умивальників). |  |  |  | 150 000,00 |  |  |
|  |  | Підлогу в рекреаціях та класах школи потрібно реставрувати: - коридор І поверху - 147,2 кв.м.; - кабінети № 1 (55 кв.м.); № 4 (64,5 кв.м.); № 5 (49 кв.м.); № 10 (68 кв.м.); № 14 (72 кв.м.); № 15 (55 кв.м.); № 19 (50 кв.м.); № 29 (74 кв.м.); № 33 (64 кв.м.); № 34 (52 кв.м.); бібліотека (68 кв.м.). |  |  |  | 180 000,00 |  |  |
|  |  | ремонт актової зали з заміною системи освітлення, вхідних дверей, ремонт стін та створення підвісної стелі, капітальний ремонт костюмірної. |  |  |  | 215 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт сходового маршу з першого по третій поверх запасного виходу |  |  |  | 90 000,00 |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт та утеплення, з заробкою откосів навколо віконних блоків, площа фасаду для утеплення 1979 кв.м. |  |  |  | 10 990 382,00 |  |  |
|  |  | Ущільнення відмостки навколо корпусу школи, а також ремонт фундамента корпуса. Утворилася тріщина на стіні в коридорах школи і першого по третій поверх біля каб. № 1 на першому поверсі, каб. № 15 на другому поверсі, каб. № 30 на третьому поверсі а також ремонт цоколю. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт роздягалень з улаштуванням інженерних мереж |  |  |  | 150 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт покрівлі |  |  |  | 160 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 11 935 382,00 |  |  |
|  |  | НВК Яблунів |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Добудова теплого внутрішнього туалету. |  |  |  | 1 млн 50 тис |  |  |
|  |  | Встановлення рукомийників в шкільній їдальні (2 шт) |  |  |  | 20 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт пристосованого приміщення майстерні (або списання приміщення, яке находиться в аварійному стані) |  |  |  | 50 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна підлоги в корпусі №2 (дошкільний заклад та початковий клас) |  |  |  | 40 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна огородження дерев’яного штахетного по периметру території школи - Всього-262 м ( огородження від центральної дороги 175м) |  |  |  | 78 000,00 |  |  |
|  |  | Підключення протипожежної сигналізації в корпусах НВК для забезпечення виконання приписів Канівського районного відділу управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 1 238 000,00 |  |  |
|  |  | ЗАГАЛЬНА СУМА по ЗЗСО |  |  |  | 16 824 382,00 |  |  |
|  |  | ЗДО «Зайчик» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заміна вхідних дверей в кількості 6 шт.; |  |  |  | 38 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна балконних дверей (пожежних запасних виходів) – 3 шт.; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Встановлення вентеляційно-витяжної системи; |  |  |  | 60 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна вікон на харчоблоці; |  |  |  | 14 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна системи водопостачання та каналізації на харчоблоці; |  |  |  | 300 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна сміттєвого баку; |  |  |  | 4 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна вікон в медичному кабінеті – 2 шт.; |  |  |  | 14 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт аварійного балкону. |  |  |  | 16 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт відмостки по всьому периметру будівлі; |  |  |  | 150 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт асфальтного покриття в кількості 250 кв.м, заміна бордюрів; |  |  |  | 115 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт павільйонів на ігрових майданчиках (заміна шиферу та ремонт підлоги павільйонів); |  |  |  | 98 000,00 |  |  |
|  |  | ДЕМОНТАЖ старої будівлі ДНЗ «Ромашка»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Встановлення вікон в групі «Бджілка», «Зайчики», 1 класі. |  |  |  | 65 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт методичного кабінету; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт санвузлів, заміна унітазів в групах: «Бджілка», «Калинка», «Зайчики», 1 класі; |  |  |  | 400 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт санвузла у спортивній залі; |  |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт сходинок з вулиці Юрія Іллєнка. |  |  |  | 48 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 1 422 000,00 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | ЗДО «Теремок» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт покрівлі господарської споруди; |  |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  |  | ремонт вентиляційної системи на пральні; |  |  |  | 50 000,00 |  |  |
|  |  | ремонт стін в методичному кабінеті, кабінеті практичного психолога, гр.№5, гр.№9; |  |  |  | 198 000,00 |  |  |
|  |  | ремонт тамбуру біля 1-А класу в ІІІ корпусі. |  |  |  | 8 000,00 |  |  |
|  |  | заміна дверей у тамбурах (3 шт.); |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт системи опалення |  |  |  | 1 254 580,00 |  |  |
|  |  | утеплення будівлі ЗДО «Теремок»; |  |  |  | 4 968 871,26 |  |  |
|  |  | встановлення газовідведення навколо будівлі; |  |  |  | 150 000,00 |  |  |
|  |  | заміна дверей у господарчій будівлі; |  |  |  | 7 000,00 |  |  |
|  |  | косметичний ремонт підлоги в гр.№1. |  |  |  | 45 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт двох груп |  |  |  | 980 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт двох туалетних кімнат |  |  |  | 400 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 8 161 451 26 |  |  |
|  |  | ЗДО «Білочка» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заміна дверей аварійного запасного виходу в групах «Ягідка», «Вишенька». |  |  |  | 14 000,00 |  |  |
|  |  | Встановити витяжку на харчоблоці. |  |  |  | 48 000,00 |  |  |
|  |  | Замінити систему опалення в групах «Ведмедик», «Ромашка» (спальні кімнати). |  |  |  | 195 000,00 |  |  |
|  |  | Відновити покриття асфальтом подвір’я 100м². |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замінити двоє дверей аварійних запасних виходів в двох переходах. |  |  |  | 49 000,00 |  |  |
|  |  | Відремонтувати огорожу. |  |  |  | 115 000,00 |  |  |
|  |  | Замінити вікна в чотирьох групах «Ведмедик». «Ромашка», «Чебурашка», «Курчатко» (групові кімнати) – всього 72м². |  |  |  | 49 000,00 |  |  |
|  |  | Замінити лінолеум у коридорі біля харчоблоку – 38м². |  |  |  | 90 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт покрівлі |  |  |  | 72 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 583000,00 |  |  |
|  |  | ЗДО «Сонечко» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт каналізації під мийками та заміна труб подачі холодної води на харчоблоці. |  |  |  | 950 000,00 |  |  |
|  |  | Відремонтувати стояк теплопостачання в коридорі; |  |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт будівлі (заміна віконних та дверних блоків) |  |  |  | 2 400 000,00 |  |  |
|  |  | Вирізати 8 (вісім) аварійних тополь. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Необхідний ремонт відмостки по периметру будівлі ЗДО. |  |  |  | 120 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт та утеплення фасаду будівлі де випадає цегла . |  |  |  | 18 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт порогів біля вхідних дверей в кількості – 11 шт. |  |  |  | 66 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт коридору : побілка стелі, заміна шпалери, заміна лінолеуму. |  |  |  | 90 000,00 |  |  |
|  |  | Замінити лінолеум в групах «Комашка-розумашка», «Берізка», спальні груп : «Колобок» та «Калинка», «Бджілка» |  |  |  | 40 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт каналізації в туалеті груп: «Ромашка», «Білочка», «Дзвіночки». |  |  |  | 250 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 4 034 000,00 |  |  |
|  |  | ЗДО «Віночок» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Частково замінити шифер на даху приміщення садка ( 10 листків); |  |  |  | 10 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт коридорів біля вхідних дверей |  |  |  | 15 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна вікна в 1-А класі, 2-х вікон в спальній кімнаті молодшої групи (вікна аварійні); |  |  |  | 21 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт прибудови до музичної зали приміщення закладу ( ремонт даху, стіни); |  |  |  | 4 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна (частково) радіаторів опалення. |  |  |  | 80 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна шиферу на сараї ( 20 листків); |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт огорожі закладу; |  |  |  | 95 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 225 000,00 |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | ЗДО «Садко» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заміна труби централізованого водопостачання в підвальному приміщенні всього - 20 метрів; |  |  |  | 105 000,00 |  |  |
|  |  | Замінити витяжні труби, що протікають в туалетних кімнатах в групах : « Червона шапочка», « Сходинки», « Попелюшка». |  |  |  | 85 000,00 |  |  |
|  |  | Демонтаж та встановлення унітазів в групах « Колобок» - 3 штуки, |  |  |  | 49 900,00 |  |  |
|  |  | Дах площею 300 м.кв. над групою « Червона шапочка», коридор , кабінет директора. |  |  |  | 180 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна асфальтового покриття, що примикає до будівлі овочесховища. |  |  |  | 115 000,00 |  |  |
|  |  | 3) Заміна на металопластикові вікна на першому поверсі ( 10 штук). |  |  |  | 80 000,00 |  |  |
|  |  | Потребує ремонту коридор I поверху ( заміна лінолеуму -100м.кв, шпалерів ( 50 рулонів). |  |  |  | 150 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 764 9000,00 |  |  |
|  |  | ЗДО «Дзвіночок» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | укріпити та утеплити зовнішню стіну приміщення (тріщини на поверхні) групи № 7 (спальна кімната); |  |  |  | 45 000,00 |  |  |
|  |  | потребує реконструкції система відводу дощових вод що знаходиться в приміщенні групи № 8; |  |  |  | 15 000,00 |  |  |
|  |  | ремонт покрівлі з улаштуванням водовідведення та стін павільйону групи № 5, приєднаних до будівлі закладу, щоб зупинити їх руйнування; |  |  |  | 120 000,00 |  |  |
|  |  | косметичний ремонт спальної кімнати групи № 2. |  |  |  | 140 000,00 |  |  |
|  |  | встановити кришки на каналізаційні люки; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замінити 9 вікон, що знаходяться в аварійному стані; |  |  |  | 450 000,00 |  |  |
|  |  | заміна 4 –х конфорок на електричній плиті; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт харчоблока, заміна на сучасну витяжка на харчоблоці; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замінити 7 вхідних дверей в приміщенні; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | потребує ремонту огорожа закладу (частково); |  |  |  | 75 000,00 |  |  |
|  |  | ремонт туалетних кімнат |  |  |  | 199 000,00 |  |  |
|  |  | відновити систему блискавко-захисту |  |  |  |  |  |  |
|  |  | забезпечити заклад первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності |  |  |  |  |  |  |
|  |  | будівлю закладу обладнати системою оповіщення 2-го типу |  |  |  |  |  |  |
|  |  | відремонтувати автоматичну пожежну сигналізацію |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поновити на території ЗДО чергове освітлення |  |  |  |  |  |  |
|  |  | улаштувати електропостачання в приміщенні овочесховища |  |  |  |  |  |  |
|  |  | відновлення відмостки по периметру будівлі |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт системи опалення |  |  |  | 101 790,00 |  |  |
|  |  | Ремонт двох сходових маршів |  |  |  | 250 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 740 790,00 |  |  |
|  |  | ЗДО «Дударик» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт павільйонів – 3 шт. (заміна стін і даху). |  |  |  | 85 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна дверей складського приміщення (продукти.) |  |  |  | 7 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт п’яти туалетних кімнат |  |  |  | 350 000,00 |  |  |
|  |  | Косметичний ремонт середньої групи. |  |  |  | 112 000,00 |  |  |
|  |  | Облаштування стелі господарського приміщення №1 та двірника. |  |  |  | 85 000,00 |  |  |
|  |  | Потребує ревізії труба по ходу вводу подачі тепла в приміщення ЗДО, так як ґрунт в даному місці просів, утворивши яму глибиною 50 см. |  |  |  | 150 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт системи опалення |  |  |  | 49 000,00 |  |  |
|  |  | Потребують заміни: * двері: - центрально-вхідні, ліве крило – 1 шт.; - тамбурно-вхідні – 2 шт.; міжкімнатні групові – 5 шт. (так як вони просіли, перекосилися та щільно не закриваються). * вікна м/п розмір 1,1 х 1,3 – 1 шт. * вікна м/п розмір 0,5 х 0,4 – 2 шт |  |  |  | 838 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗАГАЛЬНА СУМА по ЗДО |  |  |  | 16 694 141,26 |  |  |
|  |  | КМЦТ (ПНЗ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перекриття частини даху складського приміщення, покритого шифером, металлопрофілем; заміна дерев’яної основи під металлопрофіль. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площа вікон, яку треба замінити: - вікна – фрамуги (4 шт.); - вікна хол (2шт); - вікно з аварійним виходом ІІ поверх. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заміна ливневої труби (блок №7) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заміна вхідних дверей (блок № 2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт огорожі (ремонт окремих секцій, встановлення хвіртки, окремий заїзд та переділ територій КМЦТ і д\з «Дзвіночок») |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Встановлення вхідного пандусу |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт електропроводки із заміною дротів (танцювальний зал, роздягальна та душова кімнати- 2 поверх) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Штукатурка , шпаклювання та покраска стіни в танцювальному залі (2 поверх) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт стелі в танцювальному залі та роздягальні (зняття старої шпаклівки, нанесення нової шпаклівки, фарбування) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт стелі в холі, душовій кімнаті, кухні на другому поверсі |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кухня (2 поверх): покраска стін та покриття підлоги ліноліумом . |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт туалетної та душової кімнат в блоці № 7 (заміна кахлю на стінах та підлозі). Встановлення сантехніки: - умивальників; - душових кабінок; - унітаз. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт вхідного коридору, блок № 2: - шпаклівка стіни; - шпаклівка стелі; - укладання ліноліуму. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт цоколя будівлі блока №1,2 (штукатурка та укладка плитки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Встановлення в закладі системи оповіщення про пожежу 2-го типу |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поточний ремонт 6-ти пристосованих кімнат, коридор, санітарні кімнати (умивальник, туалети) – при виселенні ВПО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перевірка системи вентиляції в закладі. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Станція Юних Техніків (ПНЗ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заасфальтувати двір (Торгова, 27). |  |  |  | 190 000,00 |  |  |
|  |  | Замінити 20 вікон (1-й поверх) на пластикові (Торгова, 27). |  |  |  | 210 000,00 |  |  |
|  |  | Замінити вхідні двері СЮТ та вхідні двері котельні. |  |  |  | 105 000,00 |  |  |
|  |  | Заміну лічильника газу в котельні СЮТ на лічильник газу з дистанційною передачею даних: а) виготовлення технічних умов; б)виготовлення проектної документації на реконструкцію котельні СЮТ; в) придбання лічильника газу дистанційною передачею даних; г) виконання роботи по заміні лічильника, згідно нової проектної документації. |  |  |  | 350 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна даху сараїв – перегнили балки, дах «провалився» в приміщення. |  |  |  | 60 000,00 |  |  |
|  |  | Обстежити приміщення СЮТ (Торгова, 27), що до його руйнування: «просідає» фундамент, «тріщать» стіни та зробити капітальний ремонт фасаду. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання жалюзів на вікна в роздягальні та кабінети – 12 штук |  |  |  | 50 000,00 |  |  |
|  |  | Придбання лінолеуму на підлогу: Роздягальня легкоатлетична 17 кв.м Тренерська 20 кв.м Кабінет директора 13 кв.м |  |  |  | 40 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 90 000,00 |  |  |
|  |  | ІРЦ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт системи опалення |  |  |  | 40 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна дверей в кількості 3 шт.; |  |  |  | 25 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна зовнішніх дверей 1 шт.; |  |  |  | 60 000,00 |  |  |
|  |  | Заміна вікон у кабінеті ЛФК; |  |  |  | 200 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт логопедичного кабінету |  |  |  | 25 000,00 |  |  |
|  |  | Ремонт кабінету ЛФК |  |  |  | 180 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 530 000,00 |  |  |
|  |  | Відділ освіти виконавчого комітету Канівської міської ради |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт гаражу |  |  |  | 116 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 116 000,00 |  |  |
| VIII |  | Відремонтувати заземлюючі контури та пристрої грозозахисту в ЗДО «Дзвіночок», «Віночок», «Зайчик», «Сонечко», «Білочка», ЗЗСО № 4, СпШ № 6 | 7 закладів |  |  |  |  |  |
|  |  | Провести лабораторні заміри опору ізоляції мережі освітлення, заземлюючого пристрою та грозозахисту | Всі заклади |  |  | 30 000,00 |  |  |
| ІХ |  | Облаштування пандусами центральні входи до навчальних закладів (у т.ч. згідно з державними будівельними нормами) | об’єкт |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  |  | Кожен навчальний заклад обладнати автоматичною сигналізацією з виводом сигналу від приймально-контрольного пристрою на пульт цілодобового пожежного спостереження | Всі заклади |  |  | 2 200 000,00 |  |  |
|  |  | Провести технічне обслуговування пожежних кранів з перевіркою на працездатність шляхом пуску води | Всі заклади |  |  | 1 300 000,00 |  |  |
|  |  | просочення вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій дахів в Гімназії (1,2,3 корпус), ЗДО «Віночок», ЗДО «Дударик», СЮТ |  |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО |  |  |  | 373 000,00 |  |  |
|  |  | ## Всього по всіх закладах |  |  |  | 41 085 523,26 |  |  |

## Начальник відділу освіти														Надія ГОЛДА