Додаток 3

до рішення виконавчого

комітету Канівської міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 р. № \_\_\_\_\_

**Інформація**

**Про хід підготовки закладів освіти міста**

**до нового 2020-2021 навчального року**

Відповідно до наказу відділу освіти виконавчого комітету Канівської міської ради «Про чергове обстеження технічного стану будівель і споруд закладів освіти міста» від 26.05.2020 №114 проведено чергове обстеження технічного стану будівель і споруд з метою визначення об’ємів робіт по підготовці до нового навчального року.

За результатами огляду визначено об’єм ремонтних робіт, який необхідно провести в навчальних закладах міста в 2020-2021 навчальному році, а саме:

* ремонт дахів та покрівель необхідно провести в ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1, гімназії імені Івана Франка,ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 3, СпШ № 6, ЗДО «Садко», ЗДО «Сонечко», ЗДО «Дзвіночок», СЮТ.

Одним з найголовніших питань є виконання заходів щодо створення умов для безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, зокрема:

* заміна дерев’яних віконних рам, що вичерпали свій ресурс, на сучасні металопластикові в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, гімназії імені Івана Франка, «Віночок», «Садко», «Дзвіночок», «Сонечко», «Дударик», СЮТ, МЦТ (орієнтована вартість 5 млн. грн..);

заміна електричної мережі в корпусі № 2 гімназії імені Івана Франка, ЗДО «Віночок», «Дударик»;

* відновлення заземлюючого контуру та грозозахисту в , спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням іноземних мов, ЗДО «Білочка», «Сонечко»;
* відновлення грозозахисту в ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 4, ЗДО «Дзвіночок»;
* встановлення грозахисту в ЗДО «Білочка» та «Теремок»;
* встановлення автоматичної пожежної сигналізації в усіх навчальних закладах та заключення договору на її обслуговування;
* проведення лабораторних випробувань опору ізоляції мережі освітлення заземлюючого пристрою та грозозахисту;
* НЕВКО «Капітальний ремонт (улаштування теплоізоляції будівлі)» СпШ № 6, ЗДО «Теремок» - загальна сума 15 млн 959253,26 грн., із них «Теремок» - 4 968 871,26 грн., СпШ № 6 – 10 990 382 грн. + 200 000 євро на капітальний ремонт будівлі (заміна віконних та дверних блоків), ЗДО «Сонечко» - 2 782 361,00 грн.;
* добудувати теплий внутрішній туалет в НВК Яблунів;
* замінити лічильник газу в котельні СЮТ;
* облаштування пандусами центральні входи до навчальних закладів: гімназі імені Івана Франка, ЗДО «Теремок»;
* провести технічне обслуговування пожежних кранів з перевіркою на працездатність шляхом пуску води;
* просочення вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій дахів в Гімназії (1,2,3 корпус), ЗДО «Віночок», ЗДО «Дударик», СЮТ.

Усі заклади освіти встановити кришки на каналізаційні люки (на даний момент покриті топами).

**Відповідно до актів обстеження технічного стану будівель:**

**ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1:**

Ремонт даху над вестибюлем

- облаштування майданчику для вивозу сміття огорожею та асфальтовим покриттям;

- облаштування туалету з поручнями на І поверсі для дітей з особливими потребами;

- облаштування поручнями входи до спортзалу, їдальні

- облаштувати приміщення спортзалу рекупіраторами;

- поточний ремонт системи водовідведення, каналізації біля спортивної зали

Реконструкція східців центрального входу з вулиці 1-го Травня та прилеглої території з облаштуванням доріг бордюрами.

Ремонт приміщення вестибюлю

Заміна витяжних блоків

Заміна приладів освітлення у кількості 16 шт., вимикачів, розеток;

Заміна проводки по всьому контуру;

Ремонт системи опалення

Облаштувати закриті робочі місця для охорони та чергового;

Облаштувати стадіон огорожею та замінити ламану огорожу навчального закладу з вул. 1-го Травня.

Замінити автоматичні вимикачі електромережі навчального корпусу, спортзалу, їдальні на сучасні (75% автоматичних вимикачів поламано).

-Облаштувати дах системою проти наростання бурульок.

- провести ремонт спортзали.

**Гімназія імені Івана Франка:**

Корпус № 1.Реконструкція даху та чистка водовідводів з даху, заміна труб тепломережі (з хомутами) - кабінет № 3 (музей Франка), обрізати та підрізати дерева біля будівлі, що наносять шкоду. Заміна вікон та дверей.

1.Корпус № 2. Заміна вікон та дверей. Відремонтувати сходи, які ведуть до корпусу № 2

2.Корпус № 3.

1)побілка фасадних стін;

2)ремонт даху будівлі;

3)зробити «козирок» над входом в корпус та їдальню;

4)замінити труби з хомутами в коридорі ІІ поверху та каб.№ 218, 219, 215, коридор ІІ поверху.

Конкурс № 1 (центральний): ремонт фасаду будівлі.

Корпус № 2: повна заміна покрівлі (даху)

Ремонт системи опалення

**ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 3**

- Поточний ремонт сходинок центрального ґанку основної будівлі;

- Заміна аварійних віконних та дверних блоків основної будівлі закладу;

- Ремонт санітарних кімнат (у кількості 4-х) з повною реконструкцією системи водовідведення *(частково зроблений)*;

- Капітальний ремонт покрівлі (м’якої) основної будівлі закладу освіти (1500м2) або ж клаптиковий ремонт у місцях протікання;

- Ремонт відмостки, пошкодженої КП «Управління ВКГ» (7 метрів);

- Капітальний ремонт харчоблоку закладу освіти;

- Виконання комплексу робіт по припиненню руйнації приміщення колишнього автокласу (ремонт покрівлі, стін, віконних та дверних блоків).

**ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 4**

Заміна 141 м2 дерев'яної підлоги на 3-му поверсі та 22 м2 на першому поверсі.

Заміна старі вікна на енергозберігаючі в кількості 120 шт.

Заміна старі двері на коридорах на нові металопластікові в кількості 11 шт.

Встановити манометри в теплопункті.

Замінити 9 м труби теплоносія Ø 20 у кабінеті № 45.

Відокремити проїжджу частину вулиці від території школи металевим забором (90 м).

Ремонт цоколя будівлі школи та відмостки по всьому периметру.

Термоізоляція фундаменту

**Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням іноземних мов:**

Ремонт фасаду школи та утеплення, з заробкою откосів навколо віконних блоків, площа фасаду для утеплення 1979 кв.м. *(розпочато).*

Ущільнення відмостки навколо корпусу школи, а також ремонт фундамента корпуса. Утворилася тріщина на стіні в коридорах школи і першого по третій поверх біля каб. № 1 на першому поверсі, каб. № 15 на другому поверсі, каб. № 30 на третьому поверсі а також ремонт цоколю.

Частковий Ремонт даху над актовою залою, спортивною залою, службовим приміщенням третього поверху біля кабінету № 27, в кабінетах № 27, № 35, над тамбуром центрального входу до школи. Ремонт паркану по всьому периметру.

Ремонт коридору:

- коридору І поверху - 147,2 кв.м.;

- коридору ІІІ поверху – 153 кв.м.

Ремонт актової зали з заміною системи освітлення, вхідних дверей, стін та стелі.

Ремонт сходового маршу з першого по третій поверхи запасного запасного виходу *(розпочато).*

Ремонт роздягалень з улаштуванням інженерних мереж.

**НВК Яблунів**

Добудова теплого внутрішнього туалету

Ремонт сантехніки шкільної їдальні

Заміна підлоги в корпусі № 2

**ЗДО «Зайчик»**

Ремонт павільйонів в кількості 7 шт.

Демонтаж занедбаної будівлі ДНЗ «Ромашка», яка знаходиться в критичному аварійному стані та загрожує життю дітей.

Заміна вхідних дверей в кількості 5 шт.

Заміна вікна : 1,75х2,65 – 7 шт; 1,72х1,70 – 11 шт

Ремонт відмостки по всьому периметру приміщення

Ремонт дороги по всьому периметру будівлі

Ремонт бордюрів

Заміна дверей пожежних виходів в кількості 5 шт

Встановлення відливів (козирків) над запасними пожежними виходами та в коридорі 2 поверху

Заміна вхідних дверей в кількості 5 шт.

Заміну каналізації та витяжки на харчоблоці

Ремонт балкону

Ремонт спортзали

**ЗДО «Теремок»**

Ремонт овочесховища, ремонт харчоблоку (заміна вікон та вентиляційно-витяжної системи)

Ремонт двох коридорів *(розпочато).*

Ремонт туалетних кімнат

Ремонт двох груп *(розпочато).*

Ремонт покрівлі господарської споруди

Утеплення стін

Ремонт системи опалення *(розпочато).*

**ЗДО «Білочка»**

Ремонт покрівлі

Заміна системи опалення в групах «Ведмежатко», «Ромашка» (спальні кімнати).

Відновити покриття асфальтом подвір’я 100м2.

Замінити 2 дверей аварійних запасних виходів в двох переходах.

Відремонтувати огорожу.

Зробити відкоси після установлених металопластикових вікон в кількості 5 штук в музичній залі.

Заміна дверей аварійного запасного виходу в групах «Ягідка», «Вишенька».

**Встановлення витяжки на харчоблоці.**

**ЗДО «Сонечко»**

1. Заміна вікон та вхідних дверей закладу.

2. Ремонтуват стояку теплопостачання в коридорі

4. Ремонт відмостки по периметру будівлі

5. Ремонт та утеплення фасаду будівлі де випадає цегла .

Ремонт каналізації в туалеті групи «Веселка».

Ремонт каналізації під мийками та заміна труб подачі холодної води на харчоблоці.

Ремонт даху над методкабінетом, групами «Берізка» (групова кімната), «Комашка - розумашка» (роздягалка), «Колобок» (роздягалка), «Калинка» (умивальник, спальня), «Бджілка» (спальня), коридор

Заміна вікон в коридорах

Ремонт системи водопостачання та каналізації

**ЗДО «Віночок»**

Часткова заміна шиферу на даху приміщення садка ( 10 листків);

Ремонт коридорів біля вхідних дверей

Ремонт прибудови до музичної зали приміщення закладу ( ремонт даху, стіни);

Ремонт сараю (демонтаж сараю)

Ремонт мініспортзали

**ЗДО «Садко»**

Частковий ремонт даху площею 300 кв.метрів;

Заміна витяжних труб в туалетних кімнатах в групах « Сходинка», « Попелюшка», « Червона шапочка»;

Заміна вікон – 2 штуки та дверей - 2 штуки на харчоблоці

Встановлення унітазів в кількості 19 шт.

**ЗДО «Дзвіночок»**

Ремонт системи опалення;

Заміна 8 вхідних дверей в приміщенні;

Ремонт огорожі закладу (частково);

Заміна вікон музичної зали, груп, кабінетів;

Укріплення та утеплення зовнішні стіни приміщення (тріщини на поверхні) групи № 7;

Реконструкції система відводу дощових вод що знаходиться в приміщенні групи № 8;

Відновити систему блискавко-захисту;

Забезпечити заклад первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності;

Обладнати системою оповіщення 2-го типу;

Відремонтувати автоматичну пожежну сигналізацію;

Поновити на території чергове освітлення;

В підвальному приміщенні система опалення та водопостачання знаходяться в аварійному стані та потребують негайної заміни;

Улаштувати електропостачання в приміщенні овочесховища;

Відновлення відмостки по периметру будівлі;

Ремонт туалетних кімнат груп № 4,5;

Ремонт загального туалету.

Ремонт покрівлі з улаштуванням водовідведення

Ремонт стін 2-х павільйонів, приєднаних до будівлі закладу, щоб зупинити їх руйнування;

Ремонт харчоблоку із заміною витяжки

Ремонт даху над групою № 2;

Ремонт 2-х сходових маршів в приміщенні закладу.

**ЗДО «Дударик»**

Косметичний ремонт середньої групи.

Ремонт павільйонів – 3 шт.

Облаштування стелі господарського приміщення №1 та двірника.

Заміна дверей складського приміщення (продукти).

Встановлення додаткового унітазу та дитячих умивальників в ІІ молодшій групі

ІІІ. Потребують заміни:

\* двері:

- центрально-вхідні, ліве крило – 1 шт.;

- тамбурно-вхідні – 2 шт.;

- міжкімнатні групові – 5 шт. (так як вони просіли, перекосилися та щільно не закриваються).

\* вікна м/п розмір 1,1 х 1,3 – 4 шт;

- Ремонт п’яти туалетних кімнат;

- Частковий ремонт системи опалення.

**КМЦТ (ПНЗ)**

Ремонт туалетної та душової кімнат в блоці № 7 (заміна кахлю на стінах та підлозі). Встановлення сантехніки:

-умивальників

-душових кабінок

-унітаз

Ремонт вхідного коридору, блок № 2

Ремонту опалубки блок № 1, 2

Встановлення системи оповіщення про пожежу 2-го типу в закладі

Заміна вікон

Заміна ливньової труби (блок №7)

Заміна вхідних дверей блок № 2

Ремонт огорожі (ремонт окремих секцій, встановлення хвіртки, окремий заїзд та переділ тереторій КМЦТ і д\з «Дзвіночок») *(розпочато).*

Всановлення вхідного пандусу

Ремонт даху блоків № 1, № 2, № 7

- повна заміна покриття та встановлення ливнівки, як альтернатива - встановлення шатрового даху;

-заміна шиферу частини даху складського приміщення металопрофілем, заміна деревяної основи під металопрофіль.

**Станція Юних Техніків (ПНЗ)**

Заасфальтувати двір (Торгова, 27).

Зробити капітальний ремонт приміщень (після аварії опалювальної системи) в ЗДО «Дзвіночок» – заміна вікон, ремонт стін, стелі, підлоги і т.д.

Замінити 20 вікон (1-й поверх) на пластикові (Торгова, 27).

Замінити вхідні двері СЮТ та вхідні двері котельні.

Віднайти кошти на укріплення матеріально-технічної бази технічних гуртків.

Ввести, згідно типових штатних нормативів навчально-виховних закладів, 1,5 ставки посади кочегара.

Заміна лічильника газу в котельні СЮТ на лічильник газу з дистанційною передачею даних:

- виготовлення проектної документації на реконструкцію котельні СЮТ;

Заміна лічильника газу в котельні СЮТ на лічильник газу з дистанційною передачею даних:

**Відділ освіти виконавчого комітету Канівської міської ради**

Ремонт фасаду закладу

Ремонт гаражу

**ІРЦ**

Ремонт кабінету ЛФК

Ремонт кабінету психолога

Ремонт коридору

Всього для ремонтів закладів освіти міста необхідно близько 41 млн. 010 523,26 грн..

Для виконання першочергових заходів з підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 навчального року потрібно 60 млн. 22000 тис. грн.., для термінових ремонтних робіт потрібно 27 млн. 421 тис 826,26 грн.

Начальник відділу освіти Надія ГОЛДА