

Від 23.09.2020 № 214

Про стан підготовки об’єктів житлово -

комунального господарства міста до  
роботи в осінньо – зимовий   
період 2020 – 2021 рр.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію керівників комунальних підприємств про стан підготовки підприємств до роботи в осінньо – зимовий період 2020 – 2021 років, виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про стан підготовки об’єктів житлово – комунального господарства взяти до відома згідно з додатком.
2. Визнати стан підготовки житлово – комунального господарства міста до роботи в осінньо – зимовий період задовільним.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами Святелика В.І.

Міський голова Ігор РЕНЬКАС

Керуючий справами Володимир СВЯТЕЛИК

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління ЖКГ та екології Тетяна СТАДНИК

Начальник юридичного відділу Наталія ЛІСОВА

Додаток   
до рішення виконавчого комітету  
від 23.09.2020 № \_\_\_\_\_\_

Інформація   
про стан підготовки об’єктів житлово – комунального   
господарства до роботи в осінньо – зимовий період 2020 – 2021 рр.

Житлово – комунальне господарство міста активно готується до проходження осінньо – зимового періоду 2020 – 2021 років. Станом на 01.09.2020 року виконано заходи:

Виконання по ремонту покрівель: виконано ремонти на будинках; Енергетиків 8; Героїв Дніпра 29, 7,11,47,45,3; Шевченка 15,17,19, О. Кошового , 4,6, 206 Дивізії,8 – всього 2610 м2. На даний час виконуються ремонти на будинках Кошового,2 та Енергетиків, 147.

Ремонт інженерних мереж теплопостачання, водопостачання та каналізації виконано із запланованих 430 м. п. на 21 будинках – 350 м. п..

Виконано ремонти в 10 щитових з 12 запланованих. Продовжуються роботи по заміні світильників та ламп на енергозберігаючі для зниження споживання електричної енергії. Вже в цьому році замінено 430 шт.

Проведено експертне обстеження та поточний ремонт 8 ліфтів з 21 запланованих на цей рік. Експертні обстеження проводиться згідно затвердженого графіку. До кінця року буде проведено обстеження ще 13 ліфтів та відповідно виконано ремонтні роботи.

Техніка для чищення снігу знаходиться в справному стані. На даний час проводиться капітальний ремонт бульдозера Т=170 , який працює на захороненні відходів.

Введено в експлуатацію пожежну свердловину на міському сміттєзвалищі, яка не була задіяна з 2008 року, та встановлено ємність 25 м3 для зберігання запасу води. Але свердловина потребує в подальшому ремонту, так як не забезпечує проектний показники-8м3 води на годину.

Управлінням економічного розвитку проведено тендер та визначено переможця торгів по придбанню сміттєвоза для потреб міста за рахунок співфінансування з обласного бюджету (частка підприємства 300 тис. грн.).

В квітні цього року встановлено контейнери (29 шт.) та здійснюється вивезення відходів з села Яблунів. На даний час визначено орієнтовні норми накопичення для заключення договорів з 2021 року.

**КП «Управління ВКГ»:**

Станом на 01.09.2020 р. в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду було виконано наступні роботи:

1. Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Героїв Дніпра, 206 Дивізії, Чайковського, Енергетиків, Успенська, Гагаріна, Енергетиків, Толстого, Татарченка, Вишнева, пров. Дорошенка, Боєнка, Торгова, Шевченка, О. Кобилянської – 176,467 тис. грн..

2. Капітальний ремонт пісколовок, мулової насосної станції та місцевої каналізації на очисних спорудах – 75,765 тис. грн..

3. Капітальний ремонт ВНС № 1 – 11,879 тис. грн..

4. Капітальний ремонт КНС № 4 – 16,291 тис. грн..

5. Капітальний ремонт приміщення майстерні-гаража – 9,548 тис. грн..

6. Встановлення самопромивних фільтрів в будинках №№ 139/1, 139/2 по вул.. Енергетиків – 13,417 тис. грн..

7. Капітальний ремонт насосів КФС 400, СД 450, СД 250, ЕЦВ 6-10-140, ЕЦВ 6-10-185 – 74,541 тис. грн..

8. Ремонт системи телемоніторингу на КНС № 1 – 7,869 тис. грн..

9. Капітальний ремонт колектора та каналізаційних мереж по вул. Героїв Дніпра, Енергетиків, селища оргперіоду – 70,855 тис. грн.

10. Капітальний ремонт колодязів по вул.. Героїв Дніпра – 21,596 тис. грн..

11. Капітальний ремонт колектора на полях фільтрації – 671,781 тис. грн..

12. Капітальний ремонт системи контролю водопостачання та водовідведення – 26,281 тис. грн..

13.Капітальний ремонт огорожі на свердловинах №№ 10,13,14,15,19 – 35,414 тис. грн.

14. Капітальні роботи на артсвердловинах № 3, 4, 20 – 45,108 тис. грн..

Виконано ремонтних робіт на суму 1356,812 тис. грн. з них: власні кошти – 1014,631 тис. грн. за кошти місцевого бюджету – 342,181 тис. грн.

До кінця поточного року плануємо виконати:

1. Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Чупилки, провулок Шкільний, вул. Старицького, вул. Максимовича (Кірова) – 110 тис. грн.
2. Капітальний ремонт КНС № 1, 2, 7 – 90 тис. грн.
3. Капітальний ремонт колектора на полях фільтрації – 130 тис. грн..
4. Капітальний ремонт трактора Т-130 і введення в експлуатацію як технологічного – 270 тис. грн.
5. Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Гагаріна – 84 тис. грн.
6. Капітальний ремонт асенізаторної машини – 40 тис. грн.

Всього на суму: 724 тис. грн.

**КП «Теплових мереж»:**

Загальна готовність до опалювального сезону станом на 01.09.2020 становить: 90% теплові мережі, 90% центральні теплові пункти та 90% котельні.

Комунальним підприємством до роботи в рамках підготовки до опалювального сезону виконано наступне:

* на дільниці теплових мереж усунено 14 поривів з 15, що виявлені під час першого та другого етапу гідравлічних випробувань. Замінено 780 п. м. теплових мереж ( в двотрубному вимірі), в тому числі виконано заміну 63 м. п. на попередньо-ізольовані труби. Проведено ремонт та ревізію запірної арматури в теплових камерах, замінено 20 люків. Ведуться роботи по підготовці до роботи в зимовий період обладнання та мереж ЦТП.

До початку опалювального сезону планується завершити заміну 44 м. п аварійної ділянки тепломережі по вул. Енергетиків з застосуванням попередньо ізольованих труб

На котельнях підприємства виконані наступні роботи:

* на центральній котельні проведено технічне обслуговування, очистку та підготовлено водогрійний котел ПТВМ-30 ст. № 3, виконано капітальний ремонт котла ПТВМ-30 ст. № 4 з заміною труб топкових екранів загальною протяжністю 162 м. п; підготовлені тягодуттєві пристрої та допоміжне обладнання; проведена метрологічна повірка приладів КВП і А; відремонтовано насосне обладнання на дільниці водопідготовки, водозабір на річці Дніпро. Відремонтовано 14 електродвигунів, проведено обслуговування електроустановок та мереж; виконано огляд та ремонт внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, замінено зовнішній трубопровід холодної води; відремонтовано 124 одиниці запірно - регулюючої та запобіжної арматури; фільтри та обладнання сольової станції на дільниці водопідготовки; підготовлено електрообладнання. ГАЗ
* на котельні заводу «Магніт» приведено до стану готовності котел ДЕ 10/14; відремонтоване тягодуттєве та насосне обладнання, виконано ремонт внутрішньо котельних трубопроводів теплопостачання з заміною 36 м. п. труб, відремонтовано 42 одиниці запірно-регулюючої арматури, підготовлено до роботи газове обладнання, відремонтовані фільтри водо підготовки;
* котельня училища підготовлена повністю.

До початку опалювального періоду будуть завершені роботи по монтажу приладів КВП і А після повірки в спеціалізованих організаціях – 183 одиниці приладів та проведені лабораторні випробування; буде закінчено ремонт водогрійного котла ПТВМ-30 ст. № 4 та мережних насосів на центральній котельні, ремонт водопроводу з р. Дніпро до центральної котельні.

Всього виконано робіт по підготовці до опалювального періоду 2020-2021 рр. на суму 1550,72 тис. грн.

**КП «Місто»:**

На виконання заходів з **підготовки дорожньо – мостового господарства** проведено:

* поточний ремонт дорожнього покриття проведено на вулицях: Маяковського, О. Кобилянської, Дорошенка, Боєнка, Героїв Небесної сотні, Київська, В. Чорновола, Дніпробудівська, О. Кошового, Чайковського, Героїв Дніпра, Успенська, Шевченка, Золотий Яр, Дудки, Б. Ступки, Торгова, Дніпробудівська, Енергетиків, Ядловського, Довженка, Тургенєва, Смолятича, Дружби Народів та площу Героїв Майдану загальним об’ємом 10930,68 м2 на суму 3825,74 тис. грн..
* капітальний ремонт дорожнього покриття проведено на вулицях: І. Підкови, І. Ядловського, О. Кобилянської, Б. Вишневецького, Пушкіна, Дорошенка, Степанова, Монастирок, Л. Українки загальним об’ємом 10073,726 м2 на суму 5036,9 тис. грн..
* утримання вулично – дорожньої мережі (нанесення розмітки, установка знаків, зимове та літнє утримання) на суму –2210,56 тис. грн.
* підготовка спецтехніки: МАЗ 5551 з навісним обладнанням та посипальною установкою – 1 одиниця; ЗІЛ ММЗ з навісним обладнанням – 1 одиниця; Екскаватор ЕО 2621 – 1 одиниця; Трактор МТЗ 82.1 з навісним обладнанням – 1 одиниця; Автогрейдер ДЗ-2 – 1 одиниця.
* Проводяться перемовини щодо придбання технічної солі – 100 тонн та гранвідсіву – 200 тонн.

**КП «Яблунівське»**

Комунальне підприємство, яке створене для обслуговування с. Яблунів в рамках підготовки до сталої роботи в осінньо – зимовий період виконали певні заходи:

1. Послуги з обслуговування водопровідної мережі, с. Яблунів на суму. – 19,6 тис. грн.;
2. Послуги з обслуговування свердловини, с. Яблунів – 6,2 тис. грн.;
3. Виговлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи: "Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-415 по вул. Зоріна та вул.Садова в с. Яблунів» - 7,0 тис. грн.;
4. Виговлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи: "Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-319 по вул. Підгайного в с. Яблунів» - 15,0 тис. грн.;
5. Виговлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи: "Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-306 по вул. Канівська та вул. Молодіжна в с. Яблунів – 10,0 тис. грн.;
6. Виговлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи: "Реконструкція мереж вуличного освітлення від ТП-306 по вул. Молодіжна та вул. Жовтнева в с. Яблунів – 30,0 тис. грн.;
7. Послуги по заміні розподільчого блоку з кранами для регулювання води в колодязі с. Яблунів – 10,2 тис. грн.;
8. Послуги з ремонту глибинного насоса – 3,0 тис. грн.;
9. Проведено заміна приладів обліку ел/ен, перевірка схем підключення приладів обліку ел/ен на ТП-57, ТП-319, ТП-306 с. Яблунів, придбання приладів обліку ел/ен – 10,3 тис. грн.;
10. Проведення робіт по встановленню запірної арматури для протипожежного водопостачання на водонапірних баштах по вул. Садова та вул. Канівська с. Яблунів – 6,0 тис. грн.;
11. Придбання та встановлення автоматизованої системи керування подачі води до водонапірних башт по вул. Канівська, вул. Перемоги, вул. Садова с. Яблунів – 85,4 тис. грн.;
12. Отримання дозволу на спецводокористування – 16,8 тис. грн.;
13. Ремонт водогону по вул. Перемоги (Польова) с. Яблунів – 67,4 тис. грн.;
14. Ремонт водогону по вул. Підгайного с. Яблунів – 65,4 тис. грн.;
15. Придбання обладнання (глибинний насос, мотокоси – 2 од., бензопила- 1 од.) – 33,8 тис. грн..

Всього використано котів – 386,1 тис. грн..

До кінця року планується ще виконати такі заходи:

1. підключення вуличного освітлення по вул. Зоріна, Садовій;
2. облаштування ливневих стоків по вул. Жовтневій;
3. придбання снігоочисних інструментів;
4. заміна водозапірної арматури на водонапірній башті по вул. Перемоги;
5. придбання зимового спецодягу та взуття;
6. виготовлення паспортів на свердловини 3 шт.

Керуючий справами В.І. Святелик