Додаток  1

до рішення

виконавчого комітету

Канівської міської ради

№______від__________2021

# Перелік

основних заходів і робіт щодо підготовки закладів

освіти міста Канева в період 2021-2022 років

| № п/п | Найменування заходів і робіт, місцезнаходження закладу | Од. виміру | Кіль-кість | Наміри щодо фінансування (грн.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | за рахунок: |  |  |
|  |  |  |  |  | місцевого бюджету | суб”єк-тів господа-рювання | інші |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| І. | Капітальний ремонт котелень - усього | об’єктів | 1 |  |  |  |  |
|  | ( у тому числі по кожному закладу, де плануються роботи) | штук | 1 |  |  |  |  |
|  | у тому числі із заміною котлів (також на альтернативних видах топлива) (пооб’єктно) |  |  |  |  |  |  |
|  | Станція юних техніків | штук | 1 |  |  |  |  |
| ІІ. | Капітальний ремонт тепломереж - усього | п.м | 160 |  | 300 000,00 |  |  |
|  | ( у тому числі по кожному закладу, де плануються роботи) |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплотраса СпШ № 6, | п.м | 160 |  | 270 000,00 |  |  |
| ІІІ. | Капітальний ремонт внутрішніх систем опалення усього | шт. | 11 |  |  |  |  |
|  | (у тому числі по кожному закладу, де плануються роботи) |  |  |  | 180 000,00 |  |  |
| ЗОШ №1 | Регулювання системи опалення та встановлення радіаторів до норм обігріву в спортзалі, вестибюлі |  |  |  |  |  |  |
| ЗОШ №4 | Провести заміну батарей, які вичерпали свій ресурс та врегулювати роботу системи опалення (коридори І,ІІ поверхів) |  |  |  | 120 000,00 |  |  |
| ДНЗ «Віночок» | Промивка та регулювання системи опалення встановлення радіаторів до норм обігріву. |  |  |  | 50 000,00 |  |  |
| ДНЗ «Зайчик» | Встановлення радіаторів до норм обігріву (18 штук). |  |  |  | 130 000,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ІV. | Ремонт дахів і покрівель – усього | 2т./м2 |  |  | 1050000,00 |  |  |
|  | (у тому числі по кожному закладу, де плануються роботи) |  |  |  |  |  |  |
| ЗДО «Садко» | Продовжити реконструкцію шатрового даху згідно проекту | 1000 профлист |  |  | 100 000,00 |  |  |
| ДЮСШ | Влаштування системи відведення дощових вод з покрівлі будівлі. |  |  |  | 200 000,00 |  |  |
| КМЦТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Гімназія |  |  |  |  | 700 000,00 |  |  |
| ЗЗСО № 4 |  |  |  |  | 300 000,00 |  |  |
| ЗДО «Сонечко» |  |  |  |  | 400 000,00 |  |  |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  | 1 700 000,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| VІІ. | Інші роботи (Капітальний ремонт, реконструкція приміщень, влаштування водогону, каналізаційної мережі, будівництво надвірних туалетів, інше) |  |  |  |  |  |  |
|  | Будівництво або переобладнання внутрішніх туалетів |  |  |  |  |  |  |
|  | НВК Яблунів, Хмільнянський ліцей |  |  |  |  |  |  |
| Всі заклади | Огородити територію закладу, виконати роботи по благоустрою території та улаштувати, відновити чергове освітлення Відремонтувати фундамент та відмостку по периметру закладу Замінити віконні рами, що вичерпали свій ресурс і не підлягають ремонту на металопластикові Гімназія 62шт; ЗЗСОІ-ІІІ ступенів № 4- 120 шт; ЗДО « Дзвіночок» 6 шт; ЗДО «Віночок» 20 шт; ЗДО«Садко» 10шт; ЗДО «Сонечко» 20 шт; ЗДО «Дударик» 4 шт; СЮТ – 36 шт; МЦТ 8 шт. | м/п шт. | 2300 716 |  |  |  |  |
|  | З метою економії енергоресурсів встановити терморегулятори в 5–ти закладах, де встановлені прилади обліку використаної теплової енергії | шт. | 5 |  |  |  |  |
|  | В усіх дитячих дошкільних закладах встановити жироловки на виконання припису УВКГ | шт | 8 |  |  |  |  |
|  | Провести утеплення трубопроводів в приміщенні теплових пунктів ЗЗСО № 1, № 3, № 4, № 6, ЗДО «Дзвіночок» | Шт. | 6 |  |  |  |  |
|  | Придбати і встановити нові манометри в теплопункти | шт | 12 |  |  |  |  |
|  | Придбати і встановити нові термометри в теплопункти | шт | 8 |  |  |  |  |
|  | Виготовити та встановити 4 грязьовики | шт | 4 |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 2 750 000,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1: |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкція східців центрального входу з вулиці 1-го Травня та прилеглої території з облаштуванням доріг бордюрами, майданчику для вивозу сміття огорожею та асфальтовим покриттям, провести реконструкцію тепломережі спортзалу (прокласти додаткову лінію радіаторів опалення – в осінньо-зимовивий період температура знижується у приміщенні до 90С); |  |  |  | 600 000,00 |  |  |
|  | Ремонт приміщення вестибюлю |  |  |  | 650 000,00 |  |  |
|  | Облаштувати дах системою проти наростання бурульок |  |  |  | 60 000,00 |  |  |
|  | Провести ремонтні роботи в підвальному приміщенні кухні та кімнаті для миття посуду. |  |  |  | 1 200 000,00 |  |  |
|  | Провести реконструкцію спортивного майданчику з застосуванням сучасних технологій. |  |  |  | 500 000,00 |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 3 010 000,00 |  |  |
|  | Гімназія імені Івана Франка: |  |  |  |  |  |  |
|  | Конкурс № 1 (центральний): ремонт фасаду будівлі (штукатурка, пофарбувати). |  |  |  | 400 000,00 |  |  |
|  | Корпус № 2: повна заміна покрівлі (даху) |  |  |  | 600 000,00 |  |  |
|  | Корпус № 3: ремонт туалетів І поверху та заміна каналізаційних трубу підвалі.. |  |  |  | 200 000,00 |  |  |
|  | Корпус № 1.реконструкція даху та чистка водовідводів, заміна вікон та дверей. |  |  |  | 350 000,00 |  |  |
|  | Корпус № 2. Заміна вікон та дверей. Ремонт сходів, які ведуть до корпусу № 2 |  |  |  | 270 000,00 |  |  |
|  | Корпус № 3. -зробити «козирок» над вхідними дверима в корпус та дверима їдальні. -замінити труби з хомутами в коридорі ІІ поверху та каб.№ 218, 219, 215. -ремонт стелі на ІІ поверсі та побілити. |  |  |  | 180 000,00 |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 2 000 000,00 |  |  |
|  | ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Ремонт цоколя будівлі школи та відмостки по всьому периметру будівлі та зробити термоізоляцію фундаменту. |  |  |  | 400 000,00 |  |  |
|  | Утеплитистіни навчального закладу сертифікованими матеріалами, відповідно до вимог “Будинки і споруди навчальних закладів”. |  |  |  | 2 000 000,00 |  |  |
|  | Заміна 141 м2 дерев'яної підлоги на 3-му поверсі та 22 м2 на першому поверсі. |  |  |  | 420 000,00 |  |  |
|  | Заміна 150 м труби Ø 50 системи опалення, яка прокладена під підлогою та винести на зовні. |  |  |  | 180 000,00 |  |  |
|  | Ремонт сходових клітин на запасних виходах та центральної сходової клітини. |  |  |  | 550 000,00 |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 3 550 000,00 |  |  |
|  | Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №6 з поглибленим вивченням іноземних мов: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт туалетів другого і третього поверхів |  |  |  | 700 000,00 |  |  |
|  | Реставрація плитки підлоги в рекреації першого поверху – 147,2 кв.м. |  |  |  | 220 000,00 |  |  |
|  | Ремонт ізолятора з улаштуванням інженерних мереж. |  |  |  | 320 000,00 |  |  |
|  | Реконструкція східців на території школи по вул. Шевченка ((зруйновані на 80%). |  |  |  | 500 000,00 |  |  |
|  | Ремонт актової зали (стіни, стелі, підлога костюмерна система освітлення). |  |  |  | 800 000,00 |  |  |
|  | Ремонт даху над тамбуром центрального входу до школи. |  |  |  | 80 000,00 |  |  |
|  | Ремонт стелі в рекреаціях другого і третього поверхів (шпаклювання, побілка). |  |  |  | 280 000,00 |  |  |
|  | Встановлення огорожі навколо території школи – 770 м.п. |  |  |  | 170 000,00 |  |  |
|  | Облаштувати майданчик для сміттєвого контейнера. |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 3 070 000,00 |  |  |
|  | НВК Яблунів |  |  |  |  |  |  |
|  | Добудова теплий внутрішній туалет. |  |  |  | 1 015 396,00 |  |  |
|  | Ремонт пристосованого приміщення майстерні (або списання приміщення, яке находиться в аварійному стані) |  |  |  | 110 000,00 |  |  |
|  | Заміна підлоги в корпусі №2 (дошкільний заклад ) |  |  |  | 80 000,00 |  |  |
|  | Заміна огорожі по периметру території школи |  |  |  | 280 000,00 |  |  |
|  | Підключити протипожежну сигналізацію в корпусах НВК для забезпечення виконання приписів Канівського районного відділу управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській області. |  |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 1 585 396,00 |  |  |
|  | Межирицький ліцей |  |  |  |  |  |  |
|  | Заміна дверей запасних виходів, 4 шт. |  |  |  | 120 000,00 |  |  |
|  | Перекрити покрівлю приміщення школи та здійснити утеплення фасаду |  |  |  | 1 200 000,00 |  |  |
|  | Ремонт сходів та установити пандус до входу в заклад |  |  |  | 120 000,00 |  |  |
|  | Заміна старої огорожі біля закладу освіти 70 м. |  |  |  | 110 000,00 |  |  |
|  | Заміна системи опалення |  |  |  | 320 000,00 |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 1 870 000,00 |  |  |
|  | Хмільнянський ліцей |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведення каналізації, облаштування внутрішнього санвузла в приміщенні корпусу І |  |  |  | 1 300 000,00 |  |  |
|  | Обладнання запасного виходу корпусу ІІ (перила); |  |  |  | 80 000,00 |  |  |
|  | Облаштування тіньового навісу для вихованців дошкільної групи; |  |  |  | 90 000,00 |  |  |
|  | Заміна віконних блоків в їдальні (3 шт); |  |  |  | 200 000,00 |  |  |
|  | Заміна віконних блоків корпусу І (всього 26шт, терміново 7шт). |  |  |  | 450 000,00 |  |  |
|  | Установлення дверей у підвальне приміщення, де знаходиться шкільний тир та тренажерний зал – 2шт |  |  |  | 90 000,00 |  |  |
|  | Установлення дверей у приміщення дошкільної групи №2 |  |  |  | 5 000,00 |  |  |
|  | Ремонт кімнати для дошкільної групи №2 |  |  |  | 120 000,00 |  |  |
|  | Ремонт покриття підвального приміщення, де знаходиться стрілецький тир та тренажерна зала |  |  |  | 80 000,00 |  |  |
|  | Шкільна огорожа – 50 п.м.; |  |  |  | 80 000,00 |  |  |
|  | Двері в корпусі ІІ – 3 шт; |  |  |  | 15 000,00 |  |  |
|  | Двері корпус ІІ – 1 шт |  |  |  | 10 000,00 |  |  |
|  | Заміна віконних блоків у дошкільній групі №2 |  |  |  | 120 000,00 |  |  |
|  | Заміна підлоги (частково) у приміщенні для дошкільної групи №2 |  |  |  | 60 000,00 |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 2 700 000,00 |  |  |
|  | ЗАГАЛЬНА СУМА по ЗЗСО |  |  |  | 17 785 396,00 |  |  |
|  | ЗДО «Зайчик» |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт балкону (входить стіна) |  |  |  | 180 000,00 |  |  |
|  | Заміна вхідних дверей в кількості 5 шт. |  |  |  | 80 000,00 |  |  |
|  | Заміна вікон : 1,75х2,65 – 7 шт; 1,72х1,70 – 11 шт |  |  |  | 110 000,00 |  |  |
|  | Ремонт відмостки по всьому периметру приміщення |  |  |  | 200 000,00 |  |  |
|  | Ремонт дороги по всьому периметру будівлі |  |  |  | 250 000,00 |  |  |
|  | Заміна бордюрів |  |  |  | 90 000,00 |  |  |
|  | Встановлення відливів (козирки) над запасними пожежними виходами та в коридорі 2 поверху |  |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  | Ремонт харчоблоку |  |  |  | 300 000,00 |  |  |
|  | Заміна даху (шифер 1,80х1,20 – 15 шт.) |  |  |  | 120 000,00 |  |  |
|  | Заміна підлоги (дошки 2,10х15х20 – 20 шт; 3,50х15х20 – 4 шт; 1х15х40 – 10 шт; 1,05х15х20 – 20 шт.) |  |  |  | 200 000,00 |  |  |
|  | Провести демонтаж занедбаної будівлі ДНЗ «Ромашка», яка знаходиться в критичному аварійному стані та загрожує життю дітей. |  |  |  |  |  |  |
|  | Терміновий ремонт даху над групою «Бджілка» |  |  |  | 90 000,00 |  |  |
|  | Встановити нові вхідні ворота |  |  |  | 8 000,00 |  |  |
|  | Заміна вікон в коридорах 1,40 х 1,30 – 12 шт. |  |  |  | 200 000,00 |  |  |
|  | Ремонт методичного кабінету |  |  |  | 180 000,00 |  |  |
|  | Ремонт сходів (з вулиці Ю.Іллєнка) |  |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 2 208 000,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ЗДО «Теремок» |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт пожежних кранів (6 шт.) та проведення внутрішнього пожежного водопроводу. |  |  |  | 140 000,00 |  |  |
|  | Ремонт покрівля господарської споруди та зала спортивна та зала музична. |  |  |  | 120 000,00 |  |  |
|  | Ремонт групи та тамбур групи № 7. |  |  |  | 300 000,00 |  |  |
|  | Ремонт 2-х холів в групі № 10. |  |  |  | 250 000,00 |  |  |
|  | Ремонт павільйонів - 7 шт. |  |  |  | 180 000,00 |  |  |
|  | Ремонт зовнішніх східців до груп – 8 шт. та встановлення пандусів – 2 шт. |  |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  | Відновлення асфальтного покриття 250 м2. |  |  |  | 110 000,00 |  |  |
|  | Встановлення вентиляційної системи на харчоблоці. |  |  |  | 80 000,00 |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 1 280 000,00 |  |  |
|  | ЗДО «Білочка» |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системи опалення в групах «Ведмедик», «Ромашка», «Курчатко» (спальні кімнати). |  |  |  | 400 000,00 |  |  |
|  | Відновити покриття асфальтом подвір’я 100м². |  |  |  | 120 000,00 |  |  |
|  | Заміна двох дверей аварійних запасних виходів в двох переходах. |  |  |  | 12 000,00 |  |  |
|  | Ремонт огорожі. |  |  |  | 90 000,00 |  |  |
|  | Заміна дверей в електрощитовій на сертифіковані, згідно ГОСТу, пожежної безпеки. |  |  |  | 12 000,00 |  |  |
|  | Заміна вікон в груповій та в спальній кімнатах групи «Ведмедик», спортивній залі, в гігієнічній кімнаті для персоналу, в електрощитовій, в кабінеті завгоспа, в пральній, в групі «Ягідка» в спальній кімнаті, в кабінеті та коридорі психологічної служби, в класній кімнаті та коридорі першого класу. |  |  |  | 120 000,00 |  |  |
|  | Заміна лінолеум у коридорі біля харчоблоку – 38м². |  |  |  | 110 000,00 |  |  |
|  | Ремонт відмостки і фундаменту по периметру будівлі ЗДО. |  |  |  | 140 000,00 |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 1 004 000,00 |  |  |
|  | ЗДО «Сонечко» |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт каналізаційної системи, заміна труб подачі холодної води, кранів, плитки, мийних ємкостей, раковини на харчоблоці. |  |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  | Ремонт стояка теплопостачання в коридорі; |  |  |  | 120 000,00 |  |  |
|  | Ремонт даху над музичним залом. |  |  |  | 120 000,00 |  |  |
|  | Заміна вікна та вхідних двере в коридорах дошкільного закладу. |  |  |  | 700 000,00 |  |  |
|  | Ремонт відмостки по периметру будівлі ЗДО. |  |  |  | 160 000,00 |  |  |
|  | Ремонт та утеплення фасаду будівлі де випадає цегла . |  |  |  |  |  |  |
|  | Заміна вікон у групах: «Дюймовочка», «Берізка», «Капітошка», «Ромашка», «Дзвіночки», «Білочка», «Бджілка», «Калинка», «Колобок», «Комашка-розумашка». |  |  |  | 400 000,00 |  |  |
|  | Ремонт порогів біля вхідних дверей в кількості – 11 шт. |  |  |  | 90 000,00 |  |  |
|  | Ремонт каналізації в туалеті груп: «Ромашка», «Білочка», «Дзвіночки», «Комашка-розумашка». |  |  |  | 450 000,00 |  |  |
|  | Обладнати приміщення електрощитової протипожежними дверима з межею вогнестійкості не менше за ЕІ 30. |  |  |  | 12 000,00 |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 3 052 000,00 |  |  |
|  | ЗДО «Віночок» |  |  |  |  |  |  |
|  | Заміна 12 (дванадцяти) вікон: двох вікон спальної кімнати 1-А класу, заміна трьох вікон в 1-Б класі, 3-х вікон в спальній та груповій кімнаті середньої групи, двох вікон в груповій кімнаті молодшої групи,1 вікно в методкабінеті, 1 вікно в роздягальній кімнаті молодшої групи (вікна аварійні, рами трухлі); |  |  |  | 105 000,00 |  |  |
|  | Ремонт огорожі закладу(придбання та встановлення металевої сітки 100м); |  |  |  | 80 000,00 |  |  |
|  | Виконати вогнегасну обробку дерев’яних конструкцій горищного приміщення садка та дерев’яної конструкції сарая; |  |  |  | 110 000,00 |  |  |
|  | Обладнати будівлю установками грозозахисту. |  |  |  | 90 000,00 |  |  |
|  | Ремонт прибудови до музичної зали приміщення закладу ( ремонт даху, стіни); |  |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  | Заміна шиферу на сараї ( 20 листків); |  |  |  | 58 000,00 |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 543 000,00 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ЗДО «Садко» |  |  |  |  |  |  |
|  | Повна реконструкція систем теплопостачання та водопостачання, які знаходяться в підлозі першого поверху; |  |  |  | 300 000,00 |  |  |
|  | Заміна каналізаційних труб з облаштуванням підлоги в приміщенні харчоблоку; |  |  |  | 240 000,00 |  |  |
|  | Заміна труби водопостачання на вводі (підвальне приміщення закладу); |  |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  | Заміна вентиляційних труб та унітазів в туалетних кімнатах груп: «Червона шапочка», «Колобок», «Попелюшка», «Сходинка», Методичний кабінет, «Буратіно» («Гармонія»). |  |  |  | 280 000,00 |  |  |
|  | Ремонт покрівлі 500 кв. м; |  |  |  | 180 000,00 |  |  |
|  | Облаштування асфальтного покриття території закладу 100кв.м та відмостки по периметру закладу; |  |  |  | 190 000,00 |  |  |
|  | Заміна вікон 30 штук; |  |  |  | 400 000,00 |  |  |
|  | Заміна вхідних дверей на харчоблоці; |  |  |  | 8 000,00 |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 1 698 000,00 |  |  |
|  | ЗДО «Дзвіночок» |  |  |  |  |  |  |
|  | Зашпаклювати замінені вікна другого поверху ззовні |  |  |  | 130 000,00 |  |  |
|  | Укріпити та утеплити зовнішню стіну приміщення (тріщини на поверхні) групи № 7 (спальна кімната); |  |  |  | 200 000,00 |  |  |
|  | Ремонт покрівлі з улаштуванням водовідведення та стін павільйону групи № 5, |  |  |  | 95 000,00 |  |  |
|  | Ремонт частини приєднаних павільйонів до будівлі закладу, щоб зупинити їх руйнування; |  |  |  | 105 000,00 |  |  |
|  | Заміна 9 вікон, що знаходяться в аварійному стані; |  |  |  | 90 000,00 |  |  |
|  | Частковий ремонт огорожі закладу частково; |  |  |  | 60 000,00 |  |  |
|  | Ремонт туалетних кімнат груп № 1,4,6; |  |  |  | 300 000,00 |  |  |
|  | Реконструкція системи відводу дощових вод що знаходиться в приміщенні групи № 2; |  |  |  | 95 000,00 |  |  |
|  | Заміна опалення гр.№ 6 |  |  |  | 120 000,00 |  |  |
|  | Відновити систему блискавко-захисту |  |  |  | 110 000,00 |  |  |
|  | Відремонтувати автоматичну пожежну сигналізацію |  |  |  | 120 000,00 |  |  |
|  | Поновити на території ЗДО чергове освітлення |  |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  | Ремонт підлоги групи № 1,4 |  |  |  | 220 000,00 |  |  |
|  | Улаштувати електропостачання в приміщенні овочесховища |  |  |  | 90 000,00 |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 1 925 000,00 |  |  |
|  | ЗДО «Дударик» |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревізія труби по ходу вводу подачі тепла в приміщення ЗДО, так як ґрунт в даному місці просів, утворивши яму глибиною 50 см. |  |  |  | 280 000,00 |  |  |
|  | Ремонт павільйонів – 3 шт. (Заміна стін і даху) |  |  |  | 35 000,00 |  |  |
|  | Заміна дверей: - центрально-вхідні, ліве крило – 1 шт.; - тамбурно-вхідні – 2 шт.; - міжкімнатні групові – 5 шт. (так як вони просіли, перекосилися та щільно не закриваються). |  |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  | Заміна вікно м/п розмір 1,1 х 1,5 – 1 шт. |  |  |  | 8 000,00 |  |  |
|  | Заміна вводного кабелю та шафи обліку (розподільчої установки) |  |  |  | 70 000,00 |  |  |
|  | Заміна каналізаційної труби від харчоблоку та пральні до каналізаційного колодязя |  |  |  | 200 000,00 |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 693 000,00 |  |  |
|  | Межиріцький ЗДО «Веселка» |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт електропроводки |  |  |  | 110 000,00 |  |  |
|  | Ремонт системи опалення у спортивній та музичній залі |  |  |  | 290 000,00 |  |  |
|  | Поточний ремонт закладу |  |  |  | 250 000,00 |  |  |
|  | Заміна вхідних дверей |  |  |  | 12 000,00 |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 662 000,00 |  |  |
|  | ЗАГАЛЬНА СУМА по ЗДО |  |  |  | 13 065 000,00 |  |  |
|  | КМЦТ (ПНЗ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт туалетної та душової кiмнат |  |  |  | 230 000,00 |  |  |
|  | Заміна ливньової труби (блок №7) |  |  |  | 40 000,00 |  |  |
|  | Заміна вхідних та внутрішніх дверей( блок № 2) |  |  |  | 12 000,00 |  |  |
|  | Укладка дорожного покриття на території КМЦТ |  |  |  | 85 000,00 |  |  |
|  | Встановлення вхідного пандусу |  |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  | Встановлення навісу над вхідними дверима |  |  |  | 50 000,00 |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 517 000,00 |  |  |
|  | Станція Юних Техніків (ПНЗ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Відкоси 3-х установлених нових дверей (доробити) |  |  |  | 50 000,00 |  |  |
|  | Ремонт теплотраси біля котельні – приміщення СЮТ (5м), ( Розвалився короб кирпичний, згнила гідроізоляція ) |  |  |  | 200 000,00 |  |  |
|  | Асфальтувати двір ( асфальтне покриття розрушилось-практично його не має, вся дощова вода стікає під фундамент приміщення СЮТ, фундамент ˶ сідає ̋, приміщення руйнується). |  |  |  | 180 000,00 |  |  |
|  | Заміна даху 2-х сараїв (~50м² ) ( згнили балки перекриття – дах провалився…) |  |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  | Заміна дверей: в 2-х сараях, гаража, котельні ( згнили одвірки, двері ) |  |  |  | 20 000,00 |  |  |
|  | Заміна дерев’яного паркану ( ~20 м²), ( згнили, розрушились дошки, кріплення дошок ) |  |  |  | 200 000,00 |  |  |
|  | Заміна згнивших вікон приміщення СЮТ: 20 шт. ( з облаштуванням відкосів ) |  |  |  | 400 000,00 |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 1 150 000,00 |  |  |
|  | Дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт коридору І-ІІ поверху |  |  |  | 180 000,00 |  |  |
|  | Ремонт міжповерхового переходу між І і ІІ поверхами |  |  |  | 200 000,00 |  |  |
|  | Ремонт роздягальні кікбоксерів на ІІ поверсі |  |  |  | 90 000,00 |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 470 000,00 |  |  |
|  | ІРЦ |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт у коридорному приміщенні |  |  |  | 35 000,00 |  |  |
|  | Встановлення ігрового майданчику |  |  |  | 150 000,00 |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 185 000,00 |  |  |
|  | Відділ освіти виконавчого комітету Канівської міської ради |  |  |  |  |  |  |
|  | Заміна вікон |  |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  | Ремонт системи опалення |  |  |  | 80 000,00 |  |  |
|  | Ремонт харчоблоку |  |  |  | 50 000,00 |  |  |
|  | Ремонт системи водопостачання |  |  |  | 250 000,00 |  |  |
|  | Заміна електропроводки |  |  |  | 150 000,00 |  |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  | 630 000,00 |  |  |
|  | ВСЬОГО по ПНЗ |  |  |  | 2 952 000,00 |  |  |
| VIII | Відремонтувати заземлюючі контури та пристрої грозозахисту в ЗДО «Дзвіночок», «Віночок», «Зайчик», «Сонечко», «Білочка», ЗЗСО № 4, СпШ № 6 | 7 закладів |  |  | 600 000,00 |  |  |
|  | Провести лабораторні заміри опору ізоляції мережі освітлення, заземлюючого пристрою та грозозахисту | Всі заклади |  |  | 50 000,00 |  |  |
| ІХ | Облаштування пандусами центральні входи до навчальних закладів (у т.ч. згідно з державними будівельними нормами) | об’єкт |  |  | 120 000,00 |  |  |
|  | Кожен навчальний заклад обладнати автоматичною сигналізацією з виводом сигналу від приймально-контрольного пристрою на пульт цілодобового пожежного спостереження | Всі заклади |  |  | 220 000,00 |  |  |
|  | Провести технічне обслуговування пожежних кранів з перевіркою на працездатність шляхом пуску води | Всі заклади |  |  | 1 300 000,00 |  |  |
|  | просочення вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій дахів в Гімназії (1,2,3 корпус), ЗДО «Віночок», ЗДО «Дударик», СЮТ |  |  |  | 100 000,00 |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 4 370 000,00 |  |  |
|  | ## Всього по всіх закладах |  |  |  | 40 922 396,00 |  |  |

## Начальник відділу освіти														Надія ГОЛДА