Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету Канівської міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 р. № \_\_\_\_\_

**Перелік першочергових заходів з підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 навчального року**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Назва навчального закладу** | | **Вид роботи** | | **Прогнозована сума (тис. грн..)** |
| 1. | | ЗЗСО № 1 | | -приміщення вестибюлю підлягає капітальному ремонту: | | 650 000,00 |
|  | |  | | -реставрація східців та підлоги. | | 1 200 000,00 |
|  | |  | | -Облаштувати стадіон огорожею та замінити ламану огорожу навчального закладу з вул. 1-го Травня. | | 60 000,00 |
|  | |  | | -Провести ремонтні роботи в підвальному приміщенні кухні та кімнаті для миття посуду. | | 120 000,00 |
| **Всього** | | | | | | **2 030 000,00** |
| 2. | | Гімназія | | Реконструкція даху та чистка водовідводів, заміна вікон та дверей. | | 350 000,00 |
|  | |  | | Корпус № 2. Заміна вікон та дверей. | | 270 000,00 |
|  | |  | | Корпус № 3.   1. зробити «козирок» над вхідними дверима в корпус та дверима їдальні. 2. замінити труби з хомутами в коридорі ІІ поверху та каб.№ 218, 219, 215. 3. відремонтувати стелю на ІІ поверсі та побілити. | | 180 000,00 |
| **Всього** | | | | | | **638 000,00** |
| 3 | | ЗЗСО № 4 | | Заміна 141 м2 дерев'яної підлоги на 3-му поверсі та 22 м2 на першому поверсі. | | 420 000,00 |
|  | |  | | Заміна 150 м труби Ø 50 системи опалення, яка прокладена під підлогою та винести на зовні, чим буде підвищено КПД теплоносія. | | 180 000,00 |
|  | |  | | Ремонт сходових клітин на запасних виходах та центральної сходової клітини. | | 550 000,00 |
| **Всього** | | | | | | **1 150 000,00** |
| 4 | | СпШ № 6 | | Ремонт туалетів молодшої ланки другого і третього поверхів (2 для хлопчиків, 2 для дівчаток, 2 для дорослих). | | 700 000,00 |
|  | |  | | Ремонт плитки підлоги в рекреації першого поверху – 147,2 кв.м. | | 220 000,00 |
|  | |  | | Реконструкція східців на території школи по вул. Шевченка ((зруйновані на 80%). | | 500 000,00 |
| **ВСЬОГО:** | | | | | | **1 420 000,00** |
| 5 | | | НВК Яблунів | | Добудова теплого внутрішнього туалету. | 1 015 396,00 |
|  | | |  | | Ремонт пристосованого приміщення майстерні (або списання приміщення, яке находиться в аварійному стані) | 110 000,00 |
|  | | |  | | Заміна підлоги в корпусі №2 (дошкільний заклад ) | 80 000,00 |
|  | | |  | | Заміна огородження дерев’яного штахетного по периметру території школи. | 280 000,00 |
| **ВСЬОГО:** | | |  | |  | **1 485 396,00** |
| **6** | | | Межирицький ліцей | | Ремонт сходів та установити пандус до входу в заклад | 120 000,00 |
|  | | |  | | Заміна стару огорожу біля закладу освіти 70 м. | 110 000,00 |
|  | | |  | | Заміна систему опалення (радіатори частково придбані) | 320 000,00 |
| **ВСЬОГО:** | | |  | |  | **550 000,00** |
| **7** | | | Хмільнянський ліцей | | Проведення каналізації, облаштування внутрішнього санвузла в приміщенні корпусу І; | 1 300 000,00 |
|  | | |  | | Обладнання запасного виходу корпусу ІІ (перила); | 80 000,00 |
|  | | |  | | Облаштування тіньового навісу для вихованців дошкільної групи; | 90 000,00 |
|  | | |  | | Заміна віконних блоків в їдальні (3 шт); | 200 000,00 |
|  | | |  | | Заміна віконних блоків корпусу І (всього 26шт, терміново 7шт). | 450 000,00 |
|  | | |  | | Установлення дверей у підвальне приміщення, де знаходиться шкільний тир та тренажерний зал – 2шт | 90 000,00 |
|  | | |  | | Установлення дверей у приміщення дошкільної групи №2 | 5 000,00 |
|  | | |  | | Ремонт кімнати для дошкільної групи №2 | 120 000,00 |
|  | | |  | | Ремонт покриття підвального приміщення, де знаходиться стрілецький тир та тренажерна зала | 80 000,00 |
| **ВСЬОГО:** | | |  | |  | **2 415 000,00** |
| 8 | | | ЗДО «Сонечко» | | Заміна вікон та вхідних двері в коридорах. Ремонт каналізації в туалеті груп: «Ромашка», «Білочка», «Дзвіночки», «Комашка-розумашка». | 700 000,00 |
|  | | |  | | Ремонт відмостки по периметру будівлі ЗДО. | 80 000,00 |
|  | | |  | | Ремонт та утеплення фасаду будівлі де випадає цегла . | 600 000,00 |
|  | | |  | | Заміна вікон у групах: «Дюймовочка», «Берізка», «Капітошка», «Ромашка», «Дзвіночки», «Білочка», «Бджілка», «Калинка», «Колобок», «Комашка-розумашка». | 400 000,00 |
|  | | |  | | Ремонт порогів біля вхідних дверей в кількості – 11 шт. | 90 000,00 |
| **Всього** | | | | | | **1 870 000,00** |
| 9 | ЗДО «Дзвіночок» | | | Відновити систему блискавко-захисту; | | 40 000,00 |
|  |  | | | Поновити на території ЗДО чергове освітлення; | | 100 000,00 |
|  |  | | | Улаштувати електропостачання в приміщенні овочесховища; | | 90 000,00 |
|  |  | | | Відновлення відмостки по периметру будівлі; | | 110 000,00 |
| **Всього** | | | | | | **340 000,00** |
| 10 | | ЗДО «Зайчик» | |  | |  |
|  | |  | | Заміна вхідних двере в кількості 5 шт. | | 80 000,00 |
| **Всього** | | | | | | **80 000,00** |
| 11 | ЗДО «Дударик» | | |  | |  |
|  |  | | | Ремонт павільйонів – 3 шт. (Заміна стін і даху) | | 35 000,00 |
| **Всього** | | | | | | **35 000,00** |
| 12 | | ЗДО «Білочка» | | Ремонт системи опалення в групах «Ведмедик», «Ромашка», «Курчатко» (спальні кімнати). | | 400 000,00 |
|  | |  | | Відновити покриття асфальтом подвір’я 100м². | | 120 000,00 |
|  | |  | | Заміна двох дверей аварійних запасних виходів в двох переходах. | | 120 000,00 |
|  | |  | | Ремонт огорожі | | 90 000,00 |
|  | |  | | Заміна дверей в електрощитовій на сертифіковані згідно ГОСТу пожежної безпеки. | |  |
| **Всього:** | |  | |  | | 622 000,00 |
| 13 | | Межирицький ЗДО «Веселка» | | Ремонт електропроводки | | 110 000,00 |
|  | |  | | Ремонт системи опалення у спортивній та музичній залі | | 290 000,00 |
|  | |  | | Поточний ремонт заклад | | 250 000,00 |
| **Всього** | | | | | | **650 000,00** |
| 14 | | КМЦТ | | Ремонт туалетної та душової кiмнати | | 230 000,00 |
|  | |  | | Заміна ливньової труби (блок №7) | | 40 000,00 |
|  | |  | | Заміна вхідних та внутрішніх дверей( блок №2) | | 12 000,00 |
|  | |  | | Встановлення вхідного пандусу | | 85 000,00 |
|  | |  | | Встановлення навісу над вхідними дверима | | 50 000,00 |
| **ВСЬОГО** | |  | |  | | **417 000,00** |
| **Всього** | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
| **Позашкілля** | | | | | | **417 000,00** |
| **ЗДО** | | | | | | **3 597 000,00** |
| **ЗОШ** | | | | | | **9 688 396,00** |
| **ВСЬОГО** | | | | | | **13 702 396,00** |

Начальник відділу освіти Надія ГОЛДА