Додаток 4

до рішення виконавчого

комітету Канівської міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 р. № \_\_\_\_\_

**Перелік термінових заходів з підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 навчального року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва навчального закладу** | **Вид роботи** | **Прогнозована сума (тис. грн..)** |
| 1. | ЗОШ № 1 | Ремонт даху над вестибюлем |  |
|  |  | Реконструкція східців центрального входу | 600 000,00 |
|  |  | Ремонт приміщення майстерні | 120 000,00 |
| **Всього:** | | | **720 000,00** |
| 2. | Гімназія | Конкурс № 1 (центральний): ремонт фасаду будівлі (штукатурка, пофарбувати). | 400 000,00 |
|  |  | Корпус № 2: повна заміна покрівлі (даху) | 600 000,00 |
|  |  | Корпус № 3: ремонт туалетів І поверху та заміна каналізаційних трубу підвалі.. | 200 000,00 |
| **Всього:** | | | **1 200 000,00** |
| 3 | ЗОШ № 4 | Ремонт цоколя будівлі школи та відмостки по всьому периметру будівлі та зробити термоізоляцію фундаменту. | 400 000,00 |
|  |  | Утеплитистіни навчального закладу сертифікованими матеріалами, відповідно до вимог “Будинки і споруди навчальних закладів”. | 2 000 000,00 |
| **ВСЬОГО:** | | | **2 400 000,00** |
| 4 | СпШ № 6 | Ремонт туалетів молодшої ланки другого і третього поверхів (2 для хлопчиків, 2 для дівчаток, 2 для дорослих). | 700 000,00 |
|  |  | Реставрація, або улаштувати кахельною плиткою підлогу в рекреації першого поверху – 147,2 кв.м. | 220 000,00 |
|  |  | Ремонт ізолятора з улаштуванням інженерних мереж. | 320 00,00 |
|  |  | Реконструкція східців на території школи по вул. Шевченка ((зруйновані на 80%). | 500 000,00 |
| **Всього:** | | | **1 740 00,00** |
| 5 | НВК Яблунів | Підключення протипожежної сигналізації | 100 000,00 |
| **Всього:** | | | **100 000,00** |
| 6 | Межиріцький ліцей | Придбати шкільний автобус |  |
|  |  | Заміна дверей запасних виходів, 4 шт. | 20 000,00 |
|  |  | Перекрити покрівлю приміщення школи та здійснити утеплення фасаду | 1 200 00,00 |
| **Всього:** | | | **1 220 000,00** |
| 7 | Хмільнянський ліцей |  |  |
| **Всього:** | | | **7 380 000,00** |
| 8 | ЗДО «Віночок» | Заміна 12 (дванадцяти) вікон: двох вікон спальної  кімнати 1-А класу, заміна трьох вікон в 1-Б класі, 3-х вікон в спальній та груповій кімнаті середньої групи, двох вікон в груповій кімнаті молодшої групи,1 вікно в методкабінеті, 1 вікно в роздягальній кімнаті молодшої групи (вікна аварійні, рами трухлі); | 105 000,00 |
|  |  | Ремонт огорожі закладу(придбання та встановлення металевої сітки 100м); | 80 000,00 |
|  |  | Виконати вогнегасну обробку дерев’яних конструкцій горищного приміщення садка та дерев’яної конструкції сарая; | 110 000,00 |
|  |  | Обладнати будівлю установками грозозахисту | 90 000,00 |
| **Всього:** | | | **385 000,00** |
| 9 | ЗДО «Сонечко» | Ремонт каналізаційної системи, заміна труб подачі холодної води, кранів, плитки, мийних ємкостей, раковини на харчоблоці. | 1 000 000,00 |
|  |  | Ремонт стояка теплопостачання в коридорі; | 120 000,00 |
|  |  | Ремонт даху над музичним залом | 12 000,00 |
| **Всього** | | | **1 132 000,00** |
| 10 | ЗДО «Дзвіночок» | Зашпаклювати замінені вікна другого поверху ззовні | 130 000,00 |
|  |  | Укріпити та утеплити зовнішню стіну приміщення (тріщини на поверхні) групи № 7 (спальна кімната); | 200 000,00 |
|  |  | Ремонт покрівлі з улаштуванням водовідведення та стін павільйону групи № 5, приєднаних до будівлі закладу, щоб зупинити їх руйнування; | 95 000,00 |
|  |  | Заміна 9 вікон, що знаходяться в аварійному стані; | 90 000,00 |
|  |  | Ремонт огорожі закладу (частково); | 60 000,00 |
|  |  | Частковий ремонт туалетних кімнат груп № 1,4,6; | 220 000,00 |
|  |  | Косметичний ремонт 2-х сходових маршів в приміщенні закладу; | 300 000,00 |
|  |  | Реконструкції система відводу дощових вод що знаходиться в приміщенні групи № 2; | 95 000,00 |
|  |  | Косметичний ремонт групової та спальної кімнати групи № 2 та заміна лінолеуму | 180 000,00 |
|  |  | Косметичний ремонт спальної кімнати групи № 8; | 200 000,00 |
|  |  | Заміна опалення в гр.№ 6 | 180 000,00 |
| **Всього** | | | **1 750 000,00** |
| 11 | ЗДО «Садко» | Ремонт покрівлі 500 кв. м; |  |
|  |  | Облаштування асфальтного покриття території закладу 100кв.м та відмостки по периметру закладу; | 190 000,00 |
|  |  | Заміна вікон 30 штук; | 400 000,00 |
|  |  | Заміна вхідних дверей на харчоблоці; | 8 000,00 |
|  |  | Заміна міжкімнатних дверей 5 шт; | 40 000,00 |
|  |  | Ремонт павільйону. | 25 000,00 |
| **Всього** | | | **663 000,00** |
| 12 | ЗДО «Теремок» | Ремонт пожежних кранів (6 шт.) | 140 000,00 |
|  |  | Проведення внутрішнього пожежного водопроводу |  |
| **Всього:** | | | **140 000,00** |
| 13 | ЗДО «Зайчик» | Демонтаж занедбаної будівлі ДНЗ «Ромашка» |  |
|  |  | Ремонт балкону | 180 000,00 |
|  |  | Ремонт відмостки по всьому периметру приміщення | 200 000,00 |
|  |  | Ремонт дороги по всьому периметру будівлі | 250 000,00 |
|  |  | Заміна бордюрів | 90 000,00 |
|  |  | Встановлення відливів (козирків) над запасними пожежними виходами та в коридорі 2 поверху | 100 000,00 |
|  |  | Ремонт харчоблоку | 300 000,00 |
| **Всього** | | | **1 120 000,00** |
| 14 | ЗДО «Дударик» | Ревізія труби по ходу вводу подачі тепла в приміщення ЗДО, так як ґрунт в анному місці просів, утворивши яму глибиною 50 см. | 280 000,00 |
| **Всього** | | | **280 000,00** |
| **ВСЬОГО по ЗДО** | | | **5 470 000,00** |
| 15 | СЮТ | Ремонт теплотраси біля котельні – приміщення СЮТ (5м), ( розалився короб цегляний, згнила гідроізоляція ) | 200 000,00 |
|  |  | Асфальтувати двір ( асфальтне покриття зруйноване, дощова вода стікає під фундамент приміщення СЮТ, фундамент ˶ сідає ̋, приміщення руйнується). | 180 000,00 |
|  |  | Заміна згнивших вікон приміщення СЮТ:1 –й поверх – 20 шт.,котельня – 2 шт. з облаштуванням відкосів | 400 000,00 |
|  |  | Заміна даху 2-х сараїв (~50м² ) ( згнили балки перекриття – дах провалився…) | 100 00,00 |
|  |  | Заміна дверей в 2-х сараях, гаража, котельні ( згнили одвірки, двері ) | 20 000,00 |
|  |  | Заміна дерев’яного паркану ( ~20 м²), згнили, розрушились дошки, кріплення дошок | 200 000,00 |
| **Всього** | | | **1 100 000,00** |
| 16 | КМЦТ |  |  |
|  |  | Облаштування заїзду на територію КМЦТ з боку вулицi Г. Днiпра (встановлення воріт.хвiртки та частини огорожi) | 65 000,00 |
|  |  | Ремонт цоколя будівлі блока №1,2 | 110 000,00 |
|  |  | Встановлення в закладі системи оповіщення про пожежу 2-го типу | 80 000,00 |
| **Всього** | |  | **255 000,00** |
| 17 | ДЮСШ | Ремонт коридору І-ІІ поверху | 180 000,00 |
|  |  | Ремонт міжповерхового переходу між І і ІІ поверхами | 200 000,00 |
|  |  | Ремонт роздягальні кікбоксерів на ІІ поверсі | 90 000,00 |
| **Всього** | | | **470 000,00** |
| 18 | ІРЦ | Ремонт у коридорному приміщенні | 35 000,00 |
|  |  | Встановлення ігрового майданчику | 150 000,00 |
| **Всього:** | | | **185 000,00** |
| 19 | Адмінбудівля | Заміна вікон | 100 000,00 |
|  |  | Ремонт системи опалення | 80 000,00 |
|  |  | Ремонт харчоблоку | 50 000,00 |
|  |  | Ремонт системи водопостачання | 250 000,00 |
|  |  | Заміна електропроводки | 150 000,00 |
| **Всього** | | | **630 000,00** |
| **Позашкілля+ адмінбудівля** | | | ***2 640 000,00*** |
| **ЗДО** | | | ***7 380 000,00*** |
| **ЗЗСО** | | | ***5 470 000,00*** |
| **ВСЬОГО** | | | **15 490 000,00** |

Начальник відділу освіти Надія ГОЛДА