## Лист2
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЖИТЛОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА"
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території за 9 місяців (вересень 2020 р- травень 2021 р)
Адреса | м. Канів вул. Г. Дніпра буд 41
№ п/п | Складові витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Запланована сума витрат на 12 місяців, гривень | Місячна сума витрат у розрахунку на 1кв. метр загальної площі житлових та нежитлових приміщень у будинку (гривень) | Фактична сума витрат за 9 місяців, гривень
1 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем : водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, газопостачання | 144272.09 |  | 76847.07
2 | Технічне обслуговування ліфтів | 0
3 | Обслуговування систем диспетчеризації | 0
4 | Обслуговування вентиляційних каналів | 6689.68 |  | 13452.89
5 | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем ( у разі їх наявності) | 0
6 | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристоїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинкової території ( в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку: - ремонрт покрівлі 105 м; - ремонт цегляної кладки окремими місцями 0,12 м3; - виготовлення та встановлення петлі під замок на двері виходу на покрівлю 1 шт; - ремонт штукатурки фасаду 140 м2; - шпаклювання та пофарбування стін фасадів 6 м; - виготовлення та улаштування поручня біля під’їзду 1 шт; - бетонування відмостки 1,5 м2; - реконструкція тумби для квітів 2 м2; - установка скла на сходинковій клітині 2 шт. | 97546.7 |  | 53013.51
7 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем:водопостачання, водовідведення, теплопостачання: - заміна труб опалення 15 м; - заміна труб холодного водопостачання 16 м; - заміна труб каналізації 20 м | 21513.43
8 | Поточний ремонт системи протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем ( у разі їх наявності) | 0
9 | Прибирання прибудинкової території | 65842.4 |  | 62774.15
10 | Прибирання приміщень загального користування ( у тому числі допоміжних) | 0
11 | Прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами. | 5601.63
12 | Дератизація | 1580.84 |  | 690.06
13 | Дезінсекція | 0 |  |  | 14624.79
14 | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 4426.34 |  | 4043.49
15 | Винагорода управителю (рентабельність) | 34747.311 | 0 | 21082.117
16 | ПДВ | 76444.08 | 0 | 46380.6574
17 | Вартість послуги з управління багатоквартирним будинком | 458664.491 | 0 | 278283.9444
Адміністрація "ЖЕК"