## Лист2
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЖИТЛОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА"
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території за 9 місяців (жовтень 2020 р- червень 2021 р.)
Адреса | м. Канів вул. Героїв Дніпра буд 3
№ п/п | Складові витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Запланована сума витрат на 12 місяців, гривень | Місячна сума витрат у розрахунку на 1кв. метр загальної площі житлових та нежитлових приміщень у будинку (гривень) | Фактична сума витрат за 9 місяців, гривень
1 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем : водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, газопостачання | 74222.83 |  | 46218.74
2 | Технічне обслуговування ліфтів | 0
3 | Обслуговування систем диспетчеризації | 0
4 | Обслуговування вентиляційних каналів | 4797.04 |  | 7437.45
5 | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем ( у разі їх наявності) | 0
6 | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристоїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинкової території ( в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку: -ремонт покрівлі - 5 м2; - ремонт лавки - 1 шт; - виготовлення, та встановлення дошок оголошення - 2 шт; - збивання льодяних бурульок; - ремонт пісочниці; - видано мешканцям фарбу для фарбування елементів дитячого майданчика. | 76601.49 |  | 27869.36
7 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем:водопостачання, водовідведення, теплопостачання: - заміна вентиля діам. 25мм (хол.вода) - 1шт, - заміна різьби діам.25мм (хол. вода) - 2шт. | 28736.42
8 | Поточний ремонт системи протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем ( у разі їх наявності) | 0
9 | Прибирання прибудинкової території | 51170.61 |  | 39003.27
10 | Прибирання приміщень загального користування ( у тому числі допоміжних) | 0
11 | Прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами. | 2137.26
12 | Дератизація | 66.17 |  | 17.31
13 | Дезінсекція | 0 |  |  | 14624.79
14 | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 2985.2 |  | 2844.14
15 | Винагорода управителю (рентабельність) | 24071.702 | 0 | 12339.027
16 | ПДВ | 52957.75 | 0 | 27145.8594
17 | Вартість послуги з управління багатоквартирним будинком | 317746.482 | 0 | 162875.1564
Адміністрація "ЖЕК"