## Лист2
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЖИТЛОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА"
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території за 9 місяців (листопад 2020 р- липень 2021 р.)
Адреса | м. Канів вул. Маршала Рибалки буд 2
№ п/п | Складові витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Запланована сума витрат на 12 місяців, гривень | Місячна сума витрат у розрахунку на 1кв. метр загальної площі житлових та нежитлових приміщень у будинку (гривень) | Фактична сума витрат за 9 місяців, гривень
1 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем : водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, газопостачання | 196648.66 |  | 139796.18
2 | Технічне обслуговування ліфтів | 91726.8 |  | 103458.4
3 | Обслуговування систем диспетчеризації | 24574.41
4 | Обслуговування вентиляційних каналів | 8544.97 |  | 10107.27
5 | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем ( у разі їх наявності) | 0
6 | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристоїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинкової території ( в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку: 1.Улаштування поручня; 2.Бетонування відмостки; 3.Штукатурка цоколя; 4.Ремонт та установка каруселі; 5.Виготовлення та установка дошок на спинку лавочки; 6.Прибирання сміття на покрівлі; 7.Ремонт відкосів; 8.Заскління вікон сходинкових клітин; 9.Ремонт дверей виходу на покрівлю; 10. Герметизація деформаційного шва; 11. Монтаж дюбелей з саморізами. | 121481.89 |  | 121756.05
7 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання: 1. Заміна труб опалення; 2. Заміна труб холодного водопостачання; 3. Заміна труб каналізації д/у 100; 4. Ремонт вентелів на трубі холодного водопостачання; 5. Монтаж світильників в підвалі будинку; 6. Прокладання проводу АВВГ 2х2,5; 7. Улаштування вимикачів. | 106829
8 | Поточний ремонт системи протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем ( у разі їх наявності) | 0 |  |  | 73693.8217
9 | Прибирання прибудинкової території | 71006.45 |  | 65388.42
10 | Прибирання приміщень загального користування ( у тому числі допоміжних) | 0
11 | Прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами. | 6723.96
12 | Дератизація | 863.75 |  | 711.74
13 | Дезінсекція | 0 |  |  | 14624.79
14 | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 32165.95 |  | 22297.6
15 | Винагорода управителю (рентабельність) | 66056.584 | 0 | 46351.566
16 | ПДВ | 145324.48 | 0 | 101973.4452
17 | Вартість послуги з управління багатоквартирним будинком | 871946.894 | 0 | 611840.6712
Адміністрація "ЖЕК"