## Лист2
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЖИТЛОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА"
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території за 9 місяців (листопад 2020 р- липень 2021 р.)
Адреса | м. Канів вул. Героїв Дніпра буд 5
№ п/п | Складові витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Запланована сума витрат на 12 місяців, гривень | Місячна сума витрат у розрахунку на 1кв. метр загальної площі житлових та нежитлових приміщень у будинку (гривень) | Фактична сума витрат за 9 місяців, гривень
1 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем : водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, газопостачання | 61709.38 |  | 35854.91
2 | Технічне обслуговування ліфтів | 18345.36 |  | 22340.1
3 | Обслуговування систем диспетчеризації | 4914.88
4 | Обслуговування вентиляційних каналів | 2645.44 |  | 3907.13
5 | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем ( у разі їх наявності) | 0
6 | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристоїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинкової території ( в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку: 1.Заскління віконних рам - 3 шт; 2. Бетонування порогу (вхід в підвал); 3. Ремонт східців у будинку 5 шт ; 4. Ремонт підпорної стінки; 5. Виготовлення та встановлення лавки зі спинкою 1 шт ; 6. Влаштування покрівлі в два шари 162 м2 ; 7. Зрізання сухої берези на прибудинковій території 1 шт; 8. Інші дрібні роботи. | 50308.92 |  | 55496.8
7 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем:водопостачання, водовідведення, теплопостачання: 1. Заміна труби ливневої каналізації діам. 100 мм в підвалі - 7 мп; 2. Заміна труби холодного водопостачання в підвалі діам. 40 мм - 5 мп | 16106.74
8 | Поточний ремонт системи протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем ( у разі їх наявності) | 0
9 | Прибирання прибудинкової території | 41164.5 |  | 39609.46
10 | Прибирання приміщень загального користування ( у тому числі допоміжних) | 0
11 | Прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами. | 4706.57
12 | Дератизація | 474.25 |  | 186.08
13 | Дезінсекція | 0 |  |  | 14624.79
14 | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 10829.09 |  | 8959.42
15 | Винагорода управителю (рентабельність) | 21120.513 | 0 | 16635.39
16 | ПДВ | 46465.13 | 0 | 36597.858
17 | Вартість послуги з управління багатоквартирним будинком | 278790.773 | 0 | 219587.148
Адміністрація "ЖЕК"