Додаток 3

Опис заходів інвестиційної програми за рахунок амортизаційних відрахувань

по КП «Управління ВКГ» м Канів

на 2022 рік

| № з/п | Найменування заходів | Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності заходів | Результативність заходів | Очікуваний ефект |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ВОДОПОСТАЧАННЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капітальний ремонт водопровідних мереж загальною протяжністю 2230м | Труби на мережах фізично зношені, часті пориви, зниження якості послуг, скарги споживачів | Покращення якості послуг водопостачання | Підвищення якості послуг з централізованого водопостачання |  |  |  |
| 1.2 | Капітальній ремонт водопровідної мережі в теплорозподільчому пункті | Фізично зношені водопровідні мережі | Покращення якості послуг водопостачання | Підвищення якості послуг з централізованого водопостачання |  |  |  |
| 1.3 | Придбання та монтаж насоса IPL50/175-7,5/2PN10 | Насосне обладнання морально застаріле та фізично зношене | Покращення якості послуг водопостачання | Модернізація та автоматизація системи водопостачання |  |  |  |
| 1.4 | Придбання ліцензій для забезпечення роботи комп. техн. (Windows SQL Server 2019; Windows 10 Professional) | Поновлення ліцензій для забезпечення роботи комп’ютерної техніки | Забезпечення функціонування систем моніторингу та контролю водопостачання, забезпечення роботи комп’ютерної техніки | Розвиток інформаційних технологій |  |  |  |
| 1.5 | Закупівля лаборатор-ного обладнання (спектрофото-метр, ваги аналітичні) | Застарілі та не придатні для роботи основні засоби | Забезпечення вимог з акредитації лабораторії | Соціальний ефект |  |  |  |
| ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капітальний ремонт каналізаційних мереж заг. протяжністю 300 м | Труби на мережах фізично зношені | Покращення якості послуг водовідведення, забезпечення екологічної безпеки | Підвищення екологічної безпеки |  |  |  |
| 2.2 | Кап. ремонт каналізаційних насосів | Зношені частини насосного обладнання потребують заміни | Надійність та безперебійність роботи КНС | Підвищення екологічної безпеки |  |  |  |
| 2.3 | Капітальний ремонт каналізаційних колодязів | Фізично зношені каналізаційні колодязі, порушена цілісність | Покращення якості послуг водовідведення, забезпечення екологічної безпеки | Підвищення екологічної безпеки соціальний ефект |  |  |  |
| 2.4 | Капітальний ремонт запірної ляди та решітки на КНС № 1 | Фізично зношене обладнання | Надійність та безперебійність роботи КНС | Підвищення екологічної безпеки |  |  |  |
| 2.5 | Капітальний ремонт мулової насосної станції на очисних спорудах (ОС) | Фізично зношене обладнання мулової НС | Надійність та безперебійність роботи очисних споруд | Підвищення екологічної безпеки |  |  |  |
| 2.6 | Капітальний ремонт будівлі станції перекачування стічних вод на ОС | Протікання покрівлі. Потребує відновлення покриття стін та окремих бетонних конструкцій | Запобігання руйнуванню приміщень, забезпечення надійної роботи обладнання, дотримання температурного режиму, покращення умов праці | Соціальний ефект |  |  |  |
| 2.7 | Капітальний ремонт покрівель на КНС № 3 та КНС № 4 | Протікання покрівлі | Запобігання руйнуванню приміщень, забезпечення надійної роботи обладнання, дотримання температурного режиму, покращення умов праці | Соціальний ефект |  |  |  |
| 2.8 | Придбання ліцензій для забезпечення роботи комп. техн. (Microsoft SQL Server Standard 2019; Windows SQL Server 2019; Windows 10 Professional). | Поновлення ліцензій для забезпечення роботи комп’ютерної техніки | Забезпечення функціонування систем моніторингу та контролю водопостачання, забезпечення роботи комп’ютерної техніки | Розвиток інформаційних технологій |  |  |  |
| 2.9 | Придбання комп’ютера | Фізична зношеність комп’ютерної техніки | Забезпечення безперебійної роботи техніки та збереження інформації | Соціальний ефект |  |  |  |

Головний інженер КП «Управління ВКГ»			Володимир ЦЮКАЛО