## Лист2
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЖИТЛОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА"
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території за 12 місяців ( серпень 2021 р - липень 2022 р)
м. Канів вул. Героїв Дніпра буд 35
№ п/п | Складові витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Запланована сума витрат на 12 місяців, гривень | Місячна сума витрат у розрахунку на 1кв. метр загальної площі житлових та нежитлових приміщень у будинку (гривень) | Фактична сума витрат за 12 місяців, гривень
1 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем : водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, газопостачання | 366245.43 |  | 435074.67
2 | Технічне обслуговування ліфтів | 165108.24 |  | 240565.16
3 | Обслуговування систем диспетчеризації | 44233.94
4 | Обслуговування вентиляційних каналів | 13801.27 |  | 1247.91
5 | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем ( у разі їх наявності) | 0
6 | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинкової території ( в т. ч. спортивних, дитячих та ін. майданчиків), та ін. спільного майна багатоквартирного будинку: - ремонт дверей сходинкової клітини на 5-му поверсі 5 під'їзду; зрізання та розпилювання зрізаних дерев, обрізання дерев і кущів на прибуд. території; - ремонт дверей в електрощитову 8-го під'їзду; ремонт дверей входу в підвал; - частковий ремонт покрівлі 2,3, 5, 7-го під’їзду, ремонт покрівлі лоджій і балконів 2, 3 під'їздів; - прибирання сміття на тех поверсі 7-го під'їзду; виготовлення та встановлення металевих решіток на вентканал 7-го під'їзду на покрівлі; прибирання сміття з підвалу 7-го під'їзду; виготовлення та встановлення трапів в підвалі 7-го під'їзду будинку; - ремонт парапетів на покрівлі ліфтової шахти 5-го під'їздів; скління вікна на горищі будинку 5-го під'їзду; скління вікон сходинкових клітин 5- го під'їзду; скління вікна на техповерсі 5-го під'їзду будинку; - ремонт дитячого майданчика (звар. роботи); - скління вікон на тех поверсі 1, 3,8 -х під'їздів; виготовлення та встановлення дошок оголошень на 1, 8 під'їздів будинку; - ремонт віконних рам та скління вікон сходинкових клітин 4, 5-го під'їзду; - порізка скла для ремонту вікон сходинкової клітини 5-го під'їзду; зрізання сухого дерева біля 5-го під'їзду; - виготовлення і улаштування мет. планки на примикання на покрівлі 5, 6 під'їздів; - ремонт покрівлі 2-го під'їзду ; частковий ремонт покрівлі та парапетів покрівлі 2-го під'їзду будинку ; частковий ремонт покрівлі 9-го під'їзду будинку - ремонт покрівлі лоджії і балкона кв. 93 3-го під'їзду; ремонт покрівлі лоджії і балкона 3 під'їзду будинку; - ремонт східців входу в 1-й під'їзд будинку | 423581.1 |  | 435037.72
7 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем:водопостачання, водовідведення, теплопостачання, зливової каналізації: -часткова заміна стояка труб х/в через перекриття по кв. № 68; - пофарбування та утеплення труб опалення на техповерсі 2,3 під'їздів ; - ремонт ливневої труби 5,6 під'їздів - часткова заміна труб теплопостачання на тех поверсі 4-го під'їзду; - часткова заміна труби теплоплостачання між 2-м і 3-м поверхами 3-го під'їзду; - заміна кранів «маєвського» на радіаторах опалення в кв. № 191 6-го під'їзду; - заміна труб холодного водопостачання/ водовідведення в підвалі 8-го під'їзду; - ремонт труб водовідведення в підвалі 7, 2 під’їздів будинку; - часткова заміна труб холодного водопостачання по кв.99, 124 на техповерсі будинку - часткова заміна труб ливневої каналізації в 4,5 під. будинку - часткова заміна труб каналізації в підвалі 2-го під. будинку через перекриття - часткова заміна труб каналізації по стояку кв. 33 в підвалі 1,2-го під. будинку -заміна вентелів на трубах холодного водопостачання на техповерсі 4-го під будинку - часткова заміна труби теплопостачання з кв. 61 на техповерх через перекриття -ремонт труб теплопостачання на техповерсі 1,3,7,8, 5-го під'їздів будинку -заміна крана х/в на трубі кухонного стояка по квартирі № 85 -заміна фанової труби на техповерсі будинку по квартирі № 32 -прочистка ливневої труби 2-го під'їзду будинку -заміна труб холодного водопостачання/водовідведення через перекриття (стояки) по «Школі мистецтв» | 69714.56
8 | Поточний ремонт системи протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем ( у разі їх наявності) | 0
9 | Прибирання прибудинкової території | 145275.55 |  | 182769.75
10 | Прибирання приміщень загального користування ( у тому числі допоміжних) | 0
11 | Прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 8630.01
12 | Дератизація | 2845.5 |  | 1677.1
13 | Дезінсекція | 0 |  |  |  | 14624.79
14 | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 73456.63 |  | 70794.31
| ВСЬОГО ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ БУДИНКУ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СПІЛЬНОГО МАЙНА | 1312892.23 | 0 | 1367166.62
15 | Винагорода управителю (рентабельність) | 131289.223 | 0 | 136716.662 | 1367166.6
16 | ПДВ | 288836.29 | 0 | 300776.66
17 | ВСЬОГО ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ БУДИНКУ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СПІЛЬНОГО МАЙНА | 1733017.743 | 0 | 1804659.942
Адміністрація "ЖЕК"