## Лист2
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЖИТЛОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА"
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території за 12 місяців (липень 2021 р- червень 2022 р)
м. Канів вул. Героїв Дніпра буд 13
№ п/п | Складові витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Запланована сума витрат на 12 місяців, гривень | Місячна сума витрат у розрахунку на 1кв. метр загальної площі житлових та нежитлових приміщень у будинку (гривень) | Фактична сума витрат за 12 місяців, гривень
1 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем : водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, газопостачання | 64235.84 |  | 58264.38
2 | Технічне обслуговування ліфтів | 0
3 | Обслуговування систем диспетчеризації | 0
4 | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 3331.34 |  | 6540.68
5 | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем ( у разі їх наявності)
6 | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристоїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинкової території ( в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку: - розпилювання гілля, після буревію; -ремонт віконних відкосів 1 під - 3 м2; -ремонт покрівлі над кв. 48 у два шари - 25 м2; - виготовлення та встановлення планки із оцинкованого заліза на примикання - 10 мп; - встановлення навісів над входами в підвал із металопрофілю ( депутатські кошти ) - 2 шт; - санітарне підрізання дерев ( пухова тополя) - 1 шт; - ремонт цементної стяжки в підвалі після заміни труб водовідведення - 1,5 м2 | 12491.83 |  | 83696.99
7 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: водопостачання, водовідведення, теплопостачання: - заміна труби водовідведення діам. 100 мм ( 4 під.) - 10 мп; - заміна труби холодного водопостачання в підвалі 1 під'їзду діам.25 мм - 9 мп; - заміна вентилів діам. 20 мм теплопостачання - 2 шт; - заміна вентилів діам. 15 мм теплопостачання - 3 шт; - заміна труби холодного водопостачання через перекриття із кв. 2 в підвал діам. 25 мм - 4 мп; - заміна труби холодного водопостачання діам. 32 мм в підвалі ( 1 під. ), перврізка стояка діам. 25 мм в нову трубу - 2 мп; - заміна труби холодного водопостачання діам. 50 мм ( 3-4 під.) - 6 мп; - заміна вентиля діам. 25 мм - 2 шт; -заміна вентиля діам. 20 мм - 1 шт; - заміна труби холодного водопостачання діам. 40 мм - 6 мп; - заміна труби холодного водопостачання діам. 32 мм - 6 мп; - заміна труби холодного водопостачання діам. 25 мм - 1 мп; - заміна труби водовідведення діам. 150 мм - 6 мп; - заміна відводів 150*45 - 5 шт | 57674.51
9 | Прибирання прибудинкової території | 51567.2 |  | 75624.87
10 | Прибирання приміщень загального користування ( у тому числі допоміжних)
11 | Прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 3218.27
12 | Дератизація | 790.42 |  | 601.55
13 | Дезінсекція | 0
14 | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 2532.28 |  | 1643.24
| ВСЬОГО ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ БУДИНКУ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СПІЛЬНОГО МАЙНА | 195841.69 | 0 | 226371.71
15 | Винагорода управителю | 19584.169 | 0 | 22637.171
16 | ПДВ | 43085.17 | 0 | 49801.78
17 | ВСЬОГО ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ БУДИНКУ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СПІЛЬНОГО МАЙНА | 258511.039 | 0 | 298810.661
В т. ч . кошти в сумі 20 000 грн надані із депутатського фонду для облашування навісів над входами в підвал
Адміністрація КП "ЖЕК"