## Лист2
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЖИТЛОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА"
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території за 12 місяців (липень 2021 р- червень 2022 р)
м. Канів вул. Героїв Дніпра буд 15
№ п/п | Складові витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Запланована сума витрат на 12 місяців, гривень | Місячна сума витрат у розрахунку на 1кв. метр загальної площі житлових та нежитлових приміщень у будинку (гривень) | Фактична сума витрат за 12 місяців, гривень
1 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем : водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, газопостачання | 62122.43 |  | 67553.83
2 | Технічне обслуговування ліфтів
3 | Обслуговування систем диспетчеризації
4 | Обслуговування вентиляційних каналів | 3331.34 |  | 7558.81
5 | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем ( у разі їх наявності)
6 | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристоїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинкової території ( в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку: - частковий ремонт покрівлі - 2,56 м2; - скління вікон - 3 м2; - санітарне підрізання кушів та дерев; - встановлення навісного замка в рамку управління - 1 шт; - заміна дерев'яних брусків на лавці 4 під'їзду - 3 шт | 20679.53 |  | 44692.62
7 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем:водопостачання, водовідведення, теплопостачання, зливової каналізації: - заміна труби водовідведення діам. 100 мм в підвалі -4,5 мп ; - заміна труби холодного водопостачання діам.50 мм в підвалі -6 мп; - заміна труби холодного водопостачання діам. 40 мм в підвалі - 9 мп; - заміна труби холодного водопостачання діам. 25 мм в підвалі -6 мп; - заміна вентилів діам. 25 мм холодне водопостачання - 2 шт ; - заміна вентилів діам. 20 мм холодне водопостачання - 2 шт; - заміна різьб на трубах теплопостачання діам. 20 мм - 2 шт; - заміна труби теплопостачання діам. 40 мм в підвалі -6 мп | 49853.22
8 | Поточний ремонт системи протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем ( у разі їх наявності)
9 | Прибирання прибудинкової території | 50345.02 |  | 67709.12
10 | Прибирання приміщень загального користування ( у тому числі допоміжних)
11 | Прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 3576.3
12 | Дератизація | 790.42 |  | 601.55
13 | Дезінсекція | 0
14 | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 2141.11 |  | 1423.17 | 189539.07
| ВСЬОГО ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ БУДИНКУ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СПІЛЬНОГО МАЙНА | 192839.37 | 0 | 189539.1
15 | Винагорода управителю ( рентабельність) | 19283.937 | 0 | 18953.91
16 | ПДВ | 42424.66 | 0 | 41698.6
17 | ВСЬОГО ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ БУДИНКУ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СПІЛЬНОГО МАЙНА | 254547.977 | 0 | 250191.61
Адміністрація КП "ЖЕК"