## Лист2
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЖИТЛОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА"
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території за 12 місяців (липень 2021 р- червень 2022 р)
м. Канів вул. Героїв Дніпра буд 17
№ п/п | Складові витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Запланована сума витрат на 12 місяців, гривень | Місячна сума витрат у розрахунку на 1кв. метр загальної площі житлових та нежитлових приміщень у будинку (гривень) | Фактична сума витрат за 12 місяців, гривень
1 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем : водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, газопостачання | 56354.77 |  | 54492.74
2 | Технічне обслуговування ліфтів | 0
3 | Обслуговування систем диспетчеризації | 0
4 | Обслуговування вентиляційних каналів | 3040.24 |  | 4699.69
5 | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем ( у разі їх наявності) | 0
6 | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристоїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинкової території ( в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку: - ремонт решітки для чищення взуття (зварювальні роботи), 2 рази - 1 шт; - виготовлення петлі та установка на двері РУ - частковий ремонт покрівлі (4під.) - ремонт покрівлі козирків входу в будинок (влаштування цементної стяжки, встановлення відливів із оцинкованого заліза, влаштування покриття із рулонних матеріалів в два шари), 2,3,4під - 21 м2; - ремонт покрівлі над кв.48 ( покриття поверхні бітумною мастикою) - 26 м2 | 31753.2 |  | 42613.11
7 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем:водопостачання, водовідведення, теплопостачання, зливової каналізації: - заміна труби холодного водопостачання діам. 40мм в підвалі (4 під.) - 6 мп; - заміна труби холодного водопостачання діам.25мм в підвалі (4 під.) - 3 мп; - заміна вентилів діам. 25мм ( хол.водопостачання) в підвалі 4 під. - 2 шт; - заміна вентилів діам. 20мм - 1шт; - заміна труби теплопостачання d 20мм в підвалі будинку - 3 мп; - заміна різьб діам.20мм в підвалі будинку - 2 шт | 54905.57
8 | Поточний ремонт системи протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем ( у разі їх наявності) | 0
9 | Прибирання прибудинкової території | 41463.87 |  | 61857.07
10 | Прибирання приміщень загального користування ( у тому числі допоміжних) | 0
11 | Прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 3778.81
12 | Дератизація | 773.77 |  | 601.55
13 | Дезінсекція | 0
14 | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 1914.64 |  | 1874.07
| ВСЬОГО ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ БУДИНКУ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СПІЛЬНОГО МАЙНА | 193984.87 | 0 | 166138.23
15 | Винагорода управителю | 19398.487 | 0 | 16613.823
16 | ПДВ | 42676.67 | 0 | 36550.41
17 | ВСЬОГО ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ БУДИНКУ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СПІЛЬНОГО МАЙНА | 256060.017 | 0 | 219302.463
Адміністрація КП "ЖЕК"