## Лист2
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЖИТЛОВО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА"
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території за 12 місяців (липень 2021 р - червень 2022 р)
м. Канів вул. Шевченка буд 19
№ п/п | Складові витрат на утримання будинку та прибудинкової території та поточний ремонт спільного майна будинку | Запланована сума витрат на 12 місяців, гривень | Місячна сума витрат у розрахунку на 1кв. метр загальної площі житлових та нежитлових приміщень у будинку (гривень) | Фактична сума витрат за 12 місяців, гривень
1 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем : водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, газопостачання | 61191.94 |  | 57283.94
2 | Технічне обслуговування ліфтів
3 | Обслуговування систем диспетчеризації
4 | Обслуговування вентиляційних каналів | 3331.34 |  | 3493.79
5 | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем ( у разі їх наявності)
6 | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристоїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинкової території ( в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку: - ремонт віконної рами в 1-му під’їзді за зверненням кв.2, 9; - виготовлення та встановлення металевого каркасу для козирка в 2 під’їзд; - влаштування стяжки на козирку в 2-му під’їзді; - частковий ремонт покрівлі над 2-м під’їздом; - частковий ремонт покрівлі над 2-м під’їздом (закріплення планки на примиканні вентканалу); - влаштування сходів при вході в 2 під’їзд; - ремонт петель дверей виходу на покрівлю; - ремонт електрощитової на 1-му пов. 1-го під’їзду | 33657.86 |  | 37121.14
7 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем:водопостачання, водовідведення, теплопостачання, зливової каналізації: -заміна вентилів на стояках теплопостачання по кв.21 та влаштування вентилів спуску; - заміна труби теплопостачання d 40 в підвальному приміщенні між 3 і 4 під'їздами; - перепаковування кран-букса по трубі теплопостачання в підвальному приміщенні між 3 і 4 під'їздами. | 21346.43
8 | Поточний ремонт системи протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем ( у разі їх наявності) | 0
9 | Прибирання прибудинкової території | 52055.99 |  | 70660.56
10 | Прибирання приміщень загального користування ( у тому числі допоміжних)
11 | Прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами. | 6025.79
12 | Дератизація | 790.42 |  | 477.15
13 | Дезінсекція
14 | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 1811.71 |  | 1427.03
| ВСЬОГО ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ БУДИНКУ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СПІЛЬНОГО МАЙНА | 180211.48 | 0 | 170463.61
15 | Винагорода управителю | 18021.148 | 0 | 17046.361
16 | ПДВ | 39646.52 | -0.01 | 37501.99
17 | ВСЬОГО ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ БУДИНКУ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ТА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ СПІЛЬНОГО МАЙНА | 237879.138 | -0.02 | 225011.971
Адміністрація КП "ЖЕК"